## 封面
供应商资质能力评价标准_技术部分
0.4kV 配电箱
中国南方电网有限责任公司发布
中国南方电网有限责任公司
供应商评审表

## 标准相关信息
标准相关信息
版本 | 日期 | 变更内容
V2019 | 2019-07-16
V2020 | 2020-02-01
V2022 | 2022-04-01
标准适用范围 | 0.4kV 配电箱

## 技术标准
技术标准
一级评价指标 |  |  | 二级评价指标
序号 | 指标名称 | 权重 | 子序号 | 指标名称 | 权重 | 评审项目 | 应得分 | 评审说明 | 指标属性 | 佐证资料名称 | 佐证资料说明
1 | 技术创新与发展能力 | 17 | 1.1 | 研发投入 | 3 | 上年度研发资金投入占营业收入比例大于1% | 3 | 审查企业所得税申报表，核对相应的研发投入经费占比。 | 客观性 | 企业所得税申报表 | 上传经税务部门审核并通过的企业所得税申报表。
|  |  | 1.2 | 高新技术企业认证 | 3 | 获得省级及以上高新技术企业认证 | 3 | 查看企业是否具备高新技术企业认证 | 客观性 | 高新技术企业证书 | 上传高新技术企业认证证书，若企业未获得高新技术企业认证则无需上传附件。
|  |  | 1.3 | 技术创新外部合作 | 2 | 与高等院校或科研院所开展合作开发项目 | 2 | 抽查企业与高等院校或科研院所的合作项目的相关资料，包括不限于项目方案、合作协议、项目成果。 | 客观性 | 科研院校的合作项目统计表 | 上传与科研院校的合作项目含高等院校和科研院的合作项目的证明文件。
|  |  | 1.4 | 科技进步奖 | 7 | 最近5年有获得获得省、部级政府科技进步奖 | 7 | 查阅科技进步奖的获奖证书统计表，抽查部分证书进行核实，颁奖单位包括国家及省、地市级政府机构。 | 客观性 | 科技进步奖证书统计表 | 上传企业近5年获得的国家级、省部级科技进步奖励。
[6 empty] | 最近5年有获得地市级政府科技进步奖 | 5
|  |  | 1.5 | 专利 | 2 | 近5年有与登记物资相关的发明专利 | 2 | 审查企业的专利授权证书，核对内容及时间信息。 | 客观性 | 发明及实用新型专利证书统计表 | 上传企业近5年获得的与登记物资有关的专利证书。
[6 empty] | 近5年有与登记物资相关的实用新型专利 | 1
2 | 行业技术影响力 | 15 | 2.1 | 参与标准制定 | 5 | 曾参与过国家标准制定或IEC、IEEE等国际标准制定 | 5 | 查企业制定的标准文本、企业参与标准制定的情况、函件，确认企业是否为标准制定的起草单位。 | 客观性 | 参与标准制定的统计表 | 上传企业参与登记物资相关标准制定的证明文件，统计表中的附件可以是标准编制说明页或其他证明文件。
[6 empty] | 曾参与过行业（含南网、国网）技术标准制定 | 3
|  |  | 2.2 | 国家标准委员会成员 | 5 | 具备登记物资的国家标准委员会成员 | 5 | 国家标准委员会成员 | 客观性 | 国家标准委员会成员证明文件 | 上传企业参与登记物资相关标准制定的证明文件，统计表中的附件可以是标准编制说明页或其他证明文件。
|  |  | 2.3 | 企业技术中心 | 5 | 国家级企业技术中心 | 5 | 查看企业技术中心的证明文件 | 客观性 | 企业技术中心的证明文件 | 上传技术中心设立的批准文件及技术中心的相关照片。
[6 empty] | 省级企业技术中心或省级工程技术研究开发中心 | 3
3 | 供货业绩 | 20 | 3.1 | 最长入网运行时间 | 6 | 登记物资最长入网最长入网运行时间大于5年（含本数） | 6 | 查企业申请物资的最早销售合同及对应发票信息，并计算入网运行时间，入网运行时间以发票开具时间为准。 | 客观性 | 最早的销售合同信息表 | 上传企业申请物资的最早销售合同及对应发票。
[6 empty] | 登记物资最长入网最长入网运行时间大于3年（含本数）小于5年 | 3
|  |  | 3.2 | 近三年销售业绩 | 8 | 登记物资近3年销售业绩大于6000台（含本数） | 8 | 供应商以集团公司名义申报的，可共享全资子公司的业绩，对于控股子公司则按照出资比例共享业绩；供应商以子公司名义申报的，不能共享母公司的业绩。 计算业绩时，统计前3个自然年加当年的销售业绩，销售给同类产品制造商、销售商、代理商的业绩不予承认。 必须上传登记物资销售业绩的合同，未上传合同的业绩均不予以认定。 | 客观性 | 销售业绩统计表 | 1、必须上传登记物资销售业绩的合同，未上传合同的业绩均不予以认定； 2、请勿上传与登记物资无关的业绩。
[6 empty] | 登记物资近3年销售业绩大于4000台（含本数）小于6000台 | 6
[6 empty] | 登记物资近3年销售业绩大于2000台（含本数）小于4000台 | 4
|  |  | 3.3 | 连续供货 | 6 | 最近3年连续供货 | 6 | 供应商以集团公司名义申报的，可共享全资子公司的业绩，对于控股子公司则按照出资比例共享业绩；供应商以子公司名义申报的，不能共享母公司的业绩。 计算业绩时，统计前3个自然年加当年的销售业绩，销售给同类产品制造商、销售商、代理商的业绩不予承认。 必须上传登记物资销售业绩的合同，未上传合同的业绩均不予以认定。 | 客观性 | 销售业绩统计表 | 1、必须上传登记物资销售业绩的合同，未上传合同的业绩均不予以认定； 2、请勿上传与登记物资无关的业绩。
[6 empty] | 最近2年连续供货 | 4
[6 empty] | 近3年至少其中1年有供货业绩 | 2
4 | 研发及工程设计 | 3 | 4.1 | 设计图纸管控 | 3 | 设计图纸有完整的审核和批准的流程 | 3 | 设计图纸管控。 | 客观性 | 图纸及设计说明 | 上传一个典型型号产品的设计图纸及设计说明，涉及内容与评审项目要求一致。
5 | 关键原材料管控 | 3 | 5.1 | 关键原材料检验管控 | 3 | 进行了关键原材料识别，形成相应检验制度文件，应至少包括不锈钢材料等部件。 | 3 | 文件评审时，重点审核原材料入厂检验标准，核对入厂检验项目是否符合国家、行业和南方电网的相关标准要求。 | 客观性 | 1、关键原材料检验标准统计表 2、原材料入厂检验记录 | 罗列关键原材料的检验标准，多个原材料的标准可编辑成一份文档。 “原材料入厂检验记录”应包括不锈钢材料等关键原材料，这些关键原材料各上传一个样本。
6 | 工艺要求及控制 | 3 | 6.1 | 装配工序 | 3 | 作业人员按工艺流程规定进行操作并有记录。 | 3 | 文件评审时，重点审查产品工艺控制文件是否符合评审项目要求，及生产过程的工艺控制记录。 | 客观性 | 1、设计图纸案例 2、工艺控制文件 | 仅需对应评审项目要求上传一套典型产品的相关设计图纸案例。 仅需对应评审项目要求上传一套典型产品的相关工艺控制文件。
7 | 工装设备水平 | 15 | 7.1 | 机械手自动焊接系统 | 5 | 机械手自动焊接系统 | 5 | 1、生产设备在文件评审时主要审查必备生产设备是否齐全，审核实物照片、购买发票验证生产设备的真实性。 2、生产设备属于自制的，供应商必须注明为“自制设备”，且必须上传实物照片、设计图纸、主要部套件的票据。 3、设备购置单位应为报名供应商、报名供应商全资子公司或控股50%及以上子公司。（若为报名供应商设备，设备的购置单位必须与报名供应商名称相一致，如名称变更，应提供工商行政管理部门出具的有效证明。若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备，须上传加盖母子公司双方公章的说明函，同时上传国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 | 客观性 | 生产设备统计表 | 具备批量生产、供应该项目下标的物所必需的生产制造设备和检验检测设备。生产设备统计表包括必备生产设备和技术标准中的工装设备。 适用品类范围：部分生产设备适用于多种物资品类的生产加工，因此，可以勾选多个物资品类，以便不同的物资品类可以筛选出适合的生产设备。 若为报名供应商设备时，需提供设备实物照片、购买发票、购买合同。 若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备时，需提供设备实物照片、购买发票、购买合同、加盖母子公司双方公章的说明函、国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图（或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 自制生产设备只需上传实物照片、设计图纸、主要部套件的票据，且必须注明为“自制生产设备”，可不上传购买发票。
|  |  | 7.2 | 数控母线加工机 | 5 | 数控母线加工机 | 5 |  | 客观性
|  |  | 7.3 | 全自动二次线裁剪机（用于开线、套字码管、压线耳） | 5 | 全自动二次线裁剪机（用于开线、套字码管、压线耳） | 5 |  | 客观性
8 | 主要检验设备 | 14 | 8.1 | 防水试验机（包括淋雨及浸水）（用于IP防护等级试验） | 5 | 防水试验机（包括淋雨）（用于IP防护等级试验） | 5 | 1、文件评审时主要审核必备检验设备是否齐全，审查实物照片、设备检验报告、购买发票等验证设备的真实性（有检验报告的设备，可自主选择是否审查设备的购买发票）。 2、必备检验设备中属于国家强制送检的，必须提供第三方出具的有效期内的检验报告，如过期则视为“不符合”。 3、检验设备中存在几种设备都能用于某个检测项目的，具备任何一类设备均认为满足要求。 4、设备属于自制的，供应商必须注明为“自制设备”，且必须上传实物照片、设计图纸、主要部套件的票据。 5、设备购置单位应为报名供应商、报名供应商全资子公司或控股50%及以上子公司。（若为报名供应商设备，设备的购置单位必须与报名供应商名称相一致，如名称变更，应提供工商行政管理部门出具的有效证明。若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备，须上传加盖母子公司双方公章的说明函，同时上传国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料） | 客观性 | 检验设备统计表 | 具备批量生产、供应该项目下标的物所必需的生产制造设备和检验检测设备。检验设备统计表包括必备检验设备和技术标准中的检验设备。 适用品类范围：部分检验设备适用于多种物资品类的检验，因此，可以勾选多个物资品类，以便不同的物资品类可以筛选出适合的检验设备。 适用检测项目（用途）是指企业内部使用该设备做的检测项目，如出厂检验。 若为报名供应商设备时，需提供设备实物照片、购买发票、检验报告。有检验报告时，可以不提供购买发票。 若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备时，需提供设备实物照片、购买发票、检验报告、加盖母子公司双方公章的说明函、国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图（或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。有检验报告时，可以不提供购买发票。 按国家规定需强制送检的检验设备,必须提供第三方检验机构出具的检检测报告。 对于与必备检验设备不同名但功能相同的设备或者功能高度集成设备（如综合控制台等）,供应商应按“实际设备名称（具备**必备检验设备功能）”填报实际设备名称，提交的相应检定报告或企业自主检测报告（或校准记录）需具有对应必备检验设备的检验功能。
|  |  | 8.2 | 温升试验设备（用于温升测试） | 5 | 温升试验设备（用于温升测试） | 5 |  | 客观性
|  |  | 8.3 | 盐雾试验装置 | 4 | 有盐雾试验装置 | 4 |  | 客观性
9 | 最大年生产能力 | 6 | 9.1 | 最大年生产能力 | 6 | 登记物资最大年生产能力大于20000台（含本数） | 6 | 审查时了解产能计算方式，评审供应商产能计算是否合理。 | 客观性 | 详细的产能分析报告 | 企业编制的登记物资的最大产能分析报告，分析报告结构清晰、阐述合理，报告中至少应列出登记物资生产制造中所具备的主要生产、检测设备数量，主要工序流程及限制产能的工序分析情况。
[6 empty] | 登记物资最大年生产能力大于10000台（含本数），小于20000台 | 3
10 | 绿色环保 | 4 | 10.1 | 环保研发项目 | 4 | 有参与环保相关的研发项目并能提供项目报告，包括生产线的环保改造、废旧原材料再利用、环保材料研发等方面 | 4 | 审查企业上传的环保研发项目报告，评判报告完整性，内容是否符合要求，确定项目确实有开展。 | 主观性 | 环保研发项目统计表 | 上传曾参与的环保相关的研发项目报告等资料，包括生产线的环保改造、废旧原材料再利用、环保材料研发等方向
合计 |  | 100