## 封面
供应商资质能力评价标准_技术部分
10kV 跌落式熔断器
中国南方电网有限责任公司发布
中国南方电网有限责任公司
供应商评审表

## 标准相关信息
标准相关信息
版本 | 日期 | 变更内容
V2019 | 2019-07-16
V2020 | 2020-02-01
V2022 | 2022-04-01
标准适用范围 | 10kV 跌落式熔断器

## 专业技术评审标准
技术标准
一级评价指标 |  |  | 二级评价指标
序号 | 指标名称 | 权重 | 子序号 | 指标名称 | 权重 | 评审项目 | 应得分 | 评审说明 | 指标属性 | 佐证资料名称 | 佐证资料说明
1 | 技术创新与发展能力 | 15 | 1.1 | 研发投入 | 2 | 企业上年度研发投入占营业收入的3%及以上 | 2 | 审查企业所得税申报表，核对相应的研发投入经费占比。 | 客观性 | 企业所得税申报表 | 上传经税务部门审核并通过的企业所得税申报表。
|  |  | 1.2 | 高新技术企业认证 | 2 | 获得高新技术企业认证 | 2 | 查看企业是否具备高新技术企业认证。 | 客观性 | 高新技术企业证书 | 上传高新技术企业认证证书，若企业未获得高新技术企业认证则无需上传附件。
|  |  | 1.3 | 技术创新外部合作 | 2 | 与高等院校或科研院所开展与登记物资有关的合作开发项目 | 2 | 抽查企业与高等院校或科研院所的合作项目的相关资料，包括不限于项目方案、合作协议、项目成果。 | 客观性 | 科研院校的合作项目统计表 | 上传与科研院校的合作项目含高等院校和科研院的合作项目的证明文件。
|  |  | 1.4 | 科技进步奖 | 7 | 最近5年有登记物资获得省、部级政府科技进步奖 | 7 | 查阅科技进步奖的获奖证书统计表，抽查部分证书进行核实，颁奖单位包括国家及省、地市级政府机构。 | 客观性 | 科技进步奖证书统计表 | 上传企业近5年获得的国家级、省部级、地市级科技进步奖励。
[6 empty] | 最近5年有登记物资获得地市级政府科技进步奖 | 5
|  |  | 1.5 | 专利 | 2 | 近5年有与登记物资相关的发明专利 | 2 | 审查企业的专利授权证书，核对内容及时间信息。 | 客观性 | 发明及实用新型专利证书统计表 | 上传企业近5年获得的与登记物资有关的专利证书。
[6 empty] | 近5年有与登记物资相关的实用新型专利 | 1
2 | 行业技术影响力 | 15 | 2.1 | 参与标准制定 | 5 | 曾参与过登记物资的国家标准制定或IEC、IEEE等国际标准制定 | 5 | 查企业制定的标准文本、企业参与标准制定的情况、函件，确认企业是否为标准制定的起草单位。 | 客观性 | 参与标准制定的统计表 | 上传企业参与登记物资相关标准制定的证明文件，统计表中的附件可以是标准编制说明页或其他证明文件。
[6 empty] | 曾参与过登记物资的行业（含南网、国网）技术标准制定 | 3
|  |  | 2.2 | 国家标准委员会成员 | 5 | 有登记物资专业的国家标准委员会成员 | 5 | 审查企业提供的具备国家标委会成员的相关证明材料 | 客观性 | 国家标准委员会成员证明文件 | 上传企业员工为国家标准委员会成员的证明文件。
|  |  | 2.3 | 企业技术中心 | 5 | 有登记物资相关的国家级企业技术中心 | 5 | 审查技术中心的相关批准成立文件 | 客观性 | 企业技术中心的证明文件 | 上传技术中心设立的批准文件及技术中心的相关照片。
[6 empty] | 登记物资相关的省级工程技术研究开发中心或省级企业技术中心 | 3
3 | 供货业绩 | 9 | 3.1 | 最长入网运行时间 | 3 | 登记物资最长入网运行时间大于15年（含本数） | 3 | 查企业申请物资的最早销售合同及对应发票信息，并计算入网运行时间，入网运行时间以发票开具时间为准。 | 客观性 | 最早的销售合同信息表 | 上传企业申请物资的最早销售合同及对应发票。
[6 empty] | 登记物资最长入网运行时间大于10年（含本数）小于15年 | 2
[6 empty] | 登记物资最长入网运行时间大于5年（含本数）小于10年 | 1
|  |  | 3.2 | 近三年销售业绩 | 3 | 登记物资近3年销售业绩大于80万台（含本数） | 3 | 供应商以集团公司名义申报的，可共享全资子公司的业绩，对于控股子公司则按照出资比例共享业绩；供应商以子公司名义申报的，不能共享母公司的业绩。 计算业绩时，统计前3个自然年加当年的销售业绩，销售给同类产品制造商、销售商、代理商的业绩不予承认。 必须上传登记物资销售业绩的合同，未上传合同的业绩均不予以认定。 | 客观性 | 销售业绩统计表 | 1、必须上传登记物资销售业绩的合同，未上传合同的业绩均不予以认定； 2、请勿上传与登记物资无关的业绩。
[6 empty] | 登记物资近3年销售业绩大于40万台（含本数）小于80万台 | 2
[6 empty] | 登记物资近3年销售业绩大于20万台（含本数）小于40万台 | 1
|  |  | 3.3 | 连续供货 | 3 | 最近3年连续供货 | 3 | 供应商以集团公司名义申报的，可共享全资子公司的业绩，对于控股子公司则按照出资比例共享业绩；供应商以子公司名义申报的，不能共享母公司的业绩。 计算业绩时，统计前3个自然年加当年的销售业绩，销售给同类产品制造商的业绩不予承认。 必须上传登记物资销售业绩的合同，未上传合同的业绩均不予以认定。 | 客观性 | 销售业绩统计表 | 1、必须上传登记物资销售业绩的合同，未上传合同的业绩均不予以认定； 2、请勿上传与登记物资无关的业绩。
[6 empty] | 最近2年连续供货 | 2
[6 empty] | 近3年仅其中1年有供货业绩 | 1
4 | 研发及工程设计 | 12 | 4.1 | 防污等级 | 2 | 防污等级Ⅳ级及以上 | 2 | 查企业内部产品的设计图纸和工艺控制文件是否符合评审项目要求;产品试验标准及相关试验记录、证明,记录与标准要求是否一致 | 客观性 | 图纸及设计说明 | 上传一个典型型号产品的设计图纸及设计说明，涉及内容与评审项目要求一致。
|  |  | 4.2 | 熔管 | 2 | 熔管表面有防紫外线的涂层 | 2 |  | 客观性
|  |  | 4.3 | 上部触头 | 2 | 上部触头为镀银或镀银镍，触头上部有弹簧加载 | 2 |  | 客观性
|  |  | 4.4 | 下部触头 | 2 | 下部触头为平行镀银触头，触头下部有弹簧加载 | 2 |  | 客观性
|  |  | 4.5 | 熔管结构 | 2 | 熔管为向下单向排气或上下分级排气结构 | 2 |  | 客观性
|  |  | 4.6 | 导电板 | 2 | 熔断器导电板有设计要求并在设计图纸或工艺文件中明确 | 2 |  | 客观性
5 | 关键原材料管控 | 11 | 5.1 | 导体材料 | 2 | 导体材料选用制定了入厂检验程序文件（含镀银层厚度测量、铜含量测量），并按要求进行入厂检验。 | 2 | 审核原材料入厂检验程序文件及对应记录。 | 客观性 | 1、关键原材料检验标准统计表 2、原材料入厂检验记录 | 1、关键原材料检验标准 2、“原材料入厂检验记录”应包括关键原材料识别项目中所列原材料，这些关键原材料各上传一个样本。
|  |  | 5.2 | 底座、支撑件 | 2 | 底座、支撑件选用制定了入厂检验程序文件（含镀锌层厚度测量），并按要求进行入厂检验。 | 2 |  | 客观性 | 1、关键原材料检验标准统计表A 2、原材料入厂检验记录
|  |  | 5.3 | 紧固螺栓 | 1 | 紧固螺栓选用制定了入厂检验程序文件，并按要求进行入厂检验。 | 1 |  | 客观性 | 1、关键原材料检验标准统计表 2、原材料入厂检验记录
|  |  | 5.4 | 支撑绝缘子 | 2 | 支撑绝缘子选用制定了入厂检验程序文件（含拉力试验），并按要求进行入厂检验。 | 2 |  | 客观性 | 1、关键原材料检验标准统计表A 2、原材料入厂检验记录
|  |  | 5.5 | 熔断器触头 | 2 | 触头选用制定了入厂检验标准（含镀银层厚度测量、铜含量测量），并按要求进行入厂检验。 | 2 |  | 客观性 | 1、关键原材料检验标准统计表A 2、原材料入厂检验记录
|  |  | 5.6 | 熔断器熔丝 | 2 | 熔丝选用制定了入厂检验程序文件，并按要求进行入厂检验。 | 2 |  | 客观性 | 1、关键原材料检验标准统计表A 2、原材料入厂检验记录
6 | 工艺要求及控制 | 11 | 6.1 | 防锈、防腐工艺 | 2 | 零部件、紧固件应具进行防锈、防腐处理 | 2 | 审查产品的设计图纸和工艺控制文件是否符合评审项目要求，及生产过程的工艺控制记录 | 客观性 | 1、设计图纸案例 2、工艺控制文件 | 仅需对应评审项目要求上传一套典型产品的相关设计图纸案例。 仅需对应评审项目要求上传一套典型产品的相关工艺控制文件。
|  |  | 6.2 | 装配工艺 | 2 | 关键工序底座装配、触头装配是有专用工装夹具 | 2 |  | 客观性
|  |  | 6.3 | 弹簧工艺 | 2 | 触头弹簧采用不锈钢压簧，有效增加动触头压力。 | 2 |  | 客观性
|  |  | 6.4 | 磨合工艺 | 2 | 进行机械性能磨合工艺控制 | 2 |  | 客观性
|  |  | 6.5 | 对中性工艺 | 3 | 进行熔断器组装对中性工艺控制 | 3 |  | 客观性
7 | 工装设备水平 | 10 | 7.1 | 装配流水线 | 2 | 装配流水线 | 2 | 1、生产设备在文件评审时主要审查是否具备该生产设备，审核实物照片、购买发票验证生产设备的真实性。 2、生产设备属于自制的，供应商必须注明为“自制设备”，且必须上传实物照片、设计图纸、主要部套件的票据。 3、设备购置单位应为报名供应商、报名供应商全资子公司或控股50%及以上子公司。（若为报名供应商设备，设备的购置单位必须与报名供应商名称相一致，如名称变更，应提供工商行政管理部门出具的有效证明。若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备，须上传加盖母子公司双方公章的说明函，同时上传国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 | 客观性 | 生产设备统计表 | 生产设备统计表包括必备生产设备和技术标准中的工装设备。 适用品类范围：部分生产设备适用于多种物资品类的生产加工，因此，可以勾选多个物资品类，以便不同的物资品类可以筛选出适合的生产设备。 若为报名供应商设备时，需提供设备实物照片、购买发票、购买合同。 若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备时，需提供设备实物照片、购买发票、购买合同、加盖母子公司双方公章的说明函、国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图（或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 自制生产设备只需上传实物照片、设计图纸、主要部套件的票据，且必须注明为“自制生产设备”，可不上传购买发票。
|  |  | 7.2 | 缠绕机 | 2 | 缠绕机 | 2 |  | 客观性
|  |  | 7.3 | 激光切割机 | 3 | 有激光切割机 | 3 |  | 客观性
|  |  | 7.4 | 数控加工机 | 3 | 数控加工机 | 3 |  | 客观性
8 | 主要检验设备 | 11 | 8.1 | 硬度计（测金属材料如铝铜等的硬度） | 2 | 有硬度计（测金属材料如铝铜等的硬度） | 2 | 1、文件评审时主要审核是否具备该检验设备，审查实物照片、设备检验报告、购买发票等验证设备的真实性（有检验报告的设备，可自主选择是否审查设备的购买发票）。 2、对于必备检验设备，如国家有明确检验周期的，必须提供有效期内的检验报告，如过期则视为“不符合”。 3、检验设备中存在几种设备都能用于某个检测项目的，具备任何一类设备均认为满足要求。 4、设备属于自制的，供应商必须注明为“自制设备”，且必须上传实物照片、设计图纸、主要部套件的票据。 5、设备购置单位应为报名供应商、报名供应商全资子公司或控股50%及以上子公司。（若为报名供应商设备，设备的购置单位必须与报名供应商名称相一致，如名称变更，应提供工商行政管理部门出具的有效证明。若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备，须上传加盖母子公司双方公章的说明函，同时上传国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 | 客观性 | 检验设备统计表 | 检验设备统计表包括必备检验设备和技术标准中的检验设备。 适用品类范围：部分检验设备适用于多种物资品类的检验，因此，可以勾选多个物资品类，以便不同的物资品类可以筛选出适合的检验设备。 适用检测项目（用途）是指企业内部使用该设备做的检测项目，如出厂检验。 若为报名供应商设备时，需提供设备实物照片、购买发票、检验报告。有检验报告时，可以不提供购买发票。 若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备时，需提供设备实物照片、购买发票、检验报告、加盖母子公司双方公章的说明函、国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图（或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。有检验报告时，可以不提供购买发票。 按国家规定需送检的检验设备,应提供第三方检验机构出具的检定报告；其他检验设备，可提供第三方检验机构出具的检定报告，或企业自主检测报告（或校准记录）。 对于与必备检验设备不同名但功能相同的设备或者功能高度集成设备（如综合控制台等）,供应商应按“实际设备名称（具备**必备检验设备功能）”填报实际设备名称，提交的相应检定报告或企业自主检测报告（或校准记录）需具有对应必备检验设备的检验功能。名但功能相同的设备或者功能高度集成设备（如综合控制台等）,供应商应按“实际设备名称（具备**必备检验设备功能）”填报实际设备名称，提交的相应检定报告或企业自主检测报告（或校准记录）需具有对应必备检验设备的检验功能。
|  |  | 8.2 | 温升试验装置（包括电流发生器、温显仪等） | 2 | 温升试验装置（包括电流发生器、温显仪等） | 2 |  | 客观性
|  |  | 8.3 | 弹簧拉压试验机 | 2 | 弹簧拉压试验机 | 2 |  | 客观性
|  |  | 8.4 | 盐雾试验装置 | 2 | 有盐雾试验装置 | 2 |  | 客观性
|  |  | 8.5 | 拉力试验机 | 3 | 拉力试验机 | 3 |  | 客观性
9 | 最大年生产能力 | 3 | 9.1 | 最大年生产能力 | 3 | 登记物资最大年生产能力大于80万台（含本数） | 3 | 审查时了解产能计算方式，评审供应商产能计算是否合理。 | 客观性 | 详细的产能分析报告 | 详细的产能分析报告
[6 empty] | 登记物资最大年生产能力大于50万台（含本数）小于80万台 | 2
[6 empty] | 登记物资最大年生产能力大于30万台（含本数）小于50万台 | 1
10 | 绿色环保 | 3 | 9.1 | 环保研发项目 | 3 | 有参与环保相关的研发项目并能提供项目报告，包括生产线的环保改造、废旧原材料再利用、环保材料研发等方面。 | 3 | 审查企业上传的环保研发项目报告，评判报告完整性，内容是否符合要求，确定项目确实有开展。 | 客观性 | 环保研发项目统计表 | 上传曾参与的环保相关的研发项目报告等资料，包括生产线的环保改造、废旧原材料再利用、环保材料研发等方向
合计 |  | 100