## 封面
供应商资质能力评价标准_技术部分
电缆桥架
中国南方电网有限责任公司发布
中国南方电网有限责任公司
供应商评审表

## 标准相关信息
标准相关信息
版本 | 日期 | 变更内容
V2019 | 2019-07-16
V2020 | 2020-02-01
V2022 | 2022-04-01
标准适用范围 | 电缆桥架

## 技术标准
技术标准
一级评价指标 |  |  | 二级评价指标
序号 | 指标名称 | 权重 | 子序号 | 指标名称 | 权重 | 评审项目 | 应得分 | 评审说明 | 指标属性 | 佐证资料名称 | 佐证资料说明
1 | 技术创新与发展能力 | 8 | 1.1 | 高新技术企业认证 | 3 | 获得高新技术企业认证 | 3 | 查看企业是否具备高新技术企业认证。 | 客观性 | 高新技术企业证书 | 上传高新技术企业认证证书，若企业未获得高新技术企业认证则无需上传附件。
|  |  | 1.2 | 专利 | 5 | 近5年有与登记物资相关的发明专利 | 5 | 查企业提供的技术专利证书，确认专利权人须与供应商名称相一致，且在有效期内。 | 客观性 | 发明及实用新型专利证书统计表 | 上传企业近5年获得的与登记物资有关的专利证书。
[6 empty] | 近5年有与登记物资相关的实用新型专利 | 3
2 | 行业技术影响力 | 5 | 2.1 | 参与标准制定 | 5 | 曾参与过登记物资的国家标准或行业标准制定 | 5 | 查企业制定的标准文本、企业参与标准制定的情况、函件，确认企业是否为标准制定的起草单位。 | 客观性 | 参与标准制定的统计表 | 上传企业参与登记物资相关标准制定的证明文件，统计表中的附件可以是标准编制说明页或其他证明文件。
3 | 登记物资资质 | 10 | 3.1 | 产品覆盖性 | 10 | 具备生产不绣钢材质电缆支架、铝合金材质电缆支架、角钢材质电缆支架及复合材料电缆支架4种产品的能力 | 10 | 一份型式试验报告或检测报告可能会包含几项检测项目，专家根据报告信息表上检测项目查找对应的型式试验报告进行核实，要求所有强制试验项目必须全部有试验报告。 标准中型式试验报告或检测报告要求必须由国家认可实验室或国际知名试验室出具，如报告有明确有效期的，一旦过期，则视为“不符合”。国家认可实验室包括通过CNAS（中国合格评定国家认可委员会），国际知名实验室如荷兰凯玛KEMA等。 型式试验报告的送检单位名称必须与供应商法人一致，如名称变更，应提供工商行政管理部门出具的有效证明。有关联关系的独立法人之间的型式试验报告互不适用，如：供应商以集团公司名义申报，其子公司获得的型式试验报告，不予承认，反之亦然。 | 客观性 | 1、型式试验或检测报告统计表 2、销售业绩统计表 | 1、企业按评审项目要求上传申请1、企业按评审项目要求上传申请物资的型式试验或检测报告，“检测项目”要求每一份报告的检测项目都必须罗列清楚，不同报告之间可允许出现相同的检测项目；2、上传完整的PDF格式检测报告，并在报告中对应的检测项目明显标注（比如底色标注或方框标注）；3、“型式试验或检测报告统计表”中须填写对应试验项目及其所在页码，当多个试验项目共用一份试验报告时，相应报告作为附件仅需上传一次。 4、上传企业近3年申请物资的销售业绩，纳入必备条款的需同时上传合同和发票资料，未纳入必备条款的销售业绩由企业自行选择是否上传销售合同和发票；
[6 empty] | 具备生产不绣钢材质电缆支架、铝合金材质电缆支架、角钢材质电缆支架及复合材料电缆支架其中3种产品 | 7 |  | 客观性
[6 empty] | 具备生产不绣钢材质电缆支架、铝合金材质电缆支架、角钢材质电缆支架及复合材料电缆支架其中2种产品 | 3 |  | 客观性
4 | 供货业绩 | 15 | 4.1 | 最长入网运行时间 | 6 | 登记物资最长入网运行时间大于8年（含本数） | 6 | 查企业申请物资的最早销售合同及对应发票信息，并计算入网运行时间，入网运行时间以发票开具时间为准。 | 客观性 | 最早的销售合同信息表 | 上传企业申请物资的最早销售合同及对应发票。
[6 empty] | 登记物资最长入网运行时间大于5年（含本数），但小于8年的 | 3
|  |  | 4.2 | 供货业绩 | 9 | 具有3个及以上电缆桥架的业绩，每个业绩均大于500万元（含本数） | 9 | 供应商以集团公司名义申报的，可共享全资子公司的业绩，对于控股子公司则按照出资比例共享业绩；供应商以子公司名义申报的，不能共享母公司的业绩。计算业绩时，统计前3个自然年加当年的销售业绩，销售给同类产品制造商、销售商、代理商的业绩不予承认。 必须上传登记物资销售业绩的合同，未上传合同的业绩均不予以认定。 | 客观性 | 销售业绩统计表 | 1、必须上传登记物资销售业绩的合同，未上传合同的业绩均不予以认定； 2、请勿上传与登记物资无关的业绩。
[6 empty] | 具有2个及以上电缆桥架的业绩，每个业绩均大于200万元（含本数），小于500万元 | 5
5 | 研发及工程设计 | 6 | 5.5 | 设计研发能力 | 6 | 有详细的研发产品力学计算书，及产品受力模型图。 | 6 | 查看企业对所研发的产品是否具有力学计算和受力模型图。 | 客观性 | 力学计算书和受力模型图 | 力学计算书和受力模型图（1个样本）
6 | 关键原材料管控 | 5 | 6.1 | 铝合金板材或型材 | 3 | 选用制定了入厂检验标准，并按标准要求进行入厂检验，记录齐全。 | 3 | 文件评审时，重点审核原材料入厂检验标准，核对入厂检验项目是否符合国家、行业和南方电网的相关标准要求。 | 客观性 | 1、关键原材料检验标准统计表 2、原材料入厂检验记录 | “原材料入厂检验记录”应包括关键原材料识别项目中所列原材料，这些关键原材料各上传一个样本。
|  |  | 6.2 | 螺栓 | 2 | 选用制定了入厂检验标准，并按标准要求进行入厂检验，记录齐全。 | 2 |  | 客观性
7 | 工艺要求及控制 | 8 | 7.1 | 尺寸偏差检测 | 2 | 桥架构件尺寸偏差有设计要求，在工艺控制文件或图纸中明确标示。 | 2 | 审查产品的设计图纸和工艺控制文件是否符合评审项目要求，及生产过程的工艺控制记录 | 客观性 | 1、工艺控制文件 2、设计图纸案例 | 仅需对应评审项目要求上传一套典型产品的相关设计图纸案例。 仅需对应评审项目要求上传一套典型产品的相关工艺控制文件。
|  |  | 7.2 | 铝合金桥架焊缝检查 | 2 | 铝合金桥架焊缝表面均匀，无漏缝、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷 | 2 |  | 客观性
|  |  | 7.3 | 铝合金桥架铆接检查 | 2 | 铝合金桥架铆接紧密牢固，无错位、偏斜、裂纹等缺陷，铆钉头无损伤电缆的突起、毛刺 | 2 |  | 客观性
|  |  | 7.4 | 打磨工艺 | 2 | 进行打磨、去毛刺工艺控制 | 2 |  | 客观性
8 | 工装设备水平 | 21 | 8.1 | 剪板机 | 6 | 具备100吨及以上的剪板机 | 6 | 1、生产设备在文件评审时主要审查必备生产设备是否齐全，审核实物照片、购买发票验证生产设备的真实性。 2、生产设备属于自制的，供应商必须注明为“自制设备”，且必须上传实物照片、设计图纸、主要部套件的票据。 3、设备购置单位应为报名供应商、报名供应商全资子公司或控股50%及以上子公司。（若为报名供应商设备，设备的购置单位必须与报名供应商名称相一致，如名称变更，应提供工商行政管理部门出具的有效证明。若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备，须上传加盖母子公司双方公章的说明函，同时上传国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 | 客观性 | 生产设备统计表 | 具备批量生产、供应该项目下标的物所必需的生产制造设备和检验检测设备。生产设备统计表包括必备生产设备和技术标准中的工装设备。 适用品类范围：部分生产设备适用于多种物资品类的生产加工，因此，可以勾选多个物资品类，以便不同的物资品类可以筛选出适合的生产设备。 若为报名供应商设备时，需提供设备实物照片、购买发票、购买合同。 若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备时，需提供设备实物照片、购买发票、购买合同、加盖母子公司双方公章的说明函、国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图（或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 自制生产设备只需上传实物照片、设计图纸、主要部套件的票据，且必须注明为“自制生产设备”，可不上传购买发票。
[6 empty] | 具备60吨以上100吨以下的剪板机 | 3 |  | 客观性
|  |  | 8.2 | 自动焊接设备 | 6 | 具备自动焊机 | 6 |  | 客观性 | 1、实物照片 2、合同和发票
[6 empty] | 具备8台及以上手动焊机 | 2 |  | 客观性
|  |  | 8.3 | 激光数控冲床 | 9 | 具备激光数控冲床 | 9 |  | 客观性
[6 empty] | 具备数控冲床 | 6 |  | 客观性
[6 empty] | 具备120吨以下、65吨以上冲床 | 3 |  | 客观性
9 | 主要检验设备 | 14 | 9.1 | 超声波探伤仪 | 3 | 有超声波探伤仪 | 3 | 1、文件评审时主要审核必备检验设备是否齐全，审查实物照片、设备检验报告、购买发票等验证设备的真实性（有检验报告的设备，可自主选择是否审查设备的购买发票）。 2、必备检验设备中属于国家强制送检的，必须提供第三方出具的有效期内的检验报告，如过期则视为“不符合”。 3、检验设备中存在几种设备都能用于某个检测项目的，具备任何一类设备均认为满足要求。 4、设备属于自制的，供应商必须注明为“自制设备”，且必须上传实物照片、设计图纸、主要部套件的票据。 5、设备购置单位应为报名供应商、报名供应商全资子公司或控股50%及以上子公司。（若为报名供应商设备，设备的购置单位必须与报名供应商名称相一致，如名称变更，应提供工商行政管理部门出具的有效证明。若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备，须上传加盖母子公司双方公章的说明函，同时上传国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料） | 客观性 | 检验设备统计表 | 具备批量生产、供应该项目下标的物所必需的生产制造设备和检验检测设备。检验设备统计表包括必备检验设备和技术标准中的检验设备。 适用品类范围：部分检验设备适用于多种物资品类的检验，因此，可以勾选多个物资品类，以便不同的物资品类可以筛选出适合的检验设备。 适用检测项目（用途）是指企业内部使用该设备做的检测项目，如出厂检验。 若为报名供应商设备时，需提供设备实物照片、购买发票、检验报告。有检验报告时，可以不提供购买发票。 若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备时，需提供设备实物照片、购买发票、检验报告、加盖母子公司双方公章的说明函、国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图（或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。有检验报告时，可以不提供购买发票。 按国家规定需强制送检的检验设备,必须提供第三方检验机构出具的检检测报告。 对于与必备检验设备不同名但功能相同的设备或者功能高度集成设备（如综合控制台等）,供应商应按“实际设备名称（具备**必备检验设备功能）”填报实际设备名称，提交的相应检定报告或企业自主检测报告（或校准记录）需具有对应必备检验设备的检验功能。
|  |  | 9.2 | 耐压测试仪 | 2 | 具备耐压测试仪 | 2 |  | 客观性
|  |  | 9.3 | 挠度检测仪 | 2 | 具备挠度检测仪 | 2 |  | 客观性
|  |  | 9.4 | 光谱分析仪 | 3 | 有光谱分析仪 | 3 |  | 客观性
|  |  | 9.5 | 盐雾试验装置 | 2 | 有盐雾试验装置 | 2 |  | 客观性
|  |  | 9.6 | 老化试验箱 | 2 | 有老化试验箱 | 2 |  | 客观性
10 | 最大年生产能力 | 5 | 10.1 | 最大年生产能力 | 5 | 登记物资最大年生产能力大于3000吨（含本数） | 5 | 审查时了解产能计算方式，评审供应商产能计算是否合理。 | 客观性 | 详细的产能分析报告 | 企业编制的登记物资的最大产能分析报告，分析报告结构清晰、阐述合理，报告中至少应列出登记物资生产制造中所具备的主要生产、检测设备数量，主要工序流程及限制产能的工序分析情况。
[6 empty] | 登记物资最大年生产能力大于2000吨（含本数），小于3000吨 | 3
[6 empty] | 登记物资最大年生产能力大于1000吨（含本数），小于2000吨 | 2
11 | 绿色环保 | 3 | 11.1 | 环保研发项目 | 3 | 有参与环保相关的研发项目并能提供项目报告，包括生产线的环保改造、废旧原材料再利用、环保材料研发等方面。 | 3 | 审查企业上传的环保研发项目报告，评判报告完整性，内容是否符合要求，确定项目确实有开展。 | 主观性 | 环保研发项目统计表 | 上传曾参与的环保相关的研发项目报告等资料，包括生产线的环保改造、废旧原材料再利用、环保材料研发等方向
合计 |  | 100