南方电网公司2022年配电自动化设备送样检测（第一批）合格设备公告

通过南方电网公司2022年配电自动化设备送样检测（第一批）的配电自动化设备清单如下：

# 1、10kV SF6全绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备

| 序号 | 品类名称 | 送样公司名称 | 一次公司型号 | 二次公司型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV SF6全绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 广东明电电力设备有限公司 | MDV1（HXGN口-12（Z）/T630-20）型 | WLD-2660 |
| 2 | 10kV SF6全绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 北京合纵科技股份有限公司 | TPS6-12/T630-20-W-D | HZ-D30-P |
| 3 | 10kV SF6全绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 库柏爱迪生(平顶山)电子科技有限公司 | RVAC-V-12/630-25 | ST330 |
| 4 | 10kV SF6全绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 深圳市创亿电力设备有限公司 | CY-SRM6-V-12/T1250-31.5； DFW□(XGW10)-12/630-20 | ST330 |
| 5 | 10kV SF6全绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 宁波奥克斯高科技有限公司 | XGN口-12（Z）/T630-25； XBW8-12 | ST330 |
| 6 | 10kV SF6全绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 宁波奥克斯高科技有限公司 | XGN口-12（Z）/T630-25； XBW8-12 | WLD-2660 |
| 7 | 10kV SF6全绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 浙江华仪电器科技有限公司 | XGN74-12(V)/D630-25 | HY-140 |
| 8 | 10kV SF6全绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 迪康电气有限公司 | GLX24-V-12/630-20； KBW-12 | FYD830C |
| 9 | 10kV SF6全绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 河南鼎力电气科技有限公司 | DLN100-12(Z)/T630-25； DLW100-12 | WLD-2660 |
| 10 | 10kV SF6全绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 天水长城开关厂集团有限公司 | XGNF-12(Z)/T630-20 | WLD-2660 |
| 11 | 10kV SF6全绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 浙江易汇电力设备有限公司 | YHXGN-12V/630-25 | WLD-2660 |
| 12 | 10kV SF6全绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 南京开关厂有限公司 | ESRW-12； ESR-12V/T630-20； ESR-12V/T630-25 | WLD-2660 |
| 13 | 10kV SF6全绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 天津浩源慧能科技有限公司 | YGRM□-12-V/630-20； YXGW-12 | HH-6100/8-B |
| 14 | 10kV SF6全绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 深圳市东升源电气设备有限公司 | DSY-V-12/T630-20; DSY-V-12/T630-25; DSY-V-12/M630-25; DSY-DWDF-12/T630-20; DSY-DWDF10-12/630-25; DSY-DWDF-12/M630-25 | WLD-2660 |
| 15 | 10kV SF6全绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 河南森源电气股份有限公司 | XGN86A-12 | WLD-2660 |
| 16 | 10kV SF6全绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 河南森源电气股份有限公司 | XGN86A-12 | SY-D260C |
| 17 | 10kV SF6全绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 浙江聚弘凯电气有限公司 | JSR6(8DJH)-L-12/630-25； JQHWX□-12 | WLD-2660 |
| 18 | 10kV SF6全绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 江苏双汇电力发展股份有限公司 | XGW-12 | WLD-2660 |
| 19 | 10kV SF6全绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 南通苏源恒炫电气有限公司 | Aggremax-12V/630-25 | ST330 |
| 20 | 10kV SF6全绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 施耐德（北京）中压电器有限公司 | RM6-S-DE-B/CB | FYD830C |
| 21 | 10kV SF6全绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 广东中兴电器开关股份有限公司 | ZXSF-12/M | CSP6000-DB |
| 22 | 10kV SF6全绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 广东求精电气有限公司 | QJFM26-12-V/630-25； QJFM28-12(V)/M630-25； QJW-12 | ST330 |
| 23 | 10kV SF6全绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 汇网电气有限公司 | HWSF6-12(V)/T630-20； XGW-12/630-20 | DS-6711 |
| 24 | 10kV SF6全绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 江西德伊智能电力有限公司 | V-12/630-25 | WLD-2660 |
| 25 | 10kV SF6全绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 星玛智能电气有限公司 | SMS-GIS-V-12/630-25 | ST330 |
| 26 | 10kV SF6全绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 上海正昊电力科技有限公司 | TGS(XGN□)-12(V)/630-20； TCB2A-12 | WLD-2660 |
| 27 | 10kV SF6全绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 广东炜创电气有限公司 | VE-V(XGN□-12D/T630-20) | ST330 |
| 28 | 10kV SF6全绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 深圳市鹏丰电气有限公司 | MASS-12(V)/T630-25； FWDF口-12 | ST330 |
| 29 | 10kV SF6全绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 深圳市鹏丰电气有限公司 | MASS-12(V)/T630-25； FWDF口-12 | WLD-2660 |
| 30 | 10kV SF6全绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 苏州科陆东自电气有限公司 | CL-SRM1-12(V)/M630-25 | CLS52 |
| 31 | 10kV SF6全绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 瑞鸣电气设备有限公司 | RMK-12-(V)/630-25 | WLD-2660 |
| 32 | 10kV SF6全绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 库柏爱迪生(平顶山)电子科技有限公司 | RVAC-V-12/630-25 | PRS-3342 |
| 33 | 10kV SF6全绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 库柏爱迪生(平顶山)电子科技有限公司 | RVAC-V-12/630-25 | WLD-2660 |
| 34 | 10kV SF6全绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 中能电气股份有限公司 | ELE-12/V-630-25 | WLD-2660 |
| 35 | 10kV SF6全绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 广东阿尔派电力科技股份有限公司 | SBC-12V/630-25 | WLD-2660 |
| 36 | 10kV SF6全绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 深圳市康泰电气设备有限公司 | SGK-KT-12(V)/630-25 | FYD830C |
| 37 | 10kV SF6全绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 东方电子股份有限公司 | XGW□-12（备注：开断20kA) | DF9312-E3 |
| 38 | 10kV SF6全绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 东方电子股份有限公司 | E5312(HXGN□)-12(V)/630-20 | DF9312-E3 |
| 39 | 10kV SF6全绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 东方电子股份有限公司 | XGW□-12（备注：开断25kA) | DF9312-E3 |
| 40 | 10kV SF6全绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 东方电子股份有限公司 | E5312(HXGN□)-12(V)/630-25 | DF9312-E3 |
| 41 | 10kV SF6全绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 广东明阳电气股份有限公司 | MYG-12V／T630-25型 | WLD-2660 |
| 42 | 10kV SF6全绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 贵州长通电气有限公司 | CTC1-12(V)/630-25 | FYD830C |
| 43 | 10kV SF6全绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 深圳市富进电力设备有限公司 | FRM6-V-12/T630-25 | PRS-3342 |
| 44 | 10kV SF6全绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 上海思源弘瑞自动化有限公司 | QLG-12(Z)/T630-20； QLW-12 | SDF-606FU |
| 45 | 10kV SF6全绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 广东金晖隆开关有限公司 | RN8-12/T630-D-II； DFW□-12/T630-25 | JHL-2660 |
| 46 | 10kV SF6全绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 陕西惠齐电力科技开发有限公司 | HQ(XGN□)-V-12/T630-25 | WLD-2660 |
| 47 | 10kV SF6全绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 赫兹曼电力（广东）有限公司 | HF6-12(V）/T630-20 | FYD830C |
| 48 | 10kV SF6全绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 厦门明翰电气股份有限公司 | HXGN(GIR)-12(V)/630-25 | IDT800plus-F |
| 49 | 10kV SF6全绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 深圳市惠程信息科技股份有限公司 | IA-SF6-II-V-12/630-25； IA-V-12/Y630-25； HFK-IA-III-4V-12/630-25； HFK-IA-III-3V-12/Y630-25 | FYD830C |
| 50 | 10kV SF6全绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 华拓电力装备集团有限公司 | HT-12(V)/630-20 | WLD-2660 |
| 51 | 10kV SF6全绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 厦门华电开关有限公司 | XGN□-12(Z)/T630-20(Enerswit+-E-D) | GPG2403 |
| 52 | 10kV SF6全绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 厦门华电开关有限公司 | XGN□-12(Z)/T630-25(Enerswit+-E-D) | GPG2403 |
| 53 | 10kV SF6全绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 广州南方电力集团电器有限公司 | XGN□-12(Z)/630-25(S-GIS12) | ZNK-2000 |
| 54 | 10kV SF6全绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 广州霍斯通电气股份有限公司 | CV1(XGN□-12(Z)/T630-20) | WLD-2660 |
| 55 | 10kV SF6全绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 南京海兴电网技术有限公司 | HXGN□-12（V）/M630-25； HXGN□-12（V）/T630-20 | HXD320－CMU |
| 56 | 10kV SF6全绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 山东电工配网科技发展有限公司 | GSD-V-12/630-25 | WLD-2660 |
| 57 | 10kV SF6全绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 山东电工配网科技发展有限公司 | KSD-12/630-25 | WLD-2660 |
| 58 | 10kV SF6全绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 广东易正电气股份有限公司 | YZRM9-12/T630-V | WLD-2660 |
| 59 | 10kV SF6全绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 广东阿海珐电气设备制造有限公司 | RMA-12（V)/630-25； DFW-12/630-25 | WLD-2660 |

# 2、10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备

| 序号 | 品类名称 | 送样公司名称 | 一次公司型号 | 二次公司型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 广东明电电力设备有限公司 | MDK1（HXGN口-12F/T630-20） | WLD-2660 |
| 2 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 北京科锐配电自动化股份有限公司 | XGN74A-12-(FFR)-T630-20(100-31.5)； XGW1-12(FR+Z)-M | RDCU-1A/W |
| 3 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 科大智能电气技术有限公司 | XGW-12； HXGN-12(F)/630-20 | WLD-2660 |
| 4 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 北京合纵科技股份有限公司 | TPS6-12/T630-20-K-D | HZ-D30-P |
| 5 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 库柏爱迪生(平顶山)电子科技有限公司 | RVAC-K-12/630-25 | ST330 |
| 6 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 金冠电气股份有限公司 | JXGN3-12(F)/T630-20； JXGW3-12 | WLD-2660 |
| 7 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 深圳市创亿电力设备有限公司 | CY-SRM6-12/T630-25 | ST330 |
| 8 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 石家庄科林电气设备有限公司 | HXGN□-12(C)/630-20; XGW□-12/630-20 | KLD-9307 |
| 9 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 宁波奥克斯高科技有限公司 | XGN口-12（F）/T630-20； XBW8-12 | ST330 |
| 10 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 宁波奥克斯高科技有限公司 | XGN口-12（F）/T630-20； XBW8-12 | WLD-2660 |
| 11 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 | TPR7a-12/630-20(L)； XGW□-12 | WLD-2660 |
| 12 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 河南平高通用电气有限公司 | XGN105-12(F)/T630-20； XGW105-12 | PGFB-3A/D |
| 13 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 迪康电气有限公司 | GLX24-K-12/630-20 | FYD830C |
| 14 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 河南鼎力电气科技有限公司 | DLN100-12(F)/T630-25； DLW100-12 | WLD-2660 |
| 15 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 广州广高高压电器有限公司 | GGLX16-12(C)/T630-20 | WLD-2660 |
| 16 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 天水长城开关厂集团有限公司 | XGNF-12(F)/T630-20 | WLD-2660 |
| 17 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 七星电气股份有限公司 | SS□K-12(F)/T630-20； DLX-12 | WLD-2660 |
| 18 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 珠海康晋电气股份有限公司 | CKFL-12/C630-20 | CKPM603 |
| 19 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 南京开关厂有限公司 | ESRW-12； ESR-12F/T630-20； ESR-12F/T630-25 | WLD-2660 |
| 20 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 天津浩源慧能科技有限公司 | YGRM□-12-C/630-20； YXGW-12 | HH-6100/8-B |
| 21 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 深圳市东升源电气设备有限公司 | DSY-C-12/T630-25; DSY-DWDF10-12/630-25 | WLD-2660 |
| 22 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 河南森源电气股份有限公司 | XGN86A-12（F）/630-20 | WLD-2660 |
| 23 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 河南森源电气股份有限公司 | XGN86A-12（F）/630-20 | SY-D260C |
| 24 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 浙江聚弘凯电气有限公司 | JSR6(8DJH)-R-12/630-20 | WLD-2660 |
| 25 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 南通苏源恒炫电气有限公司 | Aggremax-12L/630-25 | ST330 |
| 26 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 施耐德（北京）中压电器有限公司 | RM6-S-NE-IIQ | FYD830C |
| 27 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 广东米勒电气有限公司 | MLSF-12/K | CSP6000-DB |
| 28 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 广东中兴电器开关股份有限公司 | ZXSF-12/K | CSP6000-DB |
| 29 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 广东求精电气有限公司 | QJFM26-12-C/630-25； QJW-12 | ST330 |
| 30 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 汇网电气有限公司 | HWSF6-12(C)/T630-25； XGW-12/630-25 | DS-6711 |
| 31 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 星玛智能电气有限公司 | SMS-GIS-L-12/630-20 | ST330 |
| 32 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 泰豪科技（深圳）电力技术有限公司 | THXGN-12(F)/T630-20； XGW15-12 | WLD-2660 |
| 33 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 山东电工电气集团新能科技有限公司 | XN-HXGN-12(C)/T630-25 | WLD-2660 |
| 34 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 上海正昊电力科技有限公司 | TGS(XGN□)-12(C)/630-20； TCB2A-12 | WLD-2660 |
| 35 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 深圳市鹏丰电气有限公司 | MASS-12(C)/T630-25； FWDF口-12 | ST330 |
| 36 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 深圳市鹏丰电气有限公司 | MASS-12(C)/T630-25； FWDF口-12 | WLD-2660 |
| 37 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 苏州科陆东自电气有限公司 | CL-SRM1-12C/T630-20 | CLS52 |
| 38 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 | HXGN-12（F)/T630-20（含户外开关箱HXGW-12) | FYD830C |
| 39 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 瑞鸣电气设备有限公司 | RMK-12-(C)/630-25 | WLD-2660 |
| 40 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 广东正超电气有限公司 | ZCSF-12(F)/T630-20； XGW□-12(FFFRR)； ZCSF-12(R)/T125-31.5 | ZCFDR-240 |
| 41 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 库柏爱迪生(平顶山)电子科技有限公司 | RVAC-K-12/630-25 | PRS-3342 |
| 42 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 库柏爱迪生(平顶山)电子科技有限公司 | RVAC-K-12/630-25 | WLD-2660 |
| 43 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 安瑞普电气有限公司 | ARSM16-C-12/T630-25 | WLD-2660 |
| 44 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 中能电气股份有限公司 | ELE-12/C-630-20 | WLD-2660 |
| 45 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 广东阿尔派电力科技股份有限公司 | SBC-12C/630-20 | WLD-2660 |
| 46 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 深圳市康泰电气设备有限公司 | SGK-12/(C)630-25 | FYD830C |
| 47 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 欧玛嘉宝（珠海）开关设备有限公司 | GAE630 1K-B-/4/； HWP-12/630-20； GAE630 1KH-/5/； GAE630-1K1TS1K-/12/ | WLD-2660 |
| 48 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 江苏南瑞泰事达电气有限公司 | TGIS-12（C）/T630-20 | WFDT-7000D |
| 49 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 长园电力技术有限公司 | XGN□-12/L（SRE6） | CY-3342 |
| 50 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 东方电子股份有限公司 | XGW□-12（备注：开断20kA） | DF9312-E3 |
| 51 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 东方电子股份有限公司 | E5312(HXGN□)-12(C)/630-20 | DF9312-E3 |
| 52 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 东方电子股份有限公司 | XGW□-12（备注：开断25kA） | DF9312-E3 |
| 53 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 东方电子股份有限公司 | E5312(HXGN□)-12(C)/630-25 | DF9312-E3 |
| 54 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 佳源科技股份有限公司 | QLG-12（L）/T630-20 | D30-JY1241A |
| 55 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 广东明阳电气股份有限公司 | MYG-12C／T630-25型 | WLD-2660 |
| 56 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 江苏南瑞帕威尔电气有限公司 | PHLF-12(C) | GPG2403 |
| 57 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 希格玛电气（珠海）有限公司 | SGM-KK(ATS)/T630-20 | SGM-308-1 |
| 58 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 贵州长通电气有限公司 | CTC1-12(C)/630-25 | FYD830C |
| 59 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 深圳市富进电力设备有限公司 | FRM6-C-12/T630-25 | PRS-3342 |
| 60 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 亚洲电力设备（深圳）有限公司 | SRM16-12D/T630-25-C | WLD-2660 |
| 61 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 广东金晖隆开关有限公司 | RN8-12-T630-C-II； DFW□-12/T630-25 | JHL-2660 |
| 62 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 珠海沃顿电气有限公司 | WTN-K（XGN□）-12（FZ）/T630-20 | FDR-280 |
| 63 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 陕西惠齐电力科技开发有限公司 | HQ(XGN□)-C-12/T630-25 | WLD-2660 |
| 64 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 赫兹曼电力（广东）有限公司 | HF6-12(C）/T630-20 | FYD830C |
| 65 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 厦门明翰电气股份有限公司 | HXGN(GIR)-12(C)/630-25 | IDT800plus-F |
| 66 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 深圳市惠程信息科技股份有限公司 | IA3-L-12/630-20； HFK-IA3-4L-12/630-20 | FYD830C |
| 67 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 华拓电力装备集团有限公司 | HT-12(C)/630-20 | WLD-2660 |
| 68 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 中骏智能电气科技股份有限公司 | XGN□(ellumi-3)-12(F)/T630-25/C | WLD-2660 |
| 69 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 中骏智能电气科技股份有限公司 | XGW-12/630-25 | WLD-2660 |
| 70 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 深圳金奇辉电气有限公司 | HXGN□-12(C)/T630-25； DFW□-12/630-25 | WLD-2660 |
| 71 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 厦门华电开关有限公司 | XGN102-12(F)/T630-20(Enerswit+-E-C) | GPG2403 |
| 72 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 江苏金智科技股份有限公司/上海金智晟东电力科技有限公司 | QLG-12(L)/T630-20 | iPACS-5612D-30(间隔式48V) |
| 73 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 江苏金智科技股份有限公司/上海金智晟东电力科技有限公司 | HWC口-12 | iPACS-5612D-30(间隔式48V) |
| 74 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | PCS-8910-HXGN-12C/T630-20（PCS-8910-XGW-12） | PCS-9721C |
| 75 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 北京四方继保工程技术有限公司 | PES-12C/T630-20； PES-12C/T630-25 | CSC-271F |
| 76 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 广州南方电力集团电器有限公司 | XGN□-12(F)/630-20(S-GIS12) | ZNK-2000 |
| 77 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 珠海许继电气有限公司 | HXGW-12/630-20(VSR3-K) | FDR-140 |
| 78 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 广东科源电气股份有限公司 | BS6-12/630-20； BSDFW-12/630-20 | WLD-2660 |
| 79 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 正泰电气股份有限公司 | NG7-12(C)/T630-20 | FYD830C |
| 80 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 广州霍斯通电气股份有限公司 | CK1(XGN43-12F/T630-20) | WLD-2660 |
| 81 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 北京双杰电气股份有限公司 | XGN□-12/T630-25； XGW□-12 | SJFD2000 |
| 82 | 10kV SF6全绝缘负荷开关柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 广东阿海珐电气设备制造有限公司 | RMA-12(C)/630-25； DFW-12/630-25 | WLD-2660 |

# 3、10kV 常压密封空气绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备

| 序号 | 品类名称 | 送样公司名称 | 一次公司型号 | 二次公司型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV 常压密封空气绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 库柏爱迪生(平顶山)电子科技有限公司 | RVACN Plus-V-12/630-25 | ST330 |
| 2 | 10kV 常压密封空气绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 金冠电气股份有限公司 | JXGN7-12(Z)/T630-25； JXGW7-12 | WLD-2660 |
| 3 | 10kV 常压密封空气绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 宁波奥克斯高科技有限公司 | GND-12（V）/T630-25； XBW8-12 | ST330 |
| 4 | 10kV 常压密封空气绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 宁波奥克斯高科技有限公司 | GND-12（V）/T630-25； XBW8-12 | WLD-2660 |
| 5 | 10kV 常压密封空气绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 | XGN□-12(V)/M630-25； XGW□-12； XGN□-12(V)/T630-25 | WLD-2660 |
| 6 | 10kV 常压密封空气绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 河南平高通用电气有限公司 | XGN105B-12(Z)/T630-25； XGW105B-12 | PGFB-3A/D |
| 7 | 10kV 常压密封空气绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 广州广高高压电器有限公司 | GGXGN-12(V)/T630-25 | WLD-2660 |
| 8 | 10kV 常压密封空气绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 七星电气股份有限公司 | SS□V-12/T630-25； SS□V-12/M630-25； DLX-12 | WLD-2660 |
| 9 | 10kV 常压密封空气绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 天津浩源慧能科技有限公司 | YGE-12(V)/630-25； YGEW-12 | HH-6100/8-B |
| 10 | 10kV 常压密封空气绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 深圳市东升源电气设备有限公司 | DSY-V-12/T630-25; DSY-V-12/M630-25 | WLD-2660 |
| 11 | 10kV 常压密封空气绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 河南森源电气股份有限公司 | XGNE-12（Z）/T630-25 | WLD-2660 |
| 12 | 10kV 常压密封空气绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 河南森源电气股份有限公司 | XGNE-12（Z）/T630-25 | SY-D260C |
| 13 | 10kV 常压密封空气绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 浙江聚弘凯电气有限公司 | JSR7{XGN□-12（V）/T630-25}； JCHWX-12 | WLD-2660 |
| 14 | 10kV 常压密封空气绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 广东求精电气有限公司 | QJFM30-12-V/630-25； QJW-12 | ST330 |
| 15 | 10kV 常压密封空气绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 星玛智能电气有限公司 | SMS－CK－V-12(Z)/T630-25 | ST330 |
| 16 | 10kV 常压密封空气绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 泰豪科技（深圳）电力技术有限公司 | THCY-12(V)/630-25 | WLD-2660 |
| 17 | 10kV 常压密封空气绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 深圳市鹏丰电气有限公司 | PFAPS-12/T630-25； FWDF口-12 | ST330 |
| 18 | 10kV 常压密封空气绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 深圳市鹏丰电气有限公司 | PFAPS-12/T630-25； FWDF口-12 | WLD-2660 |
| 19 | 10kV 常压密封空气绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 苏州科陆东自电气有限公司 | CL-SRM3-12(V)/T630-25 | CLS52 |
| 20 | 10kV 常压密封空气绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 瑞鸣电气设备有限公司 | XGN口-12（Z）T630-25 | WLD-2660 |
| 21 | 10kV 常压密封空气绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 库柏爱迪生(平顶山)电子科技有限公司 | RVACN Plus-V-12/630-25 | PRS-3342 |
| 22 | 10kV 常压密封空气绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 库柏爱迪生(平顶山)电子科技有限公司 | RVACN Plus-V-12/630-25 | WLD-2660 |
| 23 | 10kV 常压密封空气绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 广东阿尔派电力科技股份有限公司 | SBK-12V/630-25 | WLD-2660 |
| 24 | 10kV 常压密封空气绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 广东明阳电气股份有限公司 | MYS13-12V／T630-25 | WLD-2660 |
| 25 | 10kV 常压密封空气绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 贵州长通电气有限公司 | CTC1-12M(V)/630-25 | FYD830C |
| 26 | 10kV 常压密封空气绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 亚洲电力设备（深圳）有限公司 | HSRM18-12/T630-25； HSRM18-12/M630-25 | WLD-2660 |
| 27 | 10kV 常压密封空气绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 广东金晖隆开关有限公司 | XGN□-12/T630-20(AN8-12/630-D-ZK)； DFW□-12/T630-25 | JHL-2660 |
| 28 | 10kV 常压密封空气绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 赫兹曼电力（广东）有限公司 | SR-12（B）/T630-20(XGN99-12(B)/T630-20) | FYD830C |
| 29 | 10kV 常压密封空气绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 中骏智能电气科技股份有限公司 | HXGN□-12(V)/T1250-31.5 | WLD-2660 |
| 30 | 10kV 常压密封空气绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 深圳金奇辉电气有限公司 | XCW□-12； XGN□（QHC）-12(V)/T630-25Z； XGN□(QHC)-12(V)/YC630-25 | WLD-2660 |
| 31 | 10kV 常压密封空气绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 厦门华电开关有限公司 | XGN口-12(Z)/T630-20(Airing-E-D) | GPG2403 |
| 32 | 10kV 常压密封空气绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 厦门华电开关有限公司 | XGN口-12(Z)/T630-25(Airing-E-D) | GPG2403 |
| 33 | 10kV 常压密封空气绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 江苏金智科技股份有限公司/上海金智晟东电力科技有限公司 | SS口V-12/M630-25 | iPACS-5612D-30(间隔式48V) |
| 34 | 10kV 常压密封空气绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 江苏金智科技股份有限公司/上海金智晟东电力科技有限公司 | SS口V-12/T630-25 | iPACS-5612D-30(间隔式48V) |
| 35 | 10kV 常压密封空气绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 江苏金智科技股份有限公司/上海金智晟东电力科技有限公司 | DLX-12 | iPACS-5612D-30(间隔式48V) |
| 36 | 10kV 常压密封空气绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 北京四方继保工程技术有限公司 | PEK-12V/Y630-25； PEK-12V/T630-25 | CSC-271F |
| 37 | 10kV 常压密封空气绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 深圳市东升源电气设备有限公司 | DSY-V-12/T630-25; DSY-V-12/M630-25 | PCS-9721C |
| 38 | 10kV 常压密封空气绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 广州南方电力集团电器有限公司 | XGN□-12(Z)/T630-25(S-AIS12) | ZNK-2000 |
| 39 | 10kV 常压密封空气绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 南京海兴电网技术有限公司 | HXGNC-12（V）/T630-25； HXGNC-12（V）/M630-25 | HXD320－CMU |
| 40 | 10kV 常压密封空气绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 广东易正电气股份有限公司 | SA-V-12630-25(XGN99-12)Safe Air+型 | WLD-2660 |
| 41 | 10kV 常压密封空气绝缘断路器柜（含户外开关箱）自动化成套设备 | 广东阿海珐电气设备制造有限公司 | RME-12/630-25； DFW-12/630-25 | WLD-2660 |

# 4、20kV SF6全绝缘真空断路器柜自动化成套设备

| 序号 | 品类名称 | 送样公司名称 | 一次公司型号 | 二次公司型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20kV SF6全绝缘真空断路器柜自动化成套设备 | 库柏爱迪生(平顶山)电子科技有限公司 | RVAC-V-24/630-25 | ST330 |
| 2 | 20kV SF6全绝缘真空断路器柜自动化成套设备 | 浙江聚弘凯电气有限公司 | JSR6-L-24/630-20 | WLD-2660 |
| 3 | 20kV SF6全绝缘真空断路器柜自动化成套设备 | 施耐德（北京）中压电器有限公司 | FBX-T2 | FYD830C |
| 4 | 20kV SF6全绝缘真空断路器柜自动化成套设备 | 深圳市鹏丰电气有限公司 | MASS-24(V)/T630-25 | ST330 |
| 5 | 20kV SF6全绝缘真空断路器柜自动化成套设备 | 深圳市鹏丰电气有限公司 | MASS-24(V)/T630-25 | WLD-2660 |
| 6 | 20kV SF6全绝缘真空断路器柜自动化成套设备 | 库柏爱迪生(平顶山)电子科技有限公司 | RVAC-V-24/630-25 | PRS-3342 |
| 7 | 20kV SF6全绝缘真空断路器柜自动化成套设备 | 库柏爱迪生(平顶山)电子科技有限公司 | RVAC-V-24/630-25 | WLD-2660 |
| 8 | 20kV SF6全绝缘真空断路器柜自动化成套设备 | 广东金晖隆开关有限公司 | RN8-24/□630-CBC-□K | JHL-2660 |
| 9 | 20kV SF6全绝缘真空断路器柜自动化成套设备 | 厦门华电开关有限公司 | XGN102-24(F)/T630-20(Enerswit+-E-D) | GPG2403 |
| 10 | 20kV SF6全绝缘真空断路器柜自动化成套设备 | 厦门华电开关有限公司 | XGN102-24(Z)/T630-25(Enerswit+-E-D) | GPG2403 |

# 5、10kV 柱上真空断路器自动化成套设备

| 序号 | 品类名称 | 送样公司名称 | 一次公司型号 | 二次公司型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV 柱上真空断路器自动化成套设备 | 金冠电气股份有限公司 | ZW32-12/T630-20； ZW20-12/T630-20 | WLD-F30 |
| 2 | 10kV 柱上真空断路器自动化成套设备 | 浙江紫光电器有限公司 | ZW20-12/T630-25； ZW20M-12/630-25； ZW32-12/630-25； ZWGS32M-12/630-20； ZW□-12/T1250-25 | WLD-F30 |
| 3 | 10kV 柱上真空断路器自动化成套设备 | 浙江伏尔特电器有限公司 | ZW32-12G/T630-25； ZW20-12G/630-25 | BF2 |
| 4 | 10kV 柱上真空断路器自动化成套设备 | 北京和信瑞通电力技术股份有限公司 | ZW20-12/630-25； ZW32-12/630-25 | F30 |
| 5 | 10kV 柱上真空断路器自动化成套设备 | 浙江硕维电力科技有限公司 | ZW32-12/T630-25； ZW20-12/M630-25 | WLD-F30 |
| 6 | 10kV 柱上真空断路器自动化成套设备 | 一能电气有限公司 | ZW32-12/630-20； ZW20-12/630-25 | BF2 |
| 7 | 10kV 柱上真空断路器自动化成套设备 | 正泰电气股份有限公司 | ZW32-12G/T630-20； ZW20A-12G/T630-20 | NZK7130 |
| 8 | 10kV 柱上真空断路器自动化成套设备 | 中网电力科技有限公司 | ZW32-12GF/T630-25； ZW20-12F/630-25 | JN-2000 |
| 9 | 10kV 柱上真空断路器自动化成套设备 | 佳质集团有限公司 | ZW20-12/630-25； ZW32-12M/630-25； ZW32-12T/630-25 | FYF630 |
| 10 | 10kV 柱上真空断路器自动化成套设备 | 河南森源电气股份有限公司 | ZW20-12/T630-25 | WLD-F30 |
| 11 | 10kV 柱上真空断路器自动化成套设备 | 河南森源电气股份有限公司 | ZW20-12/T630-25 | FDR-2X |
| 12 | 10kV 柱上真空断路器自动化成套设备 | 浙江聚弘凯电气有限公司 | ZW20-12/630-25 | WLD-F30 |
| 13 | 10kV 柱上真空断路器自动化成套设备 | 江苏双汇电力发展股份有限公司 | ZW20-12/630-25 | WLD-F30 |
| 14 | 10kV 柱上真空断路器自动化成套设备 | 山东泰开电力开关有限公司 | ZW20-12/T630-25； ZW51-12/T630-25； ZW51-12/M630-20； ZW20-12/M630-20 | BF2 |
| 15 | 10kV 柱上真空断路器自动化成套设备 | 广东米勒电气有限公司 | MLZW20-12/T630-25 | CSP5100 |
| 16 | 10kV 柱上真空断路器自动化成套设备 | 上海宏力达信息技术股份有限公司 | HLD-ZW20-12/630-25； HLD-ZW32-12JG01/630-20 | HLD-F30（Z） |
| 17 | 10kV 柱上真空断路器自动化成套设备 | 登高电气有限公司 | ZW20-12/T630-25； ZW32-12/T630-25 | DK2-Y |
| 18 | 10kV 柱上真空断路器自动化成套设备 | 伊发控股集团有限公司 | ZW20Z-12/630-25 | BF2 |
| 19 | 10kV 柱上真空断路器自动化成套设备 | 江苏大全高压开关有限公司 | ZW20F-12/T630-25 | DA-F200-301 |
| 20 | 10kV 柱上真空断路器自动化成套设备 | 苏州科陆东自电气有限公司 | CLW20-12/T630-25 | CLS51 |
| 21 | 10kV 柱上真空断路器自动化成套设备 | 江苏宏达电气有限公司 | ZW20-12/630-25 | FYF630 |
| 22 | 10kV 柱上真空断路器自动化成套设备 | 艾博白云电气技术（扬州）有限公司 | A12S-OVB-630/25（ZW32A）； A12VSP-630/25（ZW20） | SDF-601 |
| 23 | 10kV 柱上真空断路器自动化成套设备 | 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 | HZW20-12/T630-25G | FYF630 |
| 24 | 10kV 柱上真空断路器自动化成套设备 | 珠海赣星自动化设备有限公司 | ZW20-12/630-25 | GX310X |
| 25 | 10kV 柱上真空断路器自动化成套设备 | 广东阿尔派电力科技股份有限公司 | ZW32-12JG/630-25 | WLD-F30 |
| 26 | 10kV 柱上真空断路器自动化成套设备 | 特变电工湖南电气有限公司 | ZW20-12/T630-25 | WFDT-7200 |
| 27 | 10kV 柱上真空断路器自动化成套设备 | 长园电力技术有限公司 | CYZW20-12/T630-20； CYZW32-12/T630-20 | CY-3351 |
| 28 | 10kV 柱上真空断路器自动化成套设备 | 东方电子股份有限公司 | ZW20A-12/T630-20 | DF9311-E0 |
| 29 | 10kV 柱上真空断路器自动化成套设备 | 东方电子股份有限公司 | ZW20A-12/T630-25(E5702-B) | DF9311-E0 |
| 30 | 10kV 柱上真空断路器自动化成套设备 | 扬州科宇电力有限公司 | KW20-12/630-20； KW32-12/630-25 | CFT-380S |
| 31 | 10kV 柱上真空断路器自动化成套设备 | 上海固缘电力科技有限公司 | ZNJWV1-12/T630-20； ZWT20-12/630-25G | S751 |
| 32 | 10kV 柱上真空断路器自动化成套设备 | 佳源科技股份有限公司 | ZW20-12/T630-25G | JY-FTU-X |
| 33 | 10kV 柱上真空断路器自动化成套设备 | 江苏南瑞帕威尔电气有限公司 | ZW20-12/630 | GPG-2422 |
| 34 | 10kV 柱上真空断路器自动化成套设备 | 广东欧文特电气有限公司 | ZW20-12/630-25 | CFT-380S |
| 35 | 10kV 柱上真空断路器自动化成套设备 | 希格玛电气（珠海）有限公司 | ZW20-12/630-25 | SGM-208 |
| 36 | 10kV 柱上真空断路器自动化成套设备 | 美仪电气有限公司 | ZW20-12／T630-25 | WLD-F30 |
| 37 | 10kV 柱上真空断路器自动化成套设备 | 上海思源弘瑞自动化有限公司 | ZW20-12/T630-25G | SDF-601 |
| 38 | 10kV 柱上真空断路器自动化成套设备 | 厦门明翰电气股份有限公司 | VIS-20（ZW□-12） | IDT500 |
| 39 | 10kV 柱上真空断路器自动化成套设备 | 浙江易汇电力设备有限公司 | ZW20-12F/630-25 | BF2 |
| 40 | 10kV 柱上真空断路器自动化成套设备 | 江苏亚开电气有限公司 | ZW32Y-12/T630-25； ZW20-12/Y630-25 | SDF-601 |
| 41 | 10kV 柱上真空断路器自动化成套设备 | 许继德理施尔电气有限公司 | ZW20-12/630-25 | ISK300 |
| 42 | 10kV 柱上真空断路器自动化成套设备 | 江苏林洋能源股份有限公司 | ZW20-12/T630-25G | LY1000NF-X |
| 43 | 10kV 柱上真空断路器自动化成套设备 | 江苏如高配网输配电设备有限公司 | ZW20-12/T630-20 | SDF-601 |
| 44 | 10kV 柱上真空断路器自动化成套设备 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 | ZW32-12/630(WNZW-12）； ZW20-12/630(WNZW-12） | GPG-2422 |
| 45 | 10kV 柱上真空断路器自动化成套设备 | 广州南方电力集团电器有限公司 | ZW20-12/630-20 | ZNK50D |
| 46 | 10kV 柱上真空断路器自动化成套设备 | 珠海许继电气有限公司 | ZW20-12/T630-20 | FDR-115 |
| 47 | 10kV 柱上真空断路器自动化成套设备 | 云谷技术（珠海）有限公司 | ZW20-12/T630-20 | WY-STC3100 |
| 48 | 10kV 柱上真空断路器自动化成套设备 | 南京海兴电网技术有限公司 | ZW20-12/630-25 | HXD833－F30 |
| 49 | 10kV 柱上真空断路器自动化成套设备 | 山东电工配网科技发展有限公司 | ZW20-12/630-25 | BF2 |
| 50 | 10kV 柱上真空断路器自动化成套设备 | 山东电工配网科技发展有限公司 | ZW32-12/630-25 | BF2 |
| 51 | 10kV 柱上真空断路器自动化成套设备 | 平高集团智能电气有限公司 | ZW20-12/G630-25 | PGZN-FDR-6000 |
| 52 | 10kV 柱上真空断路器自动化成套设备 | 巨邦集团有限公司 | ZW32F-12/T630-25； ZW20AF-12/T630-25 | CDF-810 |
| 53 | 10kV 柱上真空断路器自动化成套设备 | 保定久鼎保互电气有限公司 | ZW20-12/630-25； ZW32-12/630-25 | BF2 |
| 54 | 10kV 柱上真空断路器自动化成套设备 | 青岛鼎信通讯股份有限公司 | ZW20-12/T630-25G-DX | F30GTX-DX |

# 6、配电自动化馈线终端（FTU）

| 序号 | 品类名称 | 送样公司名称 | 设备型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电自动化馈线终端（FTU） | 南京大全自动化科技有限公司 | DA-F200-301 |
| 2 | 配电自动化馈线终端（FTU） | 河南森源电气股份有限公司 | FDR-2X |
| 3 | 配电自动化馈线终端（FTU） | 珠海万力达电气自动化有限公司 | WLD-F30 |
| 4 | 配电自动化馈线终端（FTU） | 山东电工电气集团新能科技有限公司 | XN-FTU-3 |
| 5 | 配电自动化馈线终端（FTU） | 苏州科陆东自电气有限公司 | CLS51 |
| 6 | 配电自动化馈线终端（FTU） | 广州弘信信息科技有限公司 | HX-F30 |
| 7 | 配电自动化馈线终端（FTU） | 常州电子研究所有限公司 | CDF-810 |
| 8 | 配电自动化馈线终端（FTU） | 长园电力技术有限公司 | CY-3351 |
| 9 | 配电自动化馈线终端（FTU） | 佳源科技股份有限公司 | JY-FTU-X |
| 10 | 配电自动化馈线终端（FTU） | 珠海博威电气股份有限公司 | CFT-380S |
| 11 | 配电自动化馈线终端（FTU） | 广州普瑞电力控制系统设备有限公司 | S751 |
| 12 | 配电自动化馈线终端（FTU） | 希格玛电气（珠海）有限公司 | SGM-208 |
| 13 | 配电自动化馈线终端（FTU） | 长园深瑞继保自动化有限公司 | PRS-3351 |
| 14 | 配电自动化馈线终端（FTU） | 上海思源弘瑞自动化有限公司 | SDF-601 |
| 15 | 配电自动化馈线终端（FTU） | 珠海博威智能电网有限公司 | BF2 |
| 16 | 配电自动化馈线终端（FTU） | 许继德理施尔电气有限公司 | ISK300 |
| 17 | 配电自动化馈线终端（FTU） | 南方电网数字电网研究院有限公司 | DGRI-F50S |
| 18 | 配电自动化馈线终端（FTU） | 珠海许继电气有限公司 | FDR-115 |
| 19 | 配电自动化馈线终端（FTU） | 云谷技术（珠海）有限公司 | WY-STC3100 |
| 20 | 配电自动化馈线终端（FTU） | 北京双杰电气股份有限公司 | SJFD2000 |
| 21 | 配电自动化馈线终端（FTU） | 青岛鼎信通讯股份有限公司 | F30GTX-DX |

# 7、配电自动化站所终端（DTU）

| 序号 | 品类名称 | 送样公司名称 | 设备型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电自动化站所终端（DTU） | 珠海思创电气有限公司 | ST320 |
| 2 | 配电自动化站所终端（DTU） | 苏州科陆东自电气有限公司 | CLS52 |
| 3 | 配电自动化站所终端（DTU） | 广州弘信信息科技有限公司 | HX-D30 |
| 4 | 配电自动化站所终端（DTU） | 长园电力技术有限公司 | CY-3342 |
| 5 | 配电自动化站所终端（DTU） | 南京海兴电网技术有限公司 | HXD310-D30 |
| 6 | 配电自动化站所终端（DTU） | 平高集团智能电气有限公司 | PG-PDZ |

# 8、架空型故障指示器

| 序号 | 品类名称 | 送样公司名称 | 设备型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 架空型故障指示器 | 青岛鼎信通讯股份有限公司 | JYL-DX |
| 2 | 架空型故障指示器 | 天津浩源慧能科技有限公司 | JYW-HH |
| 3 | 架空型故障指示器 | 北京四方继保工程技术有限公司 | CSC-273A |