## 220kV及以上电压等级保护及智能终端
序号 | 物资品类 | 关键型号 | 装置数量 | EMC等试验 | 网安测试 | 备注
1 | 500kV 线路保护（含短引线保护、T区保护） | 集成过电压及远方跳闸功能的双光差保护（光缆跳闸A5-DG-N型） | 2 | / | 测网安 | 静模和网安共用一台设备，动模一台设备，EMC电磁兼容等试验一台设备。同一品类保护设备，选择一种型号开展EMC测试。
|  | 集成载波纵联距离和过电压及远方跳闸功能的双光差保护（光缆跳闸A5-DG-N-Z型） | 3 | EMC | 测网安
|  | 集成过电压及远方跳闸功能的双光差保护（电缆跳闸A5-N型） | 2 | / | 测网安
|  | 集成载波纵联距离和过电压及远方跳闸功能的双光差保护（电缆跳闸A5-N-Z型） | 3 | EMC | 测网安
|  | T区保护 | 3 | EMC | 测网安 | 静模和网安共用一台设备，EMC电磁兼容等试验一台设备。其中一台用于动模组网。
|  | 短引线保护 | 3 | EMC | 测网安 | 静模和网安共用一台设备，EMC电磁兼容等试验一台设备。其中一台用于动模组网。
2 | 220kV 线路保护 | 双光纤电流差动保护（光缆跳闸A2-DG-N型） | 2 | / | 测网安 | 静模和网安共用一台设备，动模一台设备，EMC电磁兼容等试验一台设备。同一品类保护设备，选择一种型号开展EMC测试。
|  | 集成分相式载波纵联距离的双光纤电流差动保护（光缆跳闸A2-DG-N-Z型） | 3 | EMC | 测网安
|  | 双光纤电流差动保护（电缆跳闸A2-N型） | 2 | / | 测网安
|  | 集成分相式载波纵联距离的双光纤电流差动保护（电缆跳闸A2-N-Z型） | 3 | EMC | 测网安
3 | 500kV 母线保护 | 500kV母线保护（光缆跳闸，适用于3/2接线，单母线） | 3 | EMC | 测网安 | 静模和网安共用一台设备，动模一台设备，EMC电磁兼容等试验一台设备。
4 | 220kV 母线保护 | 双母双分、双母主接线母差保护（光缆跳闸） | 2 | / | 测网安 | 静模和网安共用一台设备，动模一台设备，EMC电磁兼容等试验一台设备。同一品类保护设备，选择一种型号开展EMC测试。
|  | 双母单分主接线母差保护（光缆跳闸） | 3 | EMC | 测网安
5 | 500kV 主变保护 | 500kV主变保护（光缆跳闸，适用于自耦变，高压侧3/2接线，低压侧双分支） | 3 | EMC | 测网安 | 静模和网安共用一台设备，动模一台设备，EMC电磁兼容等试验一台设备。
6 | 220kV 主变保护 | 220kV主变保护（光缆跳闸，适用于三圈变，低压侧双分支） | 3 | EMC | 测网安 | 静模和网安共用一台设备，动模一台设备，EMC电磁兼容等试验一台设备。
7 | 500kV 断路器保护 | 500kV断路器保护（光缆跳闸） | 3 | EMC | 测网安 | 静模和网安共用一台设备，动模一台设备，EMC电磁兼容等试验一台设备。
8 | 500kV 高抗保护 | 500kV并联电抗器保护（光缆跳闸） | 3 | EMC | 测网安 | 静模和网安共用一台设备，动模一台设备，EMC电磁兼容等试验一台设备。
9 | 智能终端 | 分相智能终端 | 6 | EMC | 测网安 | 静模和网安共用一台设备，EMC电磁兼容等试验一台设备，动模一台设备，HALT试验三台设备。 另外需提供2台三相智能终端（不含在6台中）作为辅助测试设备，可提供2018年标准版或安全可控版作为配合组网测试。
|  | 本体智能终端II型 | 2 | EMC | 测网安 | 静模和网安共用一台设备，EMC电磁兼容等试验一台设备。

## 110kV电压等级保护及智能终端
序号 | 物资品类 | 关键型号 | 装置数量 | EMC试验 | 网安测试 | 适用变电站 |  |  |  | 适用电压等级 |  |  | 适用范围 | 备注
[6 empty] | 500kV | 220kV | 110kV | 35kV | 110kV | 66kV/35kV | 20kV/10kV
1 | 线路保护 | 光纤电流差动保护（光缆跳闸装置） | 3 | 测EMC | 测网安 |  | ● | ● | ● | ● | ● |  | 适用于集中组屏的110kV及以下线路保护 | 静模和网安共用一台设备，动模一台设备，EMC电磁兼容等试验一台设备。
|  | 光纤电流差动保护（电缆跳闸装置） | 3 | 测EMC | 测网安 |  | ● | ● | ● | ● | ●
2 | 变压器保护 | 主后合一的保护（适用于普通三圈变，光缆跳闸） | 3 | 测EMC | 测网安 |  |  | ● | ● | ● | ● |  | 适用于110kV及以下主变保护 | 静模和网安共用一台设备，动模一台设备，EMC电磁兼容等试验一台设备。
3 | 母线保护 | 双母主接线母差保护（光缆跳闸装置） | 2 | / | 测网安 | ● | ● | ● |  | ● | ● |  | 适用于110kV、35kV母差保护,对应型号代码AL | 静模和网安共用一台设备，动模一台设备，EMC电磁兼容等试验一台设备。同一品类保护设备，选择一种型号开展EMC测试。
|  | 双母单分主接线母差保护（光缆跳闸装置） | 3 | 测EMC | 测网安 |  | ● |  |  | ● |  |  | 适用于110kV、35kV母差保护,对应型号代码DL
4 | 分段保护 | 分段保护（光缆跳闸装置） | 3 | 测EMC | 测网安 |  | ● | ● | ● | ● | ● |  | 适用于110kV、35kV分段保护。 | 静模和网安共用一台设备，EMC电磁兼容等试验一台设备。其中一台用于动模组网。
5 | 智能终端 | 三相智能终端 | 6 | 测EMC | 测网安 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 适用于三相联动开关和母线刀闸 | 静模和网安共用一台设备，EMC电磁兼容等试验一台设备，动模一台设备，HALT试验三台设备。 另外需提供2台三相智能终端（不含在6台中）作为辅助测试设备，可提供2018年标准版。
|  | 本体智能终端Ⅰ型 | 2 | 测EMC | 测网安 |  | ● | ● | ● | ● | ● |  | 适用于220kV及以下主变 | 静模和网安共用一台设备，动模一台设备，EMC电磁兼容等试验一台设备。

## 110kV以下电压等级保护
序号 | 物资品类 | 关键型号 | 装置数量 | EMC试验 | 网安测试 | 适用变电站 |  |  |  | 适用电压等级 |  |  | 适用范围 | 备注
[6 empty] | 500kV | 220kV | 110kV | 35kV | 110kV | 66kV/35kV | 20kV/10kV
1 | 线路保护 | 光纤电流差动保护（电缆跳闸/保测智一体装置） | 4 | EMC | 测网安 |  | ● | ● | ● |  | ● | ● | 适用于开关柜上安装的线路保护 | 静模和网安共用一台设备，动模本侧与对侧配合两台设备，EMC电磁兼容等试验一台设备。
2 | 变压器保护 | 站用变/接地变保护（光缆跳闸装置） | 3 | EMC | 测网安 | ● |  |  |  |  | ● |  | 适用于500kV变电站66kV及以下站用变保护 | 静模和网安共用一台设备，动模一台设备，EMC电磁兼容等试验一台设备。
|  | 站用变/接地变保护（电缆跳闸、保测智合一、收goose装置） | 3 | EMC | 测网安 |  | ● | ● | ● |  | ● | ● | 适用于开关柜上安装的站用变、接地变保护 | 静模和网安共用一台设备，动模一台设备，EMC电磁兼容等试验一台设备。
3 | 分段保护 | 分段保护（电缆跳闸、保测智合一、收goose装置） | 3 | EMC | 测网安 |  | ● | ● | ● |  | ● | ● | 适用于110kV以下开关柜上安装的分段保护 | 静模和网安共用一台设备，EMC电磁兼容等试验一台设备。其中一台用于动模组网。
4 | 500kV 变电站补偿装置的保护 | 110kV以下系统电抗器保护（光缆跳闸装置） | 3 | EMC | 测网安 | ● |  |  |  |  | ● |  | 适用于500kV变电站66kV及以下电抗器保护 | 静模和网安共用一台设备，动模一台设备，EMC电磁兼容等试验一台设备。
|  | 110kV以下系统电容器保护（光缆跳闸装置A-DG-N型） | 3 | EMC | 测网安 | ● |  |  |  |  | ● |  | 适用于500kV变电站66kV及以下电容器保护 | 静模和网安共用一台设备，EMC电磁兼容等试验一台设备，一台用于动模组网测试。
|  | 110kV以下系统电容器保护（光缆跳闸装置B-DG-N型） | 3 | EMC | 测网安 | ● |  |  |  |  | ● |  | 适用于500kV变电站66kV及以下电容器保护
5 | 220kV及以下变电站补偿装置的保护 | 110kV以下系统电抗器保护（电缆跳闸、保测智合一、收goose装置） | 3 | EMC | 测网安 |  | ● | ● | ● |  |  | ● | 适用于110kV以下开关柜上安装的电抗器保护 | 静模和网安共用一台设备，动模一台设备，EMC电磁兼容等试验一台设备。
|  | 110kV以下系统电容器保护（电缆跳闸、保测智合一、收goose装置A-N） | 3 | EMC | 测网安 |  | ● | ● | ● |  |  | ● | 适用于110kV以下开关柜上安装的电容器保护 | 静模和网安共用一台设备，EMC电磁兼容等试验一台设备，一台用于动模组网测试。
|  | 110kV以下系统电容器保护（电缆跳闸、保测智合一、收goose装置B-N） | 3 | EMC | 测网安 |  | ● | ● | ● |  |  | ● | 适用于110kV以下开关柜上安装的电容器保护

## 智能录波器及过程层交换机（全电压等级）
序号 | 物资品类 | 关键型号 | 装置数量 | EMC试验 | 网安测试
1 | 智能录波器 | 管理单元 | 3 | / | 测网安
|  | 采集单元 | 3 | EMC | 测网安
2 | 过程层交换机 | II型过程层交换机 | 5 | EMC | 测网安
|  | III型过程层交换机 | 3 | EMC | 测网安