## 问题质询
广东电网公司2023年第三批框架招标（高过载配电变压器、10kV线路电容器串联补偿装置）澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | DEC6777918F54D29B82FE6D47E3D5A8F | EB7D03162C144764A8F34DB27E72B99D | 1、本次《“10kV高过载能力油浸式配电变压器”关键技术参数表》中过负荷倍数要求“型式试验项具有【短时耐受电流和峰值耐受电流试验】” 澄清：本次型式试验项是否要求包含“短时耐受电流和峰值耐受电流”，烦请澄清 | *** | 专用技术 | 标的 | 高过载配电变压器 | 2023-10-26 08:53:33 |  | 已提问 | 正式投标 | 本次《“10kV高过载能力油浸式配电变压器”关键技术参数表》中的关键参数【过负荷倍数】，试验项目名称为“过载能力试验”。（【短时耐受电流和峰值耐受电流试验】修改为【过载能力试验】）
2 | 8382C0363C4743099453004C9951C1F6 | EB7D03162C144764A8F34DB27E72B99D | 请问本项目商务投标文件、技术投标文件是否按标包编制？ | *** | 商务 | 项目 | 广东电网公司2023年第三批框架招标（高过载配电变压器、10kV线路电容器串联补偿装置） | 2023-10-27 08:52:30 |  | 已提问 | 正式投标 | 按标的编制