## 物资清单（2-1）电气耗材
序号 | 材料设备名称 | 规格 | 单位 | 单项限价(元) | 备注
1 | 感温电缆 | 差定温 | 米 | 18.468
2 | 管型母线 | 6063G-Φ100以上 | 米 | 248
3 | 管型母线 | 6063G-Φ100以下 | 米 | 200
4 | 半绝缘铜管母 | 4000A/12kV,半绝缘 | 米 | 3150
5 | 全绝缘屏蔽铜母线 | NJPTM-10/4000,含所有安装附件 | 米 | 4550
6 | 母线伸缩节 | TMY-100×10 | 套 | 5220
7 | 母线伸缩节 | TMY-125×10 | 套 | 430
8 | 绝缘子 | 500V | 个 | 590
9 | 支柱绝缘子 | ZSW-12 | 只 | 4.5
10 | 支柱绝缘子 | ZSW1-40.5 | 只 | 72
11 | 支柱绝缘子 | ZSW-24 | 只 | 220
12 | 铜绞线 | Φ185 | 米 | 135
13 | 空腹式接地装置 | 导电水泥空腹式 | 套 | 6925.5
14 | 非金属离子接地体 | 饱和离子接地极，100*1000（1套10根） | 套 | 126
15 | 铜包钢棒 | 25*2500 | 根 | 135
16 | 铜母线 | TMY-30×4 | 米 | 77.07
17 | 铜母线 | TMY-40×4 | 米 | 102.76
18 | 铜母线 | TMY-50×5 | 米 | 160.56
19 | 铜母线 | TMY-60×6 | 米 | 231.21
20 | 铜母线 | TMY-80×6 | 米 | 308.28
21 | 铜母线 | TMY-100×10 | 米 | 642.24
22 | 铜母线 | TMY-125×10 | 米 | 802.8
23 | 母排热缩套（各型号） | Φ80、带相色 | 米 | 15.3
24 | 铝母线 | LMY-60×6 | 米 | 33.6
25 | 铝母线 | LMY-80×8 | 米 | 60
26 | 铝母线 | LMY-100×10 | 米 | 92
27 | 铝母线 | LMY-125×10 | 米 | 112
28 | 铜铝过渡板 | 6*60*200mm | 米 | 105
29 | 物理降阻剂 | 高效离子缓释 | 吨 | 1300
30 | 针式瓷瓶 | P-10T | 个 | 13
31 | 熔断器 | 3NE4 334-0B | 只 | 424.764
32 | 耐火槽盒 | 200*100*1.2 | m | 45
33 | 电缆槽盒 | 200*100*1.2 | 米 | 45
34 | 管母焊接用衬管 | 6063G-Φ100以上 | 米 | 310
35 | 防火涂层板 | 无机、12mm厚 | ㎡ | 160
36 | 防火板 | 无机、30mm厚 | ㎡ | 350
37 | 矿棉 |  | m³ | 500
38 | 耐水防火砖 | 230*115*23 | 块 | 6
39 | 阻燃PE管 | Φ50 | 米 | 21
40 | 金属屏蔽走线槽 | 200X100mm2 | km | 55
41 | 防火隔板 | WFB | m² | 50
42 | 高分子封堵材料 | 自流平式 | 吨 | 6500
43 | 避雷带断接盒 | 不锈钢，300mmx210mmx120mm | 个 | 538.65
44 | 光缆专用槽盒 | 200*100*1.2 | 米 | 45
45 | 玻璃盘型悬式绝缘子 | U160BMP-2 | 片 | 130.815
46 | 胶木绝缘子 |  | 个 | 115.5

## 物资清单（标包6-1）土建耗材
序号 | 材料设备名称 | 规格 | 单位 | 单项限价(元) | 备注
1 | 钢丝网 | 热镀锌，1.6厘米孔，丝径0.4mm-2mm | 平方米 | 3 | 用于粉刷墙面开裂用
2 | 加筋滤网 | 铝合金+过滤棉，外框用铝合金框 | 平方米 | 60
3 | 潜水泵 | 150QJ5-90-3KW | 台 | 1750
4 | 消防电话分机 |  | 部 | 58.5
5 | 轴流风机弯头 | DFBZ壁式，转速960，风量24600，风压206 | 个 | 800
6 | 风管 | 不锈钢，无缝满焊，厚度0.8mm-4mm | 平方米 | 300
7 | 防火阀 | 自锁式，单项防爆，直径100 | 个 | 500
8 | 消声器 | FG-550，内径900，风量16000m/s | 台 | 1600
9 | 消防排烟风机 | 转速1450，风量33510hm，全压600pa | 台 | 10000
10 | 水消防系统 | XBC-45kw | 台 | 12000
11 | 消防控制柜 | XFXJ-75kW | 台 | 8500
12 | 消防电源柜 | 三相 YSJ-11kw三进三出 | 台 | 6000
13 | 消防巡检柜 | IP55双门，双电源 | 台 | 9500
14 | 消防泵 | 流量60L/s，扬程80m | 个 | 5557.5
15 | 消防泵 | 流量25L/s，扬程60m | 个 | 3334.5
16 | 消防泵 | 流量 15L/s，扬程 40m | 个 | 1504.8
17 | 稳压泵 | 流量60L/s，扬程80m | 个 | 5557.5
18 | 稳压泵 | 流量 2L/s，扬程 40m | 个 | 1504.8
19 | 气压罐 | SQL1200-1.6 | 个 | 5985
20 | 气压罐 | SQL800-1.6 | 个 | 3420
21 | 泄压阀 | DN200 公称压力1.6MPa | 个 | 850
22 | 浮球阀 | DN100 公称压力1.6MPa | 个 | 252
23 | 止回阀 | DN200 公称压力1.6MPa | 个 | 264
24 | 过滤器 | DN200 公称压力1.6MPa | 个 | 336
25 | 多功能水泵控制阀 | DN200 公称压力1.6MPa | 个 | 853
26 | 手动截止阀（大型） | DN200 公称压力1.6MPa | 个 | 856
27 | 手动截止阀（小型） | DN100 公称压力1.6MPa | 个 | 306
28 | 蝶阀（大型） | DN200 公称压力1.6MPa | 个 | 144
29 | 蝶阀（中型） | DN150 公称压力1.6MPa | 个 | 82
30 | 蝶阀（小型） | DN100 公称压力1.6MPa | 个 | 78
31 | 闸阀（大型） | DN250 公称压力1.6MPa | 个 | 610
32 | 闸阀（中型） | DN200 公称压力1.6MPa | 个 | 610
33 | 闸阀（小型） | DN100 公称压力1.6MPa | 个 | 125
34 | 吸收喇叭管（含支架） | 具体形状、尺寸按图纸要求 | 个 | 180
35 | 同心异径接头（大型） | 具体形状、尺寸按图纸要求 | 个 | 230
36 | 同心异径接头（中型） | 具体形状、尺寸按图纸要求 | 个 | 160
37 | 同心异径接头（小型） | 具体形状、尺寸按图纸要求 | 个 | 95
38 | 偏心异径管（大型） | 具体形状、尺寸按图纸要求 | 个 | 215
39 | 偏心异径管（中型） | 具体形状、尺寸按图纸要求 | 个 | 145
40 | 偏心异径管（小型） | 具体形状、尺寸按图纸要求 | 个 | 85
41 | 灭火器箱（带2个灭火器） |  | 个 | 66.8605
42 | 灭火器箱（带4个灭火器） |  | 个 | 109.0116
43 | 推车式灭火器 | 20KG | 个 | 360
44 | 消火栓 | DN100 公称压力1.6MPa | 个 | 580
45 | 消火栓专用扳手 |  | 把 | 29.0698
46 | 衬胶水带 |  | 米 | 5.0872
47 | 喷雾水枪 |  | 支 | 138.0814
48 | 多功能水枪 |  | 支 | 138.0814
49 | 防毒面具 |  | 个 | 50.8721
50 | 智能供水设备 | 水箱总容积 10m3,带消毒装置，不锈钢材质 | 套 | 5130
51 | 智能供水设备 | 水箱总容积 6m3,带消毒装置，不锈钢材质 | 套 | 3078
52 | 一体化供水设备 | 含水箱、泵、控制箱 | 套 | 30000
53 | 电热保温水箱 | 大于90L | 个 | 2565
54 | 电热保温水箱 | 60L~90L | 个 | 1881
55 | 电热保温水箱 | 小于60L | 个 | 1539
56 | 洒水栓 | 不锈钢，2.5寸 | 个 | 50
57 | 吊顶（含龙骨） | 铝扣板，每块尺寸：600*600 | 平方米 | 80
58 | 蹲便器明装水箱 |  | 套 | 280
59 | 耐酸砖 |  | 平方米 | 80
60 | 地板砖 |  | 平方米 | 60
61 | 瓷砖 |  | 平方米 | 55
62 | 地脚线 | 不锈钢4公分20米（含配件） | 米 | 20
63 | 外墙砖 |  | 平方米 | 35
64 | 氟碳漆 | 5B级，表干厚度60μm，表干时间20分钟 | 平方米 | 55
65 | 真石漆 | 水包水（含全透明底漆、中涂漆、彩点、高光面油） | 平方米 | 35
66 | 干挂大理石板 |  | m2 | 120
67 | 瓷粉 |  | 千克 | 1.2
68 | 乳胶漆 | 15L | 桶 | 120
69 | 铸铁雨水井盖 | 球墨铸铁,800*800mm | 个 | 230
70 | 钢材雨水井盖 | 304不锈钢，800*800mm | 个 | 350
71 | 复合材料雨水井盖 | 树脂，双层防水防静电，800*800mm | 个 | 200
72 | 铸铁材料雨水篦子 | 球墨铸铁,400*600*40mm | 个 | 80
73 | 复合材料雨水篦子 | 树脂，500*600*40mm | 个 | 80
74 | 雨水篦子 | 304不锈钢，100*100*30*3mm | 个 | 200
75 | 手提式电箱 | 10A | 个 | 85.5
76 | 手提式电箱 | 16A | 个 | 105.6
77 | 手提式电箱 | 32A | 个 | 135.2
78 | 手提式电箱 | 63A | 个 | 236.8
79 | 等径水泥杆 | 21米预应力190 | 根 | 3000
80 | 锥型水泥杆 | 21米预应力190 | 根 | 3200
81 | 水泥杆铁附件 |  | 吨 | 6500
82 | 构支架铁附件 |  | 吨 | 6500
83 | HDPE 双壁波纹管 | DN500及以上，含附件 | 米 | 140
84 | HDPE 双壁波纹管 | DN400及以下，含附件 | 米 | 72
85 | PP-R给水管 | DN50及以上，含阀门及管件 | 米 | 14.5
86 | PP-R给水管 | DN40及以下，含阀门及管件 | 米 | 13.8
87 | 钢制围栏 | 不锈钢、1.2*2m，直径22mm，挂钩连接、固定马脚 | 套 | 132
88 | 塑料围栏 | PVC、1.2*2m，预埋式立柱 | 套 | 145
89 | 复合材料围栏 | 树脂、1.2*2m，预埋式立柱 | 套 | 175
90 | 伸缩门 | 铝合金、壁厚4.0mm、电动智能。1.6*5m | 套 | 3500
91 | 实木门 |  | 平方米 | 450
92 | 不锈钢门 |  | 平方米 | 500
93 | 钢质门 |  | 平方米 | 450
94 | 铁门 |  | 平方米 | 250
95 | 钢质防火门 |  | 平方米 | 400
96 | 不锈钢防火门 |  | 平方米 | 550
97 | 防火卷闸门 |  | 平方米 | 280
98 | 木质防火门 |  | 平方米 | 400
99 | 塑料窗 |  | 平方米 | 210
100 | 塑料断桥窗 | 铝合金断桥 | 平方米 | 580
101 | 铝合金窗 |  | 平方米 | 320
102 | 铝合金断桥窗 |  | 平方米 | 420
103 | 钢质防火窗 |  | 平方米 | 1020
104 | 抗静电活动地板 |  | 平方米 | 140
105 | 不锈钢扶手 |  | 米 | 120
106 | 楼梯扶手 | 铝合金，高度1.1米 | 米 | 480
107 | 带护笼钢梯 | 镀锌钢、5米 | 个 | 6000
108 | 爬梯 | 镀锌钢、带护笼 | 米 | 1200
109 | 面层水泥自流平 | 高强度自流平水泥，每平米约2kg | 平方米 | 90
110 | 环氧自流平 | 5L装，水性 | 桶 | 75
111 | 高分子自粘防水卷材 | 5000*1000*1.5 | 卷 | 300
112 | 沥青防水卷材 | 5000*1000*1.5 | 卷 | 123
113 | 高分子防水涂膜 | 5000*1000*1.5 | 卷 | 123
114 | 黑板 | 4000*1200 | 块 | 150
115 | 单人床 | 1.2*2m，木质框架、木质床板 | 张 | 450
116 | 高低床 | 1.2*2m，木质框架、木质床板 | 张 | 500
117 | 鹅卵石 |  | 吨 | 552.3256
118 | 架空铸铁格栅 |  | 吨 | 5000
119 | 热镀锌格栅 |  | 吨 | 6500
120 | 高分子塑料格栅 |  | 平方米 | 148
121 | 钢格栅 |  | 吨 | 5000
122 | 方钢 |  | 吨 | 4800
123 | 铝角条 | 边宽2cm，长2.5米 | 根 | 12.5
124 | 复合瓦 |  | m2 | 45
125 | 彩钢瓦 |  | m2 | 35
126 | 草坪 |  | 平方米 | 16
127 | PVC槽盒 | 铝合金，100*100mm-300*200mm | 米 | 80
128 | 滑轮 | 轮子宽度80mm，直径250mm | 个 | 55
129 | 弯管型通气管 | 各型号 | 个 | 30
130 | 可曲绕橡胶接头 | GJQ（X）-CF，DN40 | 个 | 78.4884
131 | 餐桌 | 2.2米，带电动转盘，实木岩板，配14个椅子 | 套 | 4000
132 | PVE塑钢槽盒 | 120X75mm | m | 28
133 | 通风弯头 | 各型号 | 个 | 60
134 | 倒流防止器 | DN100 公称压力1.6MPa | 个 | 784.8837
135 | 橡胶软接头 | DN100 公称压力1.6MPa | 个 | 163.5
136 | 阻燃PVC管（含配件） | DN40及以下 | 米 | 4.5
137 | 阻燃PVC管（含配件） | DN40～DN75 | 米 | 6.5
138 | 阻燃PVC管（含配件） | DN75及以以上 | 米 | 8.5
139 | 球墨铸铁管 | DN100以上 | 米 | 150
140 | 球墨铸铁管 | DN100以下 | 米 | 60
141 | 玻璃钢隔油池 | GFRP-1C型 ，容积2m3 | 个 | 1200
142 | 潜水排污泵 | Q=8m3/h，H=8m, | 台 | 988.3721
143 | 潜水排污泵 | Q=12～17m³/h, H=27～25m | 台 | 1962.2093
144 | 中水回用水水泵 | 流量10m³/h，扬程17m | 台 | 2877.907
145 | 多功能水枪 | 2.8kW,220V，压力180kg | 支 | 120
146 | 过滤式呼吸器 | TZL30,3C认证 | 具 | 80
147 | 水雾喷头 | ZSTWB-100-90(可旋转离心雾化型喷头) | 个 | 15
148 | 水雾喷头 | ZSTWB-63-120(可旋转离心雾化型喷头) | 个 | 18
149 | 水雾喷头 | ZSTWB-125-120(可旋转离心雾化型喷头) | 个 | 21
150 | 防火槽盒 | 各种型号 | 米 | 85
151 | 预制试验线缆穿墙出线盒 | 孔径，100mm,长约240mm,两侧带活动开闵盖子 | 米 | 10
152 | 非导磁铝合金板 | 1.5*330*500 | 平方米 | 210
153 | 避雷带断接盒 | 不锈钢，300mmx210mmx120mm | 个 | 289.5
154 | 门窗接地线 | 铜导线BV-0.75-1X4 | m | 3.15

## 物资清单（7-1）低值易耗品及工器具
序号 | 材料设备名称 | 规格 | 单位 | 单项限价(元) | 备注
1 | 冷拔丝 | Φ4 | 吨 | 4500
2 | 消防铅桶 |  | 个 | 65
3 | 消防斧 |  | 把 | 89
4 | 消防铲 |  | 把 | 35
5 | 消防砂 |  | 立方米 | 130
6 | 消防栓 | 球磨铸铁、不锈钢出水口 | 个 | 1539
7 | 生料带 |  | 个 | 1.5
8 | PVC胶水 |  | 瓶 | 9
9 | 洒水软管 | DN25以下 | 米 | 4
10 | 洒水软管 | DN25以上 | 米 | 5
11 | 水龙头 | DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50等 | 个 | 38.5
12 | 防水工业插头 | 380V | 个 | 25.5
13 | 防水工业插头 | 220V | 个 | 14.5
14 | 密封胶 | 330ml，KE-45-B（各种色） | 支 | 15.5
15 | 玻璃胶 | GE83,330ml | 支 | 15
16 | 土堆袋 | 1m*1m | 个 | 1.2
17 | 土工袋 | 40*60cm | 个 | 0.25
18 | 土工袋 | 40*80cm | 个 | 0.36
19 | 土工袋 | 60*80cm | 个 | 0.44
20 | 土工袋 | 90*120cm | 个 | 0.94
21 | 土工袋 | 120*200cm | 个 | 2.94
22 | 电视分配器 | 一分二的分配器 | 个 | 65
23 | 按钮盒 |  | 个 | 12
24 | 钉子 | 10斤 | 件 | 45
25 | 水泥钉 | 10斤 | 盒 | 45
26 | 铁丝 | 8#，4mm/3kg | 卷 | 35
27 | 木方 | 3000*80*40 | 立方 | 2008.9286
28 | 模板 | 915*1830*12 | 平方米 | 43
29 | 步步紧 |  | 套 | 7.182
30 | 对拉螺杆 |  | 套 | 8.208
31 | 刚性止水带 |  | 米 | 23.94
32 | 柔性止水带 |  | 米 | 23.94
33 | 水表 |  | 块 | 47.88
34 | 不锈钢变形缝 |  | 米 | 51.3
35 | 变形缝 |  | 米 | 51.3
36 | 硅胶 | 2600ml | 瓶 | 35
37 | 塑料薄膜 | 3米宽，250米 | 卷 | 480
38 | 彩条布 | 120g加厚，12*15米 | 卷 | 145
39 | 木跳板 | 38mm*240mm | 块 | 85
40 | 竹跳板 | 390mm*250mm | 块 | 35.6
41 | 木板 | 20mm*200mm | 块 | 85
42 | 阴角线条 |  | 米 | 17.1
43 | 玻璃纤维布 | 密度10*10，宽90cm*长50米 | 捆 | 67
44 | 旋转扣件 |  | 个 | 5.5
45 | 直角扣件 |  | 个 | 5
46 | 顶托 |  | 个 | 15
47 | 密目网 |  | 张 | 18.5
48 | 铝包带 |  | kg | 24.56
49 | 踩板 |  | 付 | 60
50 | RJ11电话水晶头 | RJ11 | 个 | 0.98
51 | RJ45水晶头 | RJ45 | 个 | 0.98
52 | 超五类非屏蔽双绞线 |  | 箱 | 650
53 | 射频同轴电缆 |  | 米 | 4.4118
54 | 电话线 |  | 米 | 0.98
55 | 跷板式单极单控暗开关 | 250V 10A | 个 | 13.68
56 | 跷板式单极双控暗开关 | 250V 10A | 个 | 20.52
57 | 跷板式单极单控防雨开关 | 250V 10A | 个 | 13.68
58 | 跷板式单极双控防雨开关 | 250V 10A | 个 | 20.52
59 | 跷板式双极单控暗开关 | 10A/250V | 个 | 13.68
60 | 跷板式双极双控暗开关 | 10A/250V | 个 | 20.52
61 | 跷板式三极单控暗开关 | 10A/250V | 个 | 13.68
62 | 跷板式三极双控暗开关 | 10A/250V | 个 | 20.52
63 | 开关防雨盒 | 86型 | 个 | 17.1
64 | 接线盒 |  | 个 | 29.07
65 | 普通两孔三孔插座盒 | 16A/220V | 个 | 33.5
66 | 插座箱 |  | 个 | 247.95
67 | 厨房专用插座箱 | 漏电开关32A/2P，多功能插座IP54 10-16A | 套 | 35
68 | 空调专用插座箱 | 漏电开关32A/2P，多功能插座IP54 10-16A | 套 | 45
69 | 吊杆 |  | 套 | 478.8
70 | 镀锡开口铜鼻子 |  | kg | 74.3
71 | 镀锡铜鼻子 |  | kg | 74.3
72 | 开口铜鼻子 |  | kg | 74.3
73 | 铜鼻子 |  | kg | 74.3
74 | 液压钳 | 充电式，液压范围25-630mm，出力200KN | 把 | 3950
75 | 电缆钳 | 8PK-SR250-250平方 | 把 | 890
76 | 双孔信息插座 | 全铜，（含底座、面板、模块） | 套 | 80
77 | 视频信息插座 | 全铜，VGA+HDMI+音视频+网络+五小孔（含底座、面板、模块） | 套 | 80
78 | 弯管机 | 弯曲壁厚0.5-3mm，弯曲半径管径20倍 | 台 | 950
79 | 油性笔 | 12支 | 盒 | 15
80 | 标签机 |  | 台 | 494.19
81 | 号头管 | 1.5mm² | 卷 | 26.3
82 | 号头管 | 2.5mm² | 卷 | 26.3
83 | 号头管 | 4mm² | 卷 | 26.98
84 | 号头管 | 6mm² | 卷 | 28.4
85 | 号头机色带 | 9mm*8米/卷 | 个 | 45
86 | 标签机 | M2，300dpi分辨率 | 台 | 2250
87 | 标签机色带 | 9mm | 个 | 11.6279
88 | 标签机色带 | 12mm | 个 | 11.6279
89 | 标签机色带 | 16mm | 个 | 18.9
90 | 标签机色带 | 18mm | 个 | 20.3488
91 | 标签机色带 | 24mm | 个 | 27.6163
92 | 标签机色带 | 36mm | 个 | 33.4302
93 | 扎带 | 150mm | 包 | 15.3
94 | 扎带 | 200mm | 包 | 36.25
95 | 扎带 | 250mm | 包 | 37.35
96 | 扎带 | 300mm | 包 | 38.69
97 | 扎带 | 400mm | 包 | 43.65
98 | 热缩管 | Φ20 | 米 | 3.65
99 | 热缩管 | Φ25 | 米 | 4.62
100 | 热缩管 | Φ30 | 米 | 4.98
101 | 热缩管 | Φ40 | 米 | 5.2
102 | 热缩管 | Φ50 | 米 | 6.89
103 | 黄蜡带（各型号） |  | 卷 | 6.54
104 | 绝缘胶布 |  | 卷 | 3.8
105 | 热镀锌螺栓 | M16及以下，配两平垫、一弹垫 | kg | 5.13
106 | 热镀锌螺栓 | M18及以上，配两平垫、一弹垫 | kg | 5.13
107 | 不锈钢螺栓 | M16及以下，配两平垫、一弹垫 | kg | 5.13
108 | 不锈钢螺栓 | M18及以上，配两平垫、一弹垫 | kg | 5.13
109 | 膨胀螺栓 | M10及以下 | kg | 5.13
110 | 膨胀螺栓 | M12及以上 | kg | 6.84
111 | 自攻螺丝膨胀管 | 各型号 | 10套 | 8.55
112 | 油漆 | 黄，20KG | 件 | 346.104
113 | 油漆 | 绿，20KG | 件 | 346.104
114 | 油漆 | 红，20KG | 件 | 335.16
115 | 油漆 | 黑，20KG | 件 | 359.1
116 | 红丹漆 | 防腐型，20KG | 桶 | 314.64
117 | 银粉漆 | 20KG | 桶 | 392.4419
118 | 沥青漆 | 20KG | 桶 | 392.4419
119 | 稀释剂 | 10KG | 桶 | 287.7907
120 | 毛刷 | 1寸 | 把 | 198
121 | 毛刷 | 2寸 | 把 | 1.86
122 | 毛刷 | 5寸 | 把 | 2.1
123 | 纱手套 |  | 双 | 3.8
124 | 布手套 |  | 双 | 2.3
125 | 过滤式呼吸器 |  | 个 | 3
126 | 黄油 | 5L | 包 | 15
127 | 凡士林 | 5kg | 包 | 18
128 | 氧气管 |  | 米 | 5
129 | 氧气表 |  | 块 | 95
130 | 乙炔管 |  | 米 | 5
131 | 乙炔表 |  | 块 | 95
132 | 乙炔枪 |  | 把 | 120
133 | 喉箍 |  | 个 | 3
134 | 喷枪 | WA-101-102P。使用压力3.0，口径1.0mm。 | 把 | 286
135 | 乙炔车 | 固定单瓶车，立直140mm，底板30*36cm，适合气瓶50L | 辆 | 486
136 | 十字起 |  | 把 | 5
137 | 平口起子 |  | 把 | 5
138 | 万用表 |  | 把 | 130
139 | 活动扳手 |  | 把 | 30
140 | 梅花扳手 |  | 把 | 18
141 | 开口叉子 |  | 把 | 18
142 | 套筒扳手 |  | 套 | 125.5995
143 | 钢丝管 | 内径20mm，壁厚3mm*50米 | 件 | 150
144 | 真空计 |  | 个 | 600
145 | 尖嘴钳 |  | 把 | 15
146 | 夹钳 |  | 把 | 15
147 | 斜口钳 |  | 把 | 15
148 | 剥线钳 |  | 把 | 20
149 | 钢卷尺 |  | 把 | 5
150 | 水平尺 |  | 把 | 55
151 | 电焊条 | 0.5kg | 件 | 162.45
152 | 焊钳 |  | 把 | 25
153 | 电焊面罩 |  | 套 | 10
154 | 电焊手套 |  | 双 | 12
155 | 防护眼镜 |  | 个 | 3
156 | 焊锡丝 |  | 卷 | 25
157 | 焊锡膏 |  | 盒 | 5
158 | 乌极 |  | 公斤 | 726.75
159 | 磨光片 |  | 盒 | 65
160 | 手动葫芦 | 3T*5米 | 台 | 135
161 | 白棕绳 |  | 圈 | 1508.22
162 | 锉刀 |  | 把 | 5
163 | 手枪电钻 |  | 把 | 160
164 | 切割片 |  | 盒 | 50
165 | 空开（各型号） |  | 个 | 872.1
166 | 美工刀 |  | 把 | 5
167 | 美工刀片 |  | 盒 | 5 | 10片
168 | 电缆牌 |  | 块 | 0.5
169 | 热缩套 | 各型号 | 米 | 25
170 | 电缆牌 |  | 块 | 0.5
171 | 铆钉枪 |  | 把 | 35
172 | 铆钉 | 各型号 | 100个 | 25