## 问题质询
广东电网公司2023年第三批框架招标（变电站围墙、防火墙（混凝土材质）,变电站用低压电缆）澄清问题（二）
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
5 | 38D42B86E9B24CEB9BE76FBDBAD5C048 | 6485E836114D4CB4A268ACFEBAFDCC25 | 1、《附件3.变电站用低压电缆-结构化评审要素表》/“原材料、配件水平” 投标人应答部份中第“（3）提供厂家或者供应商的合同或供货协议；”及“（4）提供生产厂家的授权书或者合作协议。”此2项内容是否有重复？因购销合同已包含有合作协议，是否可提供购销合同同作为证明材料？请澄清，谢谢 | 通用技术 | 标的 | 变电站用低压电缆 | 2023-10-26 11:04:35 | 已发送 | 正式投标 | 不重复。 如投标物资的原材料、配件提供单位为代理商，应按照条款（4）提供生产厂家的授权书或者合作协议，保障原材料、配件的来源。 如原材料、配件提供单位为生产厂家，可只提供购销合同作为证明材料。
6 | 6C0CD82BEBF64817914EC5C91F74C2B5 | 6485E836114D4CB4A268ACFEBAFDCC25 | 根据招标要求，防火墙只包含墙板、压顶、防火密封胶，由本项目投标方提供并现场安装。根据变电站的安全设计和施工要求，立柱和压顶由变电站施工方现浇制作，而且不应该有柱帽。 但在2023-10-26的澄清公告（一）第1条回复内容中，要求投标方检验报告需提供“立柱、压顶、柱帽”的尺寸相关数据，这与招标要求矛盾。 请问：是否应该变更澄清回复的要求，投标方防火墙检验报告仅需体现防火墙板的尺寸偏差即可，不体现立柱、压顶、柱帽的尺寸偏差。 ---------- 引用： 防火墙技术规范书《2.2（2）附表1 供货范围及产品需求一览表》 《5.1一般技术原则 5.1.2预制装配式防火墙的立柱由现场根据设计图纸现浇制作……》 | 通用技术 | 标的 | 变电站围墙、防火墙（混凝土材质） | 2023-10-28 20:55:36 | 已提问 | 正式投标 | 技术报告中需提供压顶的技术参数，不需要提供立柱、柱帽的参数，《预制装配式防火墙关键技术参数表》第11项“立柱、压顶、柱帽等部件尺寸”名称修改为“压顶尺寸”，该问题以本次答复内容为准。