## 问题质询
南网超高压公司2023年第三批框架（变电站直流屏、蓄电池、直流角钢塔、交流瓷绝缘子）公开招标项目澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 问题1、本项目的断路器是采用国产品牌还是合资品牌？ | 通用技术 | 标的 | 220kV-500kV变电站直流屏 | 本项目的断路器，国产品牌和合资品牌均可。若一个型号有国产品牌和合资品牌，请按照合资品牌进行报价。
2 | 关于项目商务技术评标办法业绩（数量）在进入详评投标人中排名，请问业绩是否有时间范围要求 | 商务 | 标的 | 蓄电池（贫液式） | 根据招标文件规定，不作时间范围限定
3 | 请问业绩是否有时间段要求？ | 商务 | 标的 | 220kV-500kV变电站直流屏 | 根据招标文件规定，不作时间范围限定
4 | 请问本框架项目的断路器是采用合资品牌还是国产品牌？请明确！ 谢谢！ | 专用技术 | 标的 | 220kV-500kV变电站直流屏 | 本项目的断路器，国产品牌和合资品牌均可。若一个型号有国产品牌和合资品牌，请按照合资品牌进行报价。