2024年云南电力试验研究院（集团）有限公司检验检测事业部金属材料力学金相试验标准试件零星采购技术规范书

一.项目概要

为满足云南电力试验研究院（集团）有限公司检验检测事业部对各电源侧、电网侧、施工建设单位等客户的常规失效分析送样检测所需，特申请此采购项目。

二.项目范围

根据GB/T 228.1-2021《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》，GB/T 232-2010《金属材料弯曲试验方法》，GB/T 229-2020《金属材料夏比摆锤冲击试验方法》，金相试验要求，失效分析具体情况，提供试样满足试验标准要求。
三.项目技术要求

3.1项目技术要求（技术参数）

符合GB/T 228.1-2021《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》 图11附录E、G；图12附录F；图13附录G；图14附录H，图15附录H

符合GB/T 232-2010《金属材料弯曲试验方法》，6 试样
符合GB/T 229-2020《金属材料夏比摆锤冲击试验方法》，6试样
根据金相试验要求，失效分析具体情况与供方具体商定
3.2项目进度要求

	时间
	主要工作内容

	从成交通知书发布之日起至2024年12月31日
	根据GB/T 228.1-2021《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》，GB/T 232-2010《金属材料弯曲试验方法》，GB/T 229-2020《金属材料夏比摆锤冲击试验方法》，金相试验要求，失效分析具体情况，提供试样满足试验标准要求。


四、标的物要求
4.1 标的物交付时间： 

4.1.1交付期限为：从成交通知书发布之日起至2024年12月31日内完成。

4.1.2交付方式：接到买方通知之日起 7 日内到指定地点交付加工完成试样。
4.1.3如供方逾期交货，取消供方中标资格，并依法追究其法律责任。

4.2 验收地点：

昆明市经开区云大西路105号云电科技园内
4.3 售后服务承诺：

4.3.1供方在服务过程中，应在接到通知后的24小时内答复并处理问题。

4.3.2遇特殊情况，需方认为有必要提前交付，可同供方协商，确定提前交货日，供方应大力支持。

4.3.3供方须按需方实际要求安排足够的且有相应经验的技术人员进行技术服务。

4.4 交付成果、验收
供方按买方要求完成项目即达到验收条件。

项目验收为竣工验收，具体要求如下：

对金属材料等进行机械加工，提供试样满足试验标准要求。
4.5 采购清册及权重

物资采购清册（该表格必须在报价表基础上确定，其中的物资采购清册内容应与报价表中报价清单一致，权重由需求部门根据实际需要设定）
	序号
	名称
	规格
	预估数量
	单位
	单价最高限价（元）
	总价最高限价（元）
	备   注

	1
	金属材料力学金相试验标准试件
	根据买方要求及相关试验标准确定
	680
	件
	70
	47600
	含13%增值税


五.管理人员为本项目的负责人。
六.结算

1、结算要求：买方接收试样清单并确认无误后按进度联系供方进行开票，对公转账。
2、合同价款结算方式：银行转账或现金支付占比为 100 %。

七.供方要求
1、供方应具有加工标准试样相关经验，有相关业绩支撑。

2、供方应为一般纳税人。



