报    价    表

项目名称：  西部修试公司天二公司2024年应急柴油发电机维护保养

| 序号 | 名称 | 具体内容 （材料、品牌、规格、型号、计算说明） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 预算价(元) | 税率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 天二电站调压井柴油发电机维护保养 |  |  |  |  |  |  | 预算已包含人工及材料费。 |
| 1 | 更换机油旁通滤清器 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 更换机油滤清器 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 更换燃油滤清器 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 更换空气滤清器 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 更换冷却器水滤清器 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 更换机油 |  | 升 | 40 |  |  |  |  |
| 7 | 更换防冻液（水箱宝） |  | 桶 | 4 |  |  |  |  |
| 二 | 天二电站坝索柴油发电机维护保养 |  |  |  |  |  |  | 预算已包含人工及材料费。 |
| 1 | 更换柴滤芯 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 更换柴滤芯 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 更换机滤芯 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 更换空气滤清器 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 更换安全滤芯 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 更换机油 |  | 升 | 40 |  |  |  |  |
| 7 | 更换防冻液 |  | 桶 | 4 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、以上报价已含材料费、人工、管理、安全措施费、税收、利润、差旅费等项目实施过程中可能发生的所有费用。

2、工期（天）：自协议签订之日30天内。

3、付款方式：本项目采用包工包料包工期包质量包安全包文明施工。乙方按照要求完成施工并经甲方验收合格后，乙方提交本项目总价全额增值税发票后，甲方在45个工作日内向乙方付清总价款。

4、大写与小写不一致，以大写为准。

报价单位名称：   （公章）

年   月    日