
绝缘端子
技术规范书

广西电网有限责任公司贵港供电局
2024年02月
1 总则
1.1   投标须知

1.1.1投标人(以下简称为供方)应仔细阅读本招标书(以下简称为标书),供方提供产品技术规范应满足本招标书的技术要求。

1.1.2 本标书要求的技术指标与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高指标执行。

供方所提供的组件或附件如需向第三方外购时,供方应对质量向需方负责,并提供相应的出厂和验收证明

本招标书经供需双方确认签字后作为订货合同的技术附件,与合同具有同等法律效力。

供方在投标时应提供的技术文件

<1>产品资质(包括产品质量认证证书ISO9001等);

<2>销售及使用业绩;

<3>产品认定的主要技术文件;

<4>产品主要技术参数表;

1.2本设备技术规范书适用于   绝缘端子  的供货。它列出了产品的功能设计、技术性能、操作和技术服务等方面的要求。

1.3 本设备技术规范书提出的是最基本的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。

1.4 供方据本技术规范书提供产品。

1.5 本设备技术规范书所使用的标准如与供方所执行的标准有偏差时，按高标准执行。供方为本工程提供的设备应符合信息产业部和电力行业颁布的相关技术标准和技术体制，该产品应是按最新工艺制造的、全新的、符合国际、国内标准的。

1.6 本设备技术规范书经供需双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.7供方应对所提供产品的整体性能负责，而不是只对产品个别性能负责。

1.8 供方所提供的产品应保证是最新生产的产品，并应对涉及专利、知识产权等法律条款承担义务，需方对此不承担任何责任。

1.9 根据本技术规范书，供方应在投标应答书中对其中的条款逐项回答，确认满足本技术规范的要求和与本技术规范书的差异，对偏差部分单列成偏差表作详细描述。对于需要供方给予说明的，供方应进行如实答复，不得遗漏。如果供方没有以书面形式对本技术规范书的条款提出异议，则意味着供方提供的仪表完全满足本技术规范书的要求。

1.10 本设备技术规范书未尽事宜，由供需双方协商确定。

2  标准

供方提供的产品，均应满足本规范中规定的技术参数和要求。
3  主要技术指标 

产品系列：RV系列
材质：黄铜
外壳材质：圆形绝缘冷压端子，带绝缘套、阻燃绝缘PVC
产品镀层：镀锡
材料厚度：0.7mm
导线使用范围：4~6mm2
螺栓直径：8.4。
美制螺栓号：5/16
颜色：红、黄、蓝、黑
[image: image1.jpg]17:00 % © i3t

1/7 X

RV5.5-8

ﬁé%m

—8— e
MBEEHEERATREE

ELSEE D 4~6mm?



[image: image2.jpg]



供货范围

	序号
	名 称
	单位
	数量
	备注

	1
	绝缘端子
	套
	以物资系统实际填报数量为准
	


PAGE  
3

