色谱仪进样口隔垫技术规范书

广西电网贵港供电局

2024年2月

一、总则

1、本规范书适用于色谱仪进样口隔垫的技术性能、要求等。

2、本规范书中提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关的技术标准和规范的条文，供方应提供符合本规范书和国家标准要求的高质量产品。

3、如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求，如有异议，不管是多么微小，都有应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

4、供方须执行现行国家危化品标准和环保标准、电力行业标准，本规范书所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

5、本规范书经供需双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

6、本规范书未尽事宜，由供需双方协商确定。

二、技术要求

中文名称:色谱仪进样口隔垫

三、健康危害

皮肤接触：没事（成分为硅胶）
眼睛接触：没事（理由同上）
四、急救措施
食入:催呕,就医。
五、消防措施
危险特性：无

六、操作处置与储存

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。储区应备有泄漏应急处理设备。

七、运输注意事项

储运于干燥、阴凉仓间内，防潮、防热、远离火种，不可太阳直晒。容器要密封。搬运中不能剧烈碰撞。

八、包装、运输、质量保证

  - 1、产品制造完成及时包装，防止受潮。从供方发货至需方收到期间，产品应完好无损。

  - 2、包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按GB/T 191-2008)。各种包装应能确保产品在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

  - 3、产品运输采用汽车运输，在产品启运后，供方应以最快捷的方式通知需方以下内容：产品名称；件数、件号、重量；合同号；货运单号；达到港(站)；产品发出日期。

  - 4、制造厂在必要时应安排技术人员提供现使用指导服务，并有对运行人员提供相关培训的义务。

  - 5、全部产品必须是全新的, 供方应保证产品在规定的使用条件下按使用说明书进行使用发挥效果。

  - 6、供方应对其产品在到货后提供保质期内的“三包”质量保证。

九、到货验收

物资到达需方指定的地点后，由需方按相关标准要求进行抽验，发现不合格的，供方必须重新供货。

十、供货范围

| 序号 | 名称 | 单位 | 项目要求型式、规格 | 项目要求数量 | 投标方保证型式、规格 | 投标方保证数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色谱仪进样口隔垫 | 粒 | 圆形，直径10mm*厚度5mm，硅胶材质，耐高温和穿刺 | 100 | 圆形，直径10mm*厚度5mm |  |