深蓄公司上库管理所沉降观测及竣工测量项目概况及要求

本项目位于深圳抽水蓄能电站上水库，主要工程包括管理所一座，总建筑面积1100.70平方米，地上三层，结构高度为19.7米，采用钢筋混凝土框架-剪力墙结构体系。

根据设计要求，首层施工完成观测一次，以后没施工完成观测一次，竣工验收以后，第一年不少于4次，第二年不少于2次，以后每年一次，直到下沉稳定为止，每次观测以甲方通知为准。

竣工测量在工程完工后申请竣工验收前完成，测绘成果报住建局，并通过住建局对成果的审核。

沉降观测按次计费，每次观测完成后，提供观测成果及相应的专用增值税发票后，发包人在30天内支付费用。

竣工测量完成后，提供相应测量报告，提供住建局审核，提供专用增值税发票后，发包人在30天内支付费用。

合同执行期不做调价。

报价格式为：

| 内容 | 观测次数 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 沉降观测 | 12 |  |  |
| 竣工测量 | 1 |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |

注：报价按预估次数报价，按实际次数结算，综合单价包括税金、进退场、管理等全部费用。