云南送变电工程有限公司培训与评价中心住宿楼、学员楼等建筑物设施修缮报价明细表

| 序号 | 名称 | 项目特征 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋面防水 | 屋面板开洞，检查漏水点进行封堵 | 2 | 项 |  |
| 2 | 卫生间给排水维修 | 给水管及排污管破裂漏水 | 7 | 处 |  |
| 3 | 卫生间吊顶更换 | 发霉及破损吊顶更换修复 | 50 | 平方米 |  |
| 4 | 卫生间墙砖修补 | 加固，更换 | 1 | 平方米 |  |
| 5 | 门槛石 | 大理石门槛石更换 | 35 | 条 |  |
| 6 | 增设检修口 | 非标尺寸定制（铝合金） | 4 | 个 |  |
| 7 | 墙面恢复 | 封面及顶棚装修层铲除、石膏粉修补，腻子粉乳胶漆 | 240 | 平方米 |  |
| 8 | 踢脚线 | 变形损坏部分拆除换新 | 115 | 米 |  |
| 9 | 窗户改造 | 固定窗改外开窗，含金钢网纱窗 | 6 | 道 |  |
| 10 | 防静电地板 | 体感中心两处地板电焊铆钉加固修复 | 2 | 项 |  |
| 11 | 梯步防滑 | 成品塑胶梯步改造 | 30 | 踩 |  |
| 12 | 梯步平台 | 塑胶地板 | 12 | 平方米 |  |
| 13 | 楼层大厅 | 5楼地毯拆除、找平、塑胶地板 | 51 | 平方米 |  |
| 14 | 扶手加固 | 更换扶手地脚螺丝 | 25 | 个 |  |
| 15 | 卫生间防水 | 处理防水层漏水，含恢复 | 2 | 间 |  |
| 16 | 景观灯加固 | 登高车高空作业及人工费 | 1 | 台班 |  |
| 17 | 室外栏杆加固 | 不锈钢焊接加固 | 1 | 工时 |  |
| 18 | 办公室墙面翻新 | 腻子乳胶漆 | 3 | 工时 |  |
| 19 | 厨房 | 新建截水沟 | 2 | 米 |  |
|  |  |  |  | 合计 |  |