报价明细表

项目名称：  西部修试公司2024年鲁厂应急柴油发动机维护保养

| 序号 | 名称 | 具体内容 （材料、品牌、规格、型号、计算说明） | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税预算价(元) | 税率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鲁厂大坝应急柴油发电机BF-V220 | 过滤器-更换柴滤 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  | 过滤器-更换机滤 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 3 |  | 过滤器-更换油水分离器 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 4 |  | 更换专用机油 | 18升/桶 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 罗平#2院应急柴油发电机BF-V220 | 过滤器-更换柴滤 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  | 过滤器-更换机滤 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 7 |  | 过滤器-更换油水分离器 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 8 |  | 更换专用机油 | 18升/桶 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 鲁厂乃格应急柴油发电机BF-V412 | 过滤器-更换柴滤 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 10 |  | 过滤器-更换机滤 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 11 |  | 过滤器-更换旁滤 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 12 |  | 过滤器-更换水滤 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 13 |  | 过滤器-更换油水分离器 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 14 |  | 更换专用机油 | 18升/桶 | 3 |  |  |  |  |
| 15 | 鲁厂调压井急柴油发电机TAD731GE | 过滤器-更换柴滤 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 16 |  | 过滤器-更换机滤 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 17 |  | 过滤器-更换油水分离器 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 18 |  | 更换专用机油 | 18升/桶 | 2 |  |  |  |  |
| 19 | 鲁厂携式柴油发电机TSD5000TE、TDK14000TE （共两台） | 更换专用机油 | 18升/桶 | 1 |  |  |  |  |
| 20 |  | 过滤器-更换柴滤 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 21 |  | 过滤器-更换机滤 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 22 |  | 过滤器-更换柴滤 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 23 |  | 过滤器-更换机滤 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

- 1、以上报价已含材料费、人工、管理、安全措施费、税收、利润、差旅费等项目实施过程中可能发生的所有费用。

- 2、工期（天）：自协议签订之日30天内。

- 3、付款方式：本项目采用包工包料包工期包质量包安全包文明施工。乙方按照要求完成施工并经甲方验收合格后，乙方提交本项目总价全额增值税发票后，甲方在45个工作日内向乙方付清总价款。

- 4、大写与小写不一致，以大写为准。

报价单位名称：   （公章）

年   月    日