2024年玉溪供电局规划建设管理中心质量监督项目站玉溪澄江供电局生产业务用房、玉溪易门供电局绿汁供电所用房工程消防设施检测服务项目

技术规范
玉溪供电局规划建设管理中心质量监督项目站
2024年3月

   一、工作目的
按照有关法律、法规，对建筑工程设置的用于防范和扑救建构筑物火灾的设备设施进行技术检测；并出具检测报告及配合办理消防验收或备案，确保工程建设合规合法。

二、服务范围

委托具有相应资质的消防检测技术服务机构，按照有关法律、法规对玉溪澄江供电局生产业务用房、玉溪易门供电局绿汁供电所用房项目进行消防设施检测，并出具检测报告及配合办理消防验收或备案工作。

三、建设工程概况
1.工程名称：玉溪澄江供电局生产业务用房
工程地点：玉溪市澄江市凤翔路南西侧（龙街街道高西社区第二居民小组）
工程概况：本项目总用地面积为7741平方米（约11.61亩），总建筑面积为9413.70平方米（其中：地上8层、建筑面积7441.12平方米，地下1层、建筑面积1972.58平方米），建筑高度30.60米。本工程地下室设置储水量330立方米的消防水池。室外消火栓、阀门、消防水泵接合器等设置地点设置相应的永久性固定标识。室内消火栓为甲型单栓带消防软管卷盘消火栓箱，消火栓箱暗装于墙上，供水源为市政给水管网，其余消防设施按照相关标准配置。
2.工程名称：玉溪易门供电局绿汁供电所用房

工程地点：云南省玉溪市易门县绿汁镇汇源路与镇江路交叉口
工程概况：本项目总用地面积为12861.14平方米（约1.93亩），总建筑面积为931.78平方米（其中：地上3层、建筑面积931.78平方米，地下0层、建筑面积0平方米），建筑高度12.45米。本项目无需设置消防水池、室内消火栓系统，但已设置消防软管卷盘，消防软管卷盘给水由生活给水管直接供水。供水源为市政给水管网，其余消防设施按照相关标准配置。
四、资格要求
1.通用资格条件：

(1)依法成立的法人或非法人组织，持有合法有效的企业法人营业执照（事业单位法人证书）、组织机构代码证或有工商行政管理部门核发统一社会信用代码的企业法人营业执照，具有消防设施检测经营范围；

(2)近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(3)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

(4)在地方政府及中国南方电网有限责任公司或云南电网有限责任公司范围内没有处于限制投标资格的处罚；

(5)未处在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果被列为失信被执行人的记录中，提供相关证明材料；

(6)本项目不接受联合体竞标。

2.专用资格条件：

消防检测单位应满足需提供“社会消防技术服务信息系统”中“服务类型”包含消防设施检测服务的查询截图，加盖消防检测单位公章。

五、相关要求
1.乙方需熟悉消防验收或备案相关管理规定和流程；

2.乙方须在在甲方有急需对接、处理相关事宜时，相关人员能及时到位配合；

3.在完成检测工作后七个自然日内，出具真实、有效的检测报告及办理消防验收或备案所需的证明材料；

4.服务费分别以单项工程报价，合计报总价，需列明每个项目的费用金额，完成服务内容后按项目分别支付；

5.配合甲方提供消防备案所需相关资料，并完成消防竣工验收及备案；

6.提交完整的检测报告，纸质报告原件资料和电子资料刻录光盘（与原件一致的PDF资料），各一式伍份；

7.消防检测完成后，配合完成消防验收备案及归档工作；
8.乙方在检测过程中发现有需整改的地方，及时通知建设、施工、监理单位；
9.对于甲方要求需积极响应，若未进行及时响应的，按《云南电网公司小型基建项目承包商违约条款》进行考核；

10.参与本项目报名、竞价须在零星采购平台系统同时上传《服务承诺函》，否则按废标处理（服务承诺函详见附件）；
11.按照玉溪供电局采购业务指导书，本项目无需签订技术服务合同，以成交通知书作为财务付款依据；

12.履行期限：自成交通知书下发之日起二年内（至完成竣工验收及归档工作止）。
