附件5：需求一览表、单项限价明细表

- 需求一览表：

| 序号 | 标的 | 标包编号 | 标包名称 | 市场初步询价金额 (元) | 最高限价(元) | 报价方式 | 报价要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购公司智能执纪审查谈话室建设项目维保服务 | / | 采购公司智能执纪审查谈话室建设项目维保服务 | 49950 | 49950 | 分项报价 | 报价大于 最高限价 的100%,小于最高限价90%作否决投标 处理。 |

二、最高限价明细表（如有）：

| 序号 | 名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 标包最高限价(元) | 市场初步询价金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合布线系统 | 1、检查接插件是否牢靠 2、及时更换老化或损坏的网线 3、观测网络传输速率，以免影响传输速度和质量 | 项 | 1 | 6650 | 6650 | 维保期限1年 |
| 2 | 计算机网络系统 | 1、检查交换机、路由器等设备的工作状态，确保设备正常运行 2、及时更新系统，保证设备的软件版本处于最新状态（不包含内网设备） 3、对设备进行清洁和除尘，避免尘埃对设备的影响，确保设备散热和运行正常 | 项 | 1 | 10000 | 10000 | 维保期限1年 |
| 3 | 安全防范系统 | 1、清理设备及其附件，确保它们保持清洁状态 2、观察设备的异常发热、发现系统各部位可能出现的故障，采取相应的处理措施 3、检查电缆接头接触是否良好、线路是否畅通 4、更新操作系统和应用程序，备份视频监控系统的关键数据（甲方允许的情况下） | 项 | 1 | 13000 | 13000 | 维保期限1年 |
| 4 | 视频监控审讯系统 | 1、清理设备及其附件，确保它们保持清洁状态 2、观察设备的异常发热、发现系统各部位可能出现的故障，采取相应的处理措施 3、检查电缆接头接触是否良好、线路是否畅通 4、更新操作系统和应用程序，备份视频监控系统的关键数据（甲方允许的情况下） | 项 | 1 | 20300 | 20300 | 维保期限1年 |
|  | 合计 |  |  |  | 49950 | 49950 |  |