## Sheet1
办公楼消防安全通道建设项目采购清单及技术要求
序号 | 设备名称 | 规格尺寸 (长x宽x高)米 | 数量 | 单位 | 含税单价（税率） | 金额 | 技术参数及要求 | 其他要求 | 备注
1 | 铝合金折叠梯 | 1.4*0.60*0.30 | 1 | 把 |  |  | 1、尺寸要求：铝合金梯子的长度应在1.4米，宽度在0.6米，台阶高度在0.25米到0.3米之间。同时梯子的夹角应在60度到75度之间。平时不使用时可以折叠在墙上备用。 2.材料要求：铝合金梯子的材料要求应符合国家相关标准。要求使用常见的铝合金材料6061和6063其中一种，要求耐腐蚀、硬度高的材料加工制作。 3.承重能力：铝合金梯子的承重能力应符合相关标准要求。本次使用的铝合金梯子要求承重能力在150公斤以上。 | 安装前必须材料验收，符合要求后才能安装。安装操作过程中，加强安全管理，完善安全措施，必须进行安全检查，避免引发安全事故。
2 | 铝合金折叠梯（安装费） |  | 1 | 次 |  |  | 1、安装人员必须配备有安全帽、安全带等个人防护用品。 2、施工完毕，现场无遗留材料、工器具，参与作业的人员已全部撤离，本次施工才算全部完毕。 | 必须在安全设备到位，监护人到位情况下才能进行安装作业。
3 | 空调移动材料费 |  | 1 | 批 |  |  | 1、空调管道必须使用带保护层铜质管，尺寸与原机使用一致。 2、空调主机移动需注意楼面漏水层保护。 | 施工前必须空调停电后操作，不得偷懒带电作业。 必须在安全设备到位，监护人到位情况下才能进行作业。
4 | 空调移动人工费 |  | 1 | 次 |  |  | 1、安装人员必须空调断电后才能施工。 2、安装人员必须配备有安全帽、安全带等个人防护用品。 3、施工完毕，现场无遗留材料、工器具，参与作业的人员已全部撤离，本次施工才算全部完毕。 | 必须在安全设备到位，监护人到位情况下才能进行安装作业。
5 | 圆管安全楼梯 |  | 1 | 把 |  |  | 1、尺寸要求：圆管安全楼梯的长度3.2米，宽度在0.4米，台阶高度在0.25米到0.3米之间。 2.材料要求：圆管安全楼梯的材料要求应符合国家相关标准。要求使用钢质材料，耐腐蚀、硬度高的材料加工制作。 3.承重能力：圆管安全楼梯的承重能力应符合相关标准要求。本次使用的圆管安全楼梯要求承重能力在250公斤以上。 | 安装前必须材料验收，符合要求后才能安装。安装操作过程中，加强安全管理，完善安全措施，必须进行安全检查，避免引发安全事故。
6 | 圆管安全楼梯 （人工费） |  | 1 | 次 |  |  | 1、安装人员必须配备有安全帽、安全带等个人防护用品。 2、施工完毕，现场无遗留材料、工器具，参与作业的人员已全部撤离，本次施工才算全部完毕。 | 必须在安全设备到位，监护人到位情况下才能进行安装作业。
合计
以上产品质保不得少于两年，终身保修（材料费除外），如有保修，2小时内来处理，发票必须开具增值税专用发票。