海口供电局2024年发电车油料运输服务

技术规范书

海口供电局

二〇二四年三月

1.总则

本技术规范书适用于海口供电局2024年发电车油料运输服务。

1.1本技术规范书规定了发电车油料运输服务的服务界限、技术要求、安全要求等具体内容。

1.2本技术规范书提出的技术要求。除技术规范书中规定的技术参数和要求外，其余均遵循最新版本的国家标准（GB）、电力行业标准（DL）、IEC标准和国际单位（SI）。

2.项目目标

本项目为保障我局应急发电任务顺利开展，因发电车携带油料有限，无法满足长时间发电需求，按2024年全年应急发电及生产检修发电需求计划，拟定服务次数，目标60次。

3.服务要求

3.1本服务要求中标单位24小时待命，接到甲方通知的加油任务后2个小时内响应并到场，提供燃油运输服务。

3.2油罐容积根据甲方需求确定，且不低于3m³。

4.技术要求

4.1 车辆符合以下标准要求：《道路运输车辆产品数据交换规范液态危险品车辆数据规范》（GB19905）、《道路车辆管体汽车部分统一尺寸表》（QB/T 3795）、《汽车罐车安全技术条件》（GB18564）。

4.2 人员具备以下条件：驾驶员应身体健康，定期接受与油罐车相关的安全培训，掌握油罐车的安全操作规程和应急处理方法,熟悉使用消防器材，并能够正确处理紧急情况。持有《道路危险货物运输从业人员资格证》。

5.安全责任要求

5.1乙方应确保其车辆、驾驶员和工作人员符合相关法律法规的要求，并承担运输过程及卸油中的安全责任。

5.2乙方应定期对车辆进行全面检查，包括车辆机械状况、制动系统、轮胎磨损情况等，甲方应对乙方检查工作开展情况进行监督。