职工技术创新项目《低压带互感器用户费控开关的研究》的采购说明

- 项目内容

目前广州供电局的费控开关装置安装仅限于直接接入式低压电能表，对于用电容量大于45kw的低压用户，必须经互感器接入，该部分电能表还未有适配的费控开关，无法实现全部低压用户的远程停复电功能，对电费回收率有一定影响。

带互感器的低压用户电表为1（10）A三相四线多功能电能表，针对该类型电表，研究一种适用的费控开关，根据用户用电账户余额进行自动分合闸控制，也能在现场进行手动操作，具有过载和短路保护，能够实现远程停复电功能。

- 采购内容

为顺利完成对低压带互感器用户费控开关项目，需进行包工包料服务采购，预算为3.8万元，具体采购需求如下：

- 材料：6套低压带互感器用户费控开关的研究的原材料。

- 加工：6套低压带互感器用户费控开关的研究的加工服务。