## 装置性材料计划清单
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 备注
1 | 智能除湿装置 | SP-CS30,采用智能半导体冷凝除湿 | 套 | 17 | 220kV寒武（九村）输变电工程
2 | GIS室环网固定金具 | 适用于40*4铜牌连接 | 个 | 500 | 220kV寒武（九村）输变电工程
3 | 10kV 氧化锌避雷器 | Y(H)5WZ-17/45，附在线监测仪（附放电计数器和绝缘底座） | 只 | 6 | 220kV三朵输变电工程
4 | 10kV跌落式熔断器 | RW12-12kV，50/40A（配40A熔丝10根） | 只 | 6 | 220kV三朵输变电工程
交货日期:2024年5月30日前到货
交货地址：（序号1-2）220kV寒武（九村）云南省玉溪市澄江市九村镇蛟龙潭新村。 （序号3-4） 220kV三朵输变电工程云南省昆明市富民县东村镇上鹤飞村220kV三朵变电站