[image: image1.jpg]


[image: image3.jpg]SOUTRIERN POWIER







昆明局2024年昆北站、楚雄站通信机房加装空调出风口项目

零星采购文件

一、项目概况及批复文件
1.1项目概况

昆北站通信机房F排、楚雄站通信机房A排通风不畅，导致设备屏柜温度较高，需要在其顶部增加空调出风口，达到制冷效果，保障机房温度低于25℃。因此在昆北站通信机房F排增加2处空调出风口，楚雄站通信机房A排增加1处空调出风口。

二、项目实施内容及要求
2.1实施内容：昆北站通信机房F排增加2处空调出风口，楚雄站通信机房A排增加1处空调出风口。
2.2服务期限：2024年06月12日-2024年12月31日，若定标时间晚于起始时间，服务期限顺延，以双方函件为准。
2.3项目服务地点： 云南省昆明市禄劝县团街镇昆北换流站、云南省楚雄市和平镇楚雄换流站。
2.4其他要求： 如有物资需要存入库房，供货方须负责货到仓库。  
2.5采购明细详见“六设备附图及参数”
三、 资质要求

	3.1
	具备以下条件之一：

①具有独立法人资格且为中华人民共和国境内注册的法人，持有合法有效的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证或有工商行政管理部门核发统一社会信用代码的企业法人营业执照；

②具有独立承担民事责任能力的事业单位或其他组织；

③个体经营户。

	3.2
	没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组或接管。

	3.3
	在经营活动中无重大违法记录，在中国南方电网有限责任公司或超高压输电公司没有处于限制投标资格的处罚。

	3.4
	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价。

	3.5
	需具备空调维保资质，工作负责人及工作班人员资质能进站开票施工。


四、 技术及其他要求

4.1 发票要求：卖方可提供符合规定税率的全额增值税专用发票。（若卖方未能按上述要求开具增值税专用发票，或实际开票税率与上述要求不符，买方有权根据实际收取的发票类型及税率从货物价款中直接扣除相应金额进行结算。买方有权在任一批次的付款中直接扣减税款差额。若未支付合同款不足以弥补税款差额，卖方应将差额退还买方。税款差额计算方式如下：税款差额=承诺税率对应的增值税进项税额﹣实际开具发票的进项税额（若计算得出的扣款小于0，则取0）其中：增值税进项税额=∑开票金额÷（1+税率）×税率）

4.2 服务要求：

4.2.1卖方应严格执行国家现行法规、规章，行业的规范，确保提供的产品或服务符合相关规定。

4.2.2售后服务的响应时间在48小时内。

4.2.3卖方应妥善作好买方所提供的文件资料的保存、回收及保密工作，不得泄漏、传播与监造设备有关的技术秘密和商业秘密。

4.2.4卖方完成本次投标活动视为接受并认可本采购文件所有条款。

4.2.5卖方所提供的产品或服务应不涉及知识产权纠纷，若出现任何知识产权问题，由卖方承担全部责任。

4.2.6其他要求  无。
五、违约责任
5.1卖方在提供产品或服务期间，应执行买方相关管理要求或制度，履行本项目相关约定，卖方未有效响应并解决的，买方有权另行委托第三方机构提供服务，并有权追究卖方法律和经济责任。
5.2卖方若造成买方直接或间接经济损失，应全额赔偿。

5.3卖方与买方若存在纠纷，应友好协商解决，若存在诉讼，应在买方所在地提起诉讼或仲裁。
六、设备附图
	序号
	子项名称
	附图
	备注

	1
	昆北换流站空调出风口加装位置
	[image: image4.jpg]o [ e 75 BB

CHINA SOUTHERN POWER GRID




	昆北站通信机房F排增加2处空调出风口，需要新增2根风管，每根约10米，保温板数量需覆盖风管长度，物料以现场实际为准。

	2
	楚雄换流站空调空调出风口加装位置
	[image: image2.png]



	楚雄站通信机房A排增加1处空调出风口，需要新增1根风管,每根约10米，保温板数量需覆盖风管长度，物料以现场实际为准。


联系人信息
                          ***公司（供应商填写）
	姓名
	职务
	联系方式
	邮箱
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


为方便沟通，请将此项目联系人信息填写后，上传系统。






零星采购（服务类）技术要求文件














