和v

配电台区智能保护与用电监控新技术设备现场实施及配套服务技术规范书

云南电网能源投资有限责任公司

2024年5月

一、项目概况

为有力支撑电网规划、运营及新型电力系统建设，解决分布式光伏分散、随机接入配电台区影响供电可靠性的痛点难点问题，适应大量分布式光伏接入配网后的用电安全管理需求，云网能源公司组织研究开发了一种集通讯网关、开关、保护、测量、计量的智能分布式保护开关和边缘计算网关，拟委托采购对象进行试制设备在低压台区的现场实施，包含旧设备拆除、试制设备接入、试制设备功能测试和效果验证等配套服务，并按照法律法规及南方电网公司相关规定做好实施安全管理。

二、项目地点

云南省昆明市宜良县试点台区，共4个。

- 项目工期及交付物

- 2024年9月30 日前，完成 配电台区智能保护与用电监控试制设备实施台区的维修改造和试制新设备接入、功能测试、效果验证等相关工作。交付物： 项目实施方案1份、项目验收申请1份、竣工验收报告1份。

四、安全工作目标

不发生有不良影响的一般及以上人身重伤事故，不发生承包商施工作业、施工质量导致的有责任的三级及以上电力安全事件和设备事件，不发生有责任的对社会及云网能源公司造成不良影响的承包商安全事故事件。

五、服务要求

1.实施量：4台边缘计算网关、25套智能分布式保护开关，覆盖4个低压台区。试制新设备接入平台后，开展相关功能测试，对实施效果进行分析、验证。

2.采购对象应具备安全生产许可证和五级及以上承装修试电力设施许可资质，派遣开展安装调试的人员应具有相应的资质。

六、项目实施保证

采购对象须从项目进度控制、拟投入资源、项目质量控制、风险控制等角度，对项目实施提供合理可行的方案，明确项目质量保证组织措施和技术措施、质量保证承诺等。

七、团队能力

项目团队组成、负责人及项目组成员具体要求如下，采购对象应提供本单位项目团队所有人员有关证明材料，证明材料包括但不限于人员的身份证明、社保证明、从业资格等，参与项目履历及职业资质等：

| 序号 | 团队角色 | 人数 | 经验要求 | 资质（职业资格）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1人 | 3年内，在配电网领域具有至少3项项目施工经验 | 高低压电工作业证、高处作业证，具备配网“两种人”资格 |
| 2 | 项目组成员 | 不少于2人 | 5年内，在配电网领域具有至少1项项目施工经验 | 高低压电工作业证、高处作业证 |