2024年云南十里阳光发展有限公司物业管理部桑拿制冷设备修缮采购服务（零星采购）项目技术规范书

一.项目概要

云南十里阳光发展有限公司（以下简称：“公司”），公司会所桑拿男宾冷水泡池制冷设备使用时间较长，工作效率降低无法满足使用需求，本次拟采购一家具有制冷设备修缮资质的公司，对桑拿制冷设备进行修缮或更换，满足使用需求。

二.项目技术要求

技术要求

- 1.服务内容：拆除旧设备对局部管路进行修理，更新新的制冷设备、控制装置及安装2套温度显示器。

2.修补水池周边损坏的地砖，水池边照明灯具更换。

3.清洗管路、水池清洗消毒。

4.施工注意事项：施工时做好现场保护和安全防护提示工作，为不影响公司正常营业；施工只能在营业结束后进行，完工后施工场地打扫干净。

5、发票开具：提供增值税专用发票。

6.有意者可到现场实际踏勘

地址：昆曲高速6公里处

项目联系人：李福成

电话：13888574579

该批采购含施工的所有费用。

交货时间：收到成交通知书后与项目负责部门联系确定相关细节内容，5日后到云南十里阳光发展有限公司物业管理部协商施工细节，工期可另行商议。

三.报价方面

报价方式：总价报价（包含税），同时报各分项内容；

报价明细（可根据项目情况增加内容）：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 报价（元） | 备 注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桑拿制冷设备修缮 | 1 | 项 |  |  |  |  |

注：具体税率以税法规定的为主。