南方电网数字电网科技（广东）有限公司2024年电力智能网关功能测试服务零星采购项目

# 技术规范书

# 南方电网数字电网科技（广东）有限公司

2024年05月

目 录

技术规范书	１

南方电网数字电网科技（广东）有限公司 	１

1. 总则	１

1.1. 概述	１

1.2. 采购范围	２

1.3. 工程保证	２

1.4. 依据标准及规范	２

2. 项目内容	３

2.1. 项目背景	３

2.2. 组织要求	３

3. 质量及服务方式要求	３

3.1. 质量要求	３

3.2. 服务时间要求	３

3.3. 服务方式要求	４

4. 安全保密要求	４

附件1：需检测项目	６

总则

概述

- 本文件适用于南方电网数字电网科技（广东）有限公司 （以下简称采购方）南方电网数字电网科技（广东）有限公司2024年电力智能网关检测委托服务项目，本文件的最终解释权归南方电网数字电网科技（广东）有限公司。

- 响应方可以就采购方认为的遗漏项目提请采购方注意，并详细说明理由。采购方将就此进行澄清。

- 响应方应保证所提供的所有资料真实、完整、准确无误，否则采购方将有权取消响应方的响应资格，由此产生的一切后果由响应方承担。

- 采购方在任何时候保留和拥有对本技术规范书的解释权。

- 响应方未经采购方同意，不得以任何形式向第三方公开本技术规范书。

- 本技术规范书解释权属采购方所有。

- 响应方充分理解本项目的项目背景、项目目标等，针对附件1所列的检测项目须完全具备检测能力。针对附件1中测试项，响应方需在合同签订后15日内完成测试服务并交付1份CNAS测试报告。

采购范围

为检验产品功能，开展南方电网数字电网科技（广东）有限公司2024年电力智能网关功能测试服务零星采购项目。

响应方需具备检测能力的详细检测项见附件1。

工程保证

（1）组织保证

1) 响应方必须向采购方保证工程人员组织的稳定性，在本项目工程结束前，参加本项目的人员变动必须取得采购方同意。采购方有权要求响应方更换项目组中工作能力不足的工程师。

（2）质量保证

1) 响应方应保证根据委托检测的需要，与采购方共同研究如何高质、高效地制定测评方案，并严格按照测评方案进行测评实施工作。

2) 必须严格遵循相关检测要求，用于指导整个检测实施过程，如采购方需响应方提供各类文档必须符合采购方要求的文档规范要求。

（3）进度保证

1) 本项目实施时间以双方实际约定的日期为准。

2) 采购方必须提供相应的服务保证措施、详细服务计划表。

依据标准及规范

（1）测评过程中响应方应严格依据国家或国际有关标准进行；

（2）测评过程中响应方应严格做好记录，以确保测评过程的有效性和可靠性。

（3）除了上述国家有关标准要求外，还需遵循所测系统的实际测评标准要求。

项目内容

项目背景

为满足新产品实际生产使用需求和投标工作需求，开展南方电网数字电网科技（广东）有限公司2024年电力智能网关检测委托服务采购。

组织要求

响应方须具有下列资质：

（1）具有中国合格评定国家认可委员会颁发的检验机构认可证书（CNAS）。

质量及服务方式要求

质量要求

- 响应方应严格遵守关于测试的若干技术质量规定，制定严格的质量安全措施。

- 响应方应严格遵守关于质量监督的若干质量规定，制定严格的质量安全措施。

服务时间要求

响应方对检测服务和出具试验报告的时间周期应当符合采购方及南网的相关要求。

服务方式要求

1)	响应方须提供足够测评人员，保证在测试项目进度要求的时间范围内完成项目全部工作。响应方需自双方约定时间起整个服务期内，8小时内响应采购方测评需求。

2)	响应方实施人员必须服从采购方现场管理和工作安排，遵守采购方有关人员规定。

安全保密要求

- 响应方在服务期间，负有保护南方电网数字电网科技（广东）有限公司的网络安全、信息安全和系统数据安全的义务和责任；负有保护所持有、接触的属于或涉及南方电网数字电网科技（广东）有限公司商业秘密的信息安全的义务和责任。

- 除非有采购方的书面许可，或该信息已被采购方认为不再是商业秘密，或已在社会上公开，响应方不得将采购方经营信息及商业秘密（包括生产管理的方式方法与资料、产品技术资料、客户名单、销售渠道企业战略及其他被认为是商业秘密的信息）对外透露。

- 在现场服务过程中（如有），响应方必须在采购方指定地点办公，并遵守采购方关于第三方人员管理规定要求；未经许可不得以任何方式对保密信息及工作成果进行复制、传播、泄漏、告知，不得将保密信息带离办公场所。

- 无论何种原因导致合同解除或终止，本项目约定下的保密条款、保密内容及相关的违约责任的约定仍然生效。保密期限为签订合同之后至永久，保密范围为项目所涉及的任何资料。

- 附件1：需检测项目

| 序号 | 检测项 | 检测说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 连接终端 | 支持南向同时连接终端大于1024，支持北向网口不少于4个。 |
| 2 | 实时监测 | 实时监测数据响应时间小于2s。 |
| 3 | 固定监控点形成立体巡检网 | 全面融合机器人、无人机、固定监控点形成立体巡检网。 |
| 4 | 全面感知 | 站内设备全面感知，漏检率小至1%。 |
| 5 | CPU监测 | 网关CPU监测、控制、识别、应用持续负载率小于50%，最大负载率小于70%。 |
| 6 | 数据同步处理 | 10000个对象数据的秒级同步处理。 |
| 7 | 规约转换 | 包括但不限于IEC61850、IEC104、Modbus、HTTP和MQTT。 |
| 8 | 平均无故障工作时间 | 平均无故障工作时间（MTBF）大于30000小时。 |
| 9 | 数据接入 | 装置应支持终端设备数据接入的功能。 |
| 10 | 装置功能要求 | 装置应具备终端设备数据的智能分析、临时存储、数据上送物联网的功能。 |
| 11 | 同时接入视频 | 智能网关需至少同时接入30路视频，且能流畅预览实时视频。 |
| 12 | 转发能力 | 智能网关需能同时转发接入的所有视频，以30路摄像头每路2Mbps计算，转发能力≥60MBps。 |
| 13 | 可靠性试验 | 正常网络承载量或者网络重载情况下，装置均不应死机或重启，不发出错误报文。 |
| 14 | 电源要求 | 支持电源热拔插，支持双电源热备用。 |
| 15 | 装置对时 | 网关使用ntp服务器对时，摄像机通过ntp对时，时钟与网关一致。 |
| 16 | 软件版本 | 支持调取版本信息，并支持通过综合数据网远程更新版本并调取版本信息 |

| 7 | 操作系统检查 | 获取网关操作系统及其版本 |
| --- | --- | --- |
| 18 | 设备接入能力测试 | 总体通信质量。 |
| 19 | 摄像机等传感器接入 | 端口数量测试、支持接入路数测试。 |
| 20 |  | 在线率测试。 |
| 21 |  | 设备快速识别接入 |
| 22 |  | 规约一致性校验GB/T28128，OnVif、PG协议、海康协议。 |
| 23 | 告警提示 | 南向通信异常提示。 |