2024年玉溪供电局规划建设管理中心质量监督项目站小型基建工程配电与照明节能工程照度检测服务项目
技术规范
玉溪供电局规划建设管理中心质量监督项目站
2024年3月

   一、工作目的
按照有关法律、法规，对南方电网云南红塔周转仓、玉溪澄江供电局生产业务用房、玉溪易门供电局绿汁供电所用房项目的功能分区进行配电与照明节能工程照度检测，并出具检验报告，确保工程照明节能工程照度合格。

二、服务范围

委托具有相应资质的检测服务机构，按照有关法律、法规对南方电网云南红塔周转仓、玉溪澄江供电局生产业务用房、玉溪易门供电局绿汁供电所项目的配电与照明节能工程照度检测，并出具检验报告。

三、建设工程概况

	项目名称
	功能分区

	南方电网云南红塔周转仓
	活动室

	
	业务用房

	
	餐厅

	
	走廊

	
	卫生间

	玉溪澄江供电局生产业务用房
	办公室

	
	会议室

	
	餐厅

	
	卫生间

	玉溪易门供电局绿汁供电所
	业务用房

	
	综合业务用房

	
	值班室

	
	走道

	
	卫生间


四、资格要求
1.通用资格条件：

(1)依法成立的法人或非法人组织，持有合法有效的企业法人营业执照（事业单位法人证书）、组织机构代码证或有工商行政管理部门核发统一社会信用代码的企业法人营业执照；

(2)近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(3)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

(4)在地方政府及中国南方电网有限责任公司或云南电网有限责任公司范围内没有处于限制投标资格的处罚；

(5)未处在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果被列为失信被执行人的记录中，提供相关证明材料；

(6)本项目不接受联合体竞标。

2.专用资格条件：乙方具备行政主管部门颁发的CMA《计量认证证书》或CMA《检验检测机构资质认定证书》。

五、相关要求
1.要求派工作人员现场采样及送样，乙方须在甲方有急需对接、处理相关事宜时，相关人员能及时到位配合；

2.在完成检测工作后七个自然日内，出具真实、有效的检验报告及所需的证明材料；

3.提交完整的检测报告，纸质报告原件资料和电子资料刻录光盘（与原件一致的PDF资料），各一式伍份；
4.服务费分别以单项工程报价，合计报总价，需列明每个项目的费用金额，完成服务内容后按项目分别支付；

5.对于甲方要求需积极响应，若未进行及时响应的，按《云南电网公司小型基建项目承包商违约条款》进行考核；

6.参与本项目报名、竞价须在零星采购平台系统同时上传《服务承诺函》，否则按废标处理（服务承诺函详见附件）；
7.按照玉溪供电局采购业务指导书，本项目无需签订技术服务合同，以成交通知书作为财务付款依据；

8.履行期限：自成交通知书下发之日起二年内（至完成竣工验收及归档工作止）。

