2024年玉溪供电局规划建设管理中心质量监督项目站小型基建工程饮用水水质检测服务项目
技术规范
玉溪供电局规划建设管理中心质量监督项目站

2024年3月

   一、工作目的
按照有关法律、法规，对南方电网云南红塔周转仓、玉溪澄江供电局生产业务用房、玉溪易门供电局绿汁供电所项目接入的生活饮用进行水质进行检测，并出具检验报告，确保工程接入用水水质合格。

二、服务范围

委托具有相应资质的检测服务机构，按照有关法律、法规对南方电网云南红塔周转仓、玉溪澄江供电局生产业务用房、玉溪易门供电局绿汁供电所用房项目接入的生活饮用水水质进行检测，并出具检验报告。

三、建设工程概况
1.工程名称：南方电网云南红塔周转仓
工程地点：玉溪市红塔区研和工业园区内
工程概况：本项目总用地面积为15177.78平方米（约22.77亩），总建筑面积为6270.53平方米（其中：库房地上1层、建筑面积4605.60平方米；附属用房地上4层、建筑面积1119.08平方米；配电室地上1层、建筑面积75.0平方米；地下消防水池建筑面积470.85平方米），库房建筑高度16.05米，附属用房建筑高度14.55米，配电室（包含配电室及消防水池）建筑高度6.366米。本工程供水源为一路市政给水管网，在附属用房屋顶设有一个2平方米的生活水箱。

2.工程名称：玉溪澄江供电局生产业务用房
工程地点：玉溪市澄江市凤翔路南西侧（龙街街道高西社区第二居民小组）
工程概况：本项目总用地面积为7741平方米（约11.61亩），总建筑面积为9413.70平方米（其中：地上8层、建筑面积7441.12平方米，地下1层、建筑面积1972.58平方米），建筑高度30.60米。本工程供水水源为两路市政给水管网，其中一条为凤翔路南侧给水管，另一条为接项目西侧市政道路市政给水管，地下室设有一个3平方米的生活水箱。
3.工程名称：玉溪易门供电局绿汁供电所用房
工程概况：本项目总用地面积为1286.14平方米（约1.93亩），总建筑面积为931.78平方米（其中：地上3层、建筑面积931.78平方米，地下0层、建筑面积0平方米），建筑高度12.45米。本工程供水水源为一路市政给水管网，屋顶设有一个3.5平方米的生活水箱。
四、资格要求
1.通用资格条件：

(1)依法成立的法人或非法人组织，持有合法有效的企业法人营业执照（事业单位法人证书）、组织机构代码证或有工商行政管理部门核发统一社会信用代码的企业法人营业执照，具有水质检测经营范围；

(2)近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(3)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

(4)在地方政府及中国南方电网有限责任公司或云南电网有限责任公司范围内没有处于限制投标资格的处罚；

(5)未处在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果被列为失信被执行人的记录中，提供相关证明材料；

(6)本项目不接受联合体竞标。

2.专用资格条件：乙方具备行政主管部门颁发的CMA《计量认证证书》或CMA《检验检测机构资质认定证书》。

五、相关要求
1.水质检测项目及要求，详见下表：

	项目名称
	检测项目
	备注

	玉溪供电局规划建设管理中心质监分站小型基建项目饮用水水质检测服务
	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、六价铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂（共30项内容）。
	参考《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006)表1水质常规指标及限值。


2.要求派工作人员现场采样及送样，乙方在甲方有急需对接、处理相关事宜时，相关人员能及时到位配合；

3.在完成检测工作后七个自然日内，出具真实、有效的检验报告、所需的证明材料；

4.提交完整的检测报告，纸质报告原件资料和电子资料刻录光盘（与原件一致的PDF资料），各一式伍份；
5.服务费分别以单项工程报价，合计报总价，需列明每个项目的费用金额，完成服务内容后按项目分别支付；

6.对于甲方要求需积极响应，若未进行及时响应的，按《云南电网公司小型基建项目承包商违约条款》进行考核；

7.参与本项目报名、竞价须在零星采购平台系统同时上传《服务承诺函》，否则按废标处理（服务承诺函详见附件）；
8.按照玉溪供电局采购业务指导书，本项目无需签订技术服务合同，以成交通知书作为财务付款依据；

9.履行期限：自成交通知书下发之日起二年内（至完成竣工验收及归档工作止）。
