2024年云南十里阳光发展有限公司物业管理部包房隔断门修缮采购服务（零星采购）项目技术规范书

一.项目概要

云南十里阳光发展有限公司（以下简称：“公司”），公司会所包房隔断门使用时间较长，门板变形、吊钩底座及轨道变形，导致开关门困难，无法满足正常使用需求，本次拟采购一家具有相关修缮资质的公司，对包房门隔断进行修缮，满足使用需求。

二.项目技术要求

技术要求

- 1. 服务内容：拆除旧隔断门及吊钩底座进行修理，安装新的隔断门、吊钩底座及轨道。

2.更换的隔断门要求为当前市场较为新颖的款式。

3修补安装过程中轨道两侧的吊顶。

4.施工注意事项：施工时做好现场保护和安全防护提示工作，为不影响公司正常营业；施工只能在营业结束后进行，完工后施工场地打扫干净。

5、发票开具：提供增值税专用发票。

6.有意者可到现场实际踏勘

地址：昆曲高速6公里处

项目联系人：李福成

电话：13888574579

该批采购含施工的所有费用。

交货时间：收到成交通知书后与项目负责部门联系确定门板色系等相关细节内容，10日后到云南十里阳光发展有限公司餐厅包房安装，工期可另行商议。

三.报价方面

报价方式：总价报价（包含税），同时报各分项内容；

报价明细（可根据项目情况增加内容）：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 报价（元） | 备 注 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包房隔断门修缮 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |

注：具体税率以税法规定的为主。