精密空调维修零部件需求清单

报价如下表：

| NO. | 商品名称及规格 | 单位 | 数量 | 限价单价（元） | 预估总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机（参考泛仕达风机AG800B3-AL5） | 台 | 2 | 3800 | 7600 |
| 2 | 电磁阀（参考丹佛斯电磁阀EVR15） | 个 | 1 | 850 | 850 |
| 3 | 线圈（参考丹佛斯线圈018F6176） | 个 | 1 | 300 | 260 |
| 4 | 膨胀阀（丹佛斯膨胀阀TGE 12TR） | 个 | 1 | 750 | 750 |
| 5 | 干燥过滤器（参考丹佛斯干燥过滤器DML305S） | 个 | 1 | 250 | 250 |
| 6 | 风机防震带 | 个 | 4 | 100 | 400 |
| 8 | 工业氮气（检漏） | 瓶 | 4 | 320 | 1280 |
| 9 | 工业氧气 | 瓶 | 1 | 100 | 100 |
| 10 | 工业乙炔 | 瓶 | 1 | 300 | 300 |
| 11 | 焊接材料（定制） | 项 | 1 | 310 | 310 |
| 12 | （参考科慕 R22制冷剂约25kg） | 瓶 | 2 | 1300 | 2600 |
| 13 | 太阳冷冻油（3GS） | 瓶 | 1 | 300 | 300 |
| 合计含税金额：15000元；大写金额：壹万伍仟元整。 |  |  |  |  |  |

注:1、参考品牌为在运设备品牌，仅供型号规格参照，供方产品零部件必须完全匹配适用。

2、以上报价含运费及税金；调试正常后，配件保修3个月，以客户签字的服务报告日期为准。