## 1
广州供电局有限公司变电管理一所物资技术规范
序号 | 地市局（厂） | 项目名称 | 产品名称 | 型号规格 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 广东电网有限责任公司广州供电局变电管理一所 | 2024年变电管理一所生产耗材 | 干式电容器单元 | BAM11/334-1W | 匹配合容电气股份有限公司10kV电容器组，型号：TBB10-8016/334-BLN | 1 | 台 | 需提供原厂配件证明