项目介绍：

- 本项目拟研制一套10kV开关柜带电显示器专用检测装置，安全便携，提高生产效率。本装置采用特制的电力电子变压器，通过整流、逆变、滤波等过程，实现3～5kV交流输出；同时本装置内置电压测量模块，可监测待测位置电压，辅助定位故障点。对比与小型变压器，本装置极大降低设备重量及体积，便于携带；具备高度集成化，接线与操作简单，降低触电风险。

- 采购内容：

- 材料：升压模块，电压控制模块，显示装置，调压模块，绝缘模块，整机组合模块。

- 加工测试：升压单元加工调试；电压控制单元组装调试；整体组装及相关测试。