电力科研院2024年三相电能表标准装置（0.01级）校准服务零星采购项目技术要求附件

| 采购项目名称 |  | 项目总价/元 |  |  | 不含税价格/元 |  | 发票税率 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商填写 |  | 0000.00 |  |  | 0000.00 |  | % |  |  |
| 分项报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购明细一览表 （需求部门填写黄色，供应商填写红色） | 分项名称 |  | 单位 | 数量 |  | 规格参数 |  | 单价 | 总价 |
|  | 三相电能表标准装置（0.01级） |  | 台 | 1 |  | 生产厂家:美国RADIAN公司，型号:RS-933，准确度等级:0.01级。 |  |  |  |
|  | 总价： |  |  |  |  |  |  | 0000.00 | 分项报价为含税 |
| 技术要求 （需求部门填写） | 服务： 1、技术服务地点：广东省广州市黄埔区超高压输电公司一号楼。 2、技术服务内容(含工作量)：依据JJG597《交流电能表检定装置检定规程》完成计量实验室1台三相电能表标准装置的校准工作，并出具CNAS证书。 3、涉及服务的相关仪器设备型号规格：三相电能表标准装置(0.01级)，生产厂家:美国RADIAN公司，型号:RS-933，准确度等级:0.01级。 4、技术服务质量要求及验收标准：依据JJG597《交流电能表检定装置检定规程》完成计量实验室1台三相电能表标准装置的校准工作，并出具CNAS证书。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购对象资格要求 （需求部门填写） | 1、采购对象资质要求：应具备0.01级电能表检定装置CNAS校准资质。 2、采购对象业绩要求：无 3、采购对象其他要求：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商对以上内容响应情况 （供应商填写） | - 本公司对以上要求无偏差响应。 - 本公司能开具符合规定税项和税率的全额增值税专用发票。 - 本公司承诺所提供的产品或服务不涉及知识产权纠纷，若出现任何知识产权问题，由本公司承担全部责任。 法人代表/授权代表签字： （盖公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价须知：

- 供应商必须在证明文件上传本附件，附件需加盖公章，并且由法人代表或授权代表签字，并附营业执照复印件；如由授权代表签字，须附有效的法定代表人授权委托书，方为有效报价。

- 执行本项目所发生的一切费用均已包含在总价中。

- 零星采购每项需求总价限价5万元人民币。

附件：资质文件

营业执照：

法人授权委托书：