技术规范书

- 服务内容：

- 按照检验依据和检测项目，针对甲方送检的样机，开展检测工作，出具 检验报告      形式的检验结果。

备注：检测报告：纸质2份。

- 产品型式测试项目及费用

| 序号 | 检测项目名称 | 费用 | 备注 | 序号 | 检测项目名称 | 费用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电气性能及安全检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外观检查 | 120 |  | 8 | 电源电压变化对性能的影响检验 | 1500 |  |
| 2 | 基本性能检验 | 8000 |  | 9 | 功率消耗检验 | 1000 |  |
| 3 | 绝缘电阻检验 | 1000 |  | 10 | 连续通电的稳定性检验 | 1000 |  |
| 4 | 介质强度检验 | 1500 |  | 11 | 振动耐久检验 | 2000 |  |
| 5 | 冲击电压检验 | 1500 |  | 12 | 冲击耐久检验 | 1500 |  |
| 6 | 环境温度极端范围极限值检验 | 3400 |  | 13 | 恒定湿热检验(48h) | 3000 |  |
| 7 | 环境温度变化对性能的影响检验(各2h) | 2400 |  | 14 | 外壳防护等级检验 | 500 |  |
| EMC检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 振荡波干扰检验 | 2000 |  | 5 | 浪涌干扰检验 | 2000 |  |
| 2 | 静电放电干扰检验 | 1000 |  | 6 | 工频磁场干扰检验 | 700 |  |
| 3 | 辐射电磁场干扰检验 | 3000 | * | 7 | 阻尼振荡磁场干扰检验 | 700 |  |
| 4 | 电快速瞬变干扰检验 | 2000 |  | 8 | 电压突降和电压中断检验 | 1000 |  |
| 规约检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 61850规约 | 25000 | 可选 | 不含UCA证书 |  |  |  |
|  |  | 60000 | 可选 | 含UCA证书（A级） |  |  |  |
| 2 | 101/102/103/104规约检验 | 10000 | 可选 |  |  |  |  |
| 3 | Modbus规约检验 | 8000 | 可选 |  |  |  |  |
| 4 | GOOSE订阅和发布检验 | 10000 | 可选 | 不含UCA证书 |  |  |  |
|  |  | 15000 | 可选 | 含UCA证书（A级） |  |  |  |
| 5 | IEC61850-9-2订阅和发布检验 | 10000 | 可选 | 不含UCA证书 |  |  |  |
|  |  | 15000 | 可选 | 含UCA证书（A级） |  |  |  |
| 费用合计（RMB/元） |  | 40000 | 不含可选项 |  |  |  |  |

- 测试周期

- 正常测试周期：15个工作日；

- 如果检验出现问题，检验周期顺延。

- 费用支付方式和时间

- 1. 在产品检测委托合同签订完毕3个工作日内，依据合同金额一次性付检测费用。