- 技术规范书

- 需维修设备的概况

- 设备名称：直流高压发生器

- 设备型号：ZVI300/3

- 制造厂商：苏州工业园区海沃科技有限公司

- 数量：1套

5、故障现象：无法正常升压

- 6、故障原因初步分析：可能因设备内部部分原件损坏，需更换。

- 二、维修及报价要求

- 1、更换设备元器件时必须使用原厂原装的元器件进行更换；

- 2、设备维修后保修三年；

- 3、报价时应包含13%开票税、运费、校验费；

- 4、能开具专用增值税发票。

- 云南送变电工程有限公司调试公司