技术规范书

在进行油气试验时使用，应能满足CNAS试验室需求。

- 产品参数：

- 脱氧管：直径40×280mm，直径3.2（接口）；

- 常温脱氧深度0.01ppm；

- 2.使用要求：

- 常温下可直接去除氢、氮、氩、氦、甲烷、一氧化碳、乙烯等气体中的杂质氧；

- 使残余氧量小于0.01ppm.每支脱氧管可脱掉5L氧气。

- 注：交货时需付产品检验合格证