技术规范书

一、技术指标及技术参数

1、 性能要求

1.1材质需采用304不锈钢。

1.2可以承受200kG重量。

1.3具有良好的导电性能。

1.4按照下图生产为成品交货

图：高压试验电极示意图

说明：L：模拟导线长度，Φ：模拟导线管直径，D：空心均压球直径

2  主要技术参数

2.1模拟导线：长度L为2000mm，直径Φ为30mm，壁厚不小于4mm；

2.2均压球：直径D为200mm，壁厚不小于1mm。

注：需严格按照需求人要求进行定制。