技术规范书

在进行绝缘油微水测试时，需配合注射泵（微量泵，水平进样）使用。

1.产品参数：

可夹持注射器：1ml~200ml（直径小于50mm)时间设置：1秒～99个小时；

工作方式：手动控制、定时工作、通讯控制

设备工作电源：12V3A

适配器电源：100~240V/50Hz

滑块行程：140mm

单圈导程：1mm

距离单位：mm

速度范围：0.01-3mm/ s 、0.01-150mm/ min

容积单位：ml

流量范围：0.01ml-99.99ml/ min

固定针筒、针芯稳固、已于拆卸更换

试验室用注射器尺寸：100ml（玻璃材质）

其他功能：1、限位开关、脚踏开关作用

碰到限位开关，机器停止工作，防止机器撞到最前面

脚踏开关代替手按开关，方便经常停顿定量操作。

2.关于运行速度、运行时长设置

1）最小速度可精确到小数点，如0.01ml/ s ;0.01mm/ s ;0.01mm/ min

2）定时时长可设置为时，分，秒

设置运行时间结束机器自动停止。

3．适用场合

实验室动物注射、纳米、湿纺、静纺、细胞培育、微流控及

工业生产、液体进样、点胶等

- 操控

- 易于操控，可手动控制进样、停止。

- ★备注：本采购项目并非采购下图所示注射器，下图为我方试验室现用注射器尺寸，所采购的注射泵（微量泵）必须能够适配我方试验室现有注射器使用。请供应商参与报价时特别注意！