技术规范书

JF-5绝缘油微水测试仪（大庆日上）其试剂不同于其他绝缘油微水仪厂家试剂分为：阳极液、阴极液，现将原试剂及进样垫技术参数罗列如下：

- 试剂：卡尔●费休试剂

- 库伦（电量）法、无吡啶

主要成分：碘、二氧化硫、有机溶剂等

指标：1.5gH2O/100ml

参考图：

- 进样垫：

- 直径0.8cm，厚度0.3cm，硅胶