接线端子技术规范书

南宁供电局青秀分局

2024年2月

# 1.总则

# 1.1本规范书适用于广西电网公司南宁供电局青秀分局接线端子的订货及验收的技术要求。

1.2本装置应满足需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，未对一切技术细则作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。

1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议，则意味着供方提供的设备（或系统）完全满足本规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。本规范书的条款，除了用“宜”字表述的条款外，对低于本规范书技术要求的差异一律不接受。

1.4本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.5本设备技术规范书未尽事宜，由需供双方协商确定。

# 2. 引用标准

《配电自动化站所终端技术规范书》

# 3. 使用环境条件

3.1 工作环境温度：

最高气温：+40℃

最低气温：-25℃。

3.2 相对湿度：5%-95%。

3.3 海拔：≤1000m。

3.4 污秽等级III级。

# 4. 基本要求

4.1 符合接线端子现行标准要求。

- 技术参数

配电自动化终端接线端子规格如下:

冷压接线端子：RV圆形冷压接线端子铜鼻子线鼻子针型线耳电线压接头1.5平方毫米

冷压接线端子：RV圆形冷压接线端子铜鼻子线鼻子针型线耳电线压接头2.5平方毫米

| 接线端子 | RV圆形冷压接线端子铜鼻子线鼻子针型线耳电线压接头1.5平方毫米 | 500 | 个 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接线端子 | RV圆形冷压接线端子铜鼻子线鼻子针型线耳电线压接头2.5平方毫米 | 500 | 个 |
| 合计 |  | 1000 | 个 |

# 6.其它要求

6.1供货方应按合同要求供货及相应随机附件，并提供货物清单。

6.2装置的包装应符合国家有关标准的规定。在运输过程中供货方对设备应采取防震、防雨等措施。

6.3供货方应给订货方计量技术部门进行现场技术培训，必要的情况下到供货方实地进行考察和技术培训。

6.4供货方应提供购置设备的完整的使用说明书及技术资料。

# 7. 验收与培训

7.1在交货后一个月内订货方负责组织验收，验收按照技术规范要求进行。

7.2供方负责对订货方的人员进行专业培训，培训内容包括操作使用、故障判断方法、注意事项、保养维护等。

# 8. 售后服务

8.1自发货之日起，提供不少于12个月质保期。

8.2提供免费提供使用培训服务。

- 供货范围

投标方应确保供货范围完整，对于属于合同设备运行所必需的部件，即使本供货范围未列出或数目不足，投标方仍须在执行合同时补足。

# 投标方应根据自身设备的具体情况，提供详细的设备配置清单，包括安装材料、专用工具和备品备件，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。

供货表

| 序号 | 设备名称 | 招标方要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 型式 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 接线端子 | RV圆形冷压接线端子铜鼻子线鼻子针型线耳电线压接头1.5平方毫米 | 个 | 500 |
| 2 | 接线端子 | RV圆形冷压接线端子铜鼻子线鼻子针型线耳电线压接头2.5平方毫米 | 个 | 500 |
| 合计 |  |  | 个 | 1000 |