项目介绍：

本项目研制的变电站户外箱体防雨防潮卡扣，可以通过调节卡扣长度适应于站内各个户外端子箱，操作方便，卡扣成本低，且能循环利用，实用性强，能够有效解决台风期间箱体被打开受潮的痛点。

采购内容：

- 材料：不锈钢、紧固的零部件和防滑材料等。

- 对材料加工完成样品；对样品进行检验，完成气密性等密封性能检验测。样品必须通过具备资质的专业机构产品检测检验合格，卡扣由两个L型拐臂组成，可以自由伸缩调节，适用于不同尺寸箱体的封装，可以多次利用，安装时间<3min。

- 协助完成著作权申请。