广东佛山南海电网侧独立电池储能项目

节能验收服务技术规范书

2024年5月

目    录

一、总  则	1

二、引用标准	2

三、项目概况	2

四、项目人员组织和技术要求	3

- 一、总  则

1.1  本技术规范书适用于广东佛山南海电网侧独立电池储能项目节能验收服务采购，提出了储能电站节能验收服务方面的技术要求。

1.2  本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应提供符合本技术条件书和工业标准的优质服务。

1.3  本技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.4  本技术规范书经买、卖双方确认后作为合同的技术附件与合同正文具有同等法律效力。

1.5  本技术规范书未尽事宜，由买卖双方协商确定。

- 二、引用标准

下列标准所包含的条文及文件，通过在本技术规范书中引用而构成本技术规范书的基本条文。下列标准如有新版本，按最新版本执行。各执行标准如有类似条款，则以要求高者为准。

《中华人民共和国节约能源法》(2018年修正)

《中华人民共和国可再生能源法》(国家主席令[2009]第23号)

《民用建筑节能条例》(国务院令(2008)第530号)

《中华人民共和国电力法》(2018年修正)

《中华人民共和国建筑法》(2019年第二次修正)

《中华人民共和国清洁生产促进法》(国家主席令[2012]第54号)

《中华人民共和国计量法》(2018年10月修正)

《中华人民共和国循环经济促进法》(2018年10月26日实施)

《国务院关于加强节能工作的决定》(国发(2006)28号)

《中国节能技术政策大纲(2007年)》(发改环资[2007]第 199号)

《节约用电管理办法》(国经贸资源[2000]1256号);

《广东省节约能源条例》(2010年)(广东省人民代表大会常务委员会[2010]第 37号)

《广东省人民政府关于印发广东省生态文明建设“十四五”规划的通知》(粤府(2021)61号)

《广东省发展应用新型墙体材料管理规定》(粤建科字(2005)9号)。

# 三、项目概况

1、服务目的

本次采购广东佛山南海电网侧独立电池储能项目节能验收服务。对已完工项目进行节能验收，编制节能验收报告并完成相关的报送。

2、服务范围：包括但不限于节能验收报告编制，组织专家评审，配合递交报告等，包含节能验收范围内的一切服务工作。

3、服务成果

（1）召开节能验收动员会，组建节能验收工作组，筹备验收工作。节能验收工作组由具备节能验收工作能力的专业技术人员、专家等组成；

（2）制定节能评估报告验收工作方案，确定项目节能验收范围，具体内容、实施时间、工作程序、人员分工及工作要求等；

（3）按照节能验收工作方案，对项目节能审査意见落实情况实施验收。通过实地查验、资料审核等方式，核查项目的建设方案、用能设备、节能措施、计量器具配备以及项目能源利用情况等是否落实节能审查要求，是否满足节能标准、规范等的要求；

（4）根据项目节能验收情况，确定节能验收结果并编制项目节能验收报告；

（5）组织主管部门及相关专家对现场进行验收和评审节能验收报告；

（6）根据节能验收专家组的评审意见对报告进行修改完善；

（7）正式装订报告上报主管部门备查。