技术规范书

2024年南方电网数字平台科技（广东）有限公司室内环境治理框架服务[image: image1.png]


         采购技术规范书
批准：

审核：

编制：
南方电网数字平台科技（广东）有限公司

2024年5月

一、项目概况

2024年南方电网数字平台科技（广东）有限公司室内环境治理框架服务，为了确保公司员工人身健康安全需要，公司新租赁的场地在入驻前需采购专业室内环境治理服务公司进行去除甲醛等有害物质的服务，报价包含需完成此项工作的全部内容，包括但不限于人工、物料、安全保障设备等，框架服务期限：自合同签订之日起一年内有效，有效期内服务金额达到框架最高限定额时终止协议。 

二、采购内容
	序号
	采购内容
	预估数量

	1
	每平方室内环境治理。
	3400平方米

	2
	治理前检验（检测机构自行选择），按点位报价，每300平方为一个点位。
	5个

	3
	治理后检验（市场监督管理局认证的第三方检测），按点位报价，每300平方为一个点位。
	8个


三、治理技术要求
（一）利用超活性纳米醛立净-生物酶催化技术-光触媒等产品。对甲醛、苯、氨、TOVC等有害气体24小时清除率达至96%以上、抗菌除臭率达至99.99%。所有产品必须通过吸入式无毒、无害、无腐蚀检测，针对环境恶劣区域使用臭氧发生器。通过高压电离空气产生20克臭氧，配合2000风量的风机让臭氧尽快弥漫到空间的各个角落，达到降低空间异味效果。

（二）一年内需对复验报告负责，不达标的区域需无条件增加治理次数。
（三）报价需含治理前检验报告一次（检测机构自行选择），含治理后检验报告两次（检测机构必须为市场监督管理局认证的第三方检测，治理后一次，三个月后复验一次）。

（四）每次服务前，采购人需针对指定场地制定相应的室内空气治理方案。

（五）拟投入本项目的现场治理人员需具备相应的从业资格，报价方应按照《安全生产法》的规定，严格执行本项目。服务人员作业前必须全面学习技术要求和安全条款，落实贯彻安全作业的重要性与必要性，切实做到“质量第一、安全第一、服务第一”
（六）须达到GB/T 18883-2022《室内空气质量标准》民用建筑工程室内环境污染控制规范标准中甲醛、TVOC、苯及苯系物等标准。
四、费用结算要求
本项目为框架合同，服务费按次结算，按照双方约定完成治理服务，并经市场监督管理局发证的检验机构检验合格后，向采购人提供全部实际付款的正式增值税专用发票及检验报告，采购人在收齐资料后60个日历日内进行支付。本项目最高限定额为4.5万元，框架服务期限：自合同签订之日起一年内有效，有效期内服务金额达到框架最高限定额时终止服务。

PAGE  
                                  

