## 天生桥局2024年至2025年电梯维保服务
项目名称：天生桥局2024年至2025年电梯维保服务
报价单位（加盖公章）：XXX有限公司（机构） 法定代表人（签字）： 如法定代表人未签字，需提供授权书 （联系人：XXX ;联系电话：XXXXXX ） 报价日期：XXXX年xx月xx日
序号 | 服务名称 | 服务或技术要求 | 计量单位 | 数量 | 不含税单价（元） | 税率（%） | 税额 | 含税单价 | 不含税报价（元） | 含税报价（元） | 备注
1 | 天生桥局三台电梯一年期电梯维保服务 | 天生桥局兴义市瑞金南路58号办公大楼2台电梯，云南省曲靖市罗平县罗雄镇鲁西村鲁西换流站1台电梯，为期1年的电梯维保服务（半包：提供维保所需工具和劳务，维保期内免费提供单价在人民币 2000.00 元以下（含本数）电梯零配件更换服务）提供《电梯常用零配件更换服务报价表》作为附件。鲁西换流站电梯可乘坐甲方倒班车下站进行维保。应包含以下服务： 1、应按照《电梯维护保养规则》﹙TSG T5002-2017﹚的规定，履行义务。 2、应当按照有关安全技术规范以及电梯产品安装使用维护说明书的要求，制定维保方案，确保其维护电梯的安全性能。 3、提供每月两次上门维护保养服务。 4、应制定应急措施和救援预案，每半年至少针对乙方维保的不同类别（类型）电梯进行一次应急救援演练。 5、应对电梯发生的故障等情况，及时进行详细的记录。 6、应建立每部电梯的维保记录，并且归入电梯技术档案。 7、应协助甲方完善电梯的安全管理制定和应急救援预案。 8、每年度至少进行一次自行检查，自行检查在特种设备检验检测机构进行定期检验之前进行，自行检查项目根据使用情况决定，但是不少于安全技术规范所规定的年度维保和电梯定期检验规定的项目及内容，并且向甲方出具有自行检验和审核人员的签字，加盖维保单位公章或者其他专用章的自行检查记录或者报告。 9、应安排维保人员配合特种设备检验检测机构进行电梯的定期检验。 10、在维保过程中，发现安全隐患及时告知电梯使用单位（甲方）；发现严重安全隐患，及时向当地质量技术监督部门报告。 11、现场维保时，如果发现电梯存在的问题需要通过增加维保项目（内容）予以解决的，应当相应增加并且及时调整维保计划与方案。如果通过维保或者自行检查，现场电梯仅依靠合同规定的维保内容已经不能保证安全运行，需要维修、大修或改造的、更新电梯的，应当向甲方书面报告。 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 天生桥局办公大楼两台电梯的磨损零部件进行更换服务 | 对办公大楼两台电梯老旧引拽钢丝绳及引拽轮盘磨损零部件更换： 1、曳引机钢丝绳及限速器钢丝绳φ10，共400米； 2、2个磨损蒙特拉力曳引机轮进行更换。 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 协助办理电梯年检、购买保险等服务 | 维保单位自行到电梯所在地进行备案，到电梯所在地对应的管理单位、检测机构进行报检等；为天生桥局3台电梯，办理电梯保险、电梯年检，含电梯性能检测、限速器校验、5年/次125%实验砝码试验等；（不含保险费及检验检测费用。） | 项 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
合计（元） | [8 empty] | 0 | 0
买方要求（买方填写）： 1、卖方应满足本报价书中技术规范要求，符合国家及行业标准。 2、卖方应提供公司营业执照（电子版），电梯维保许可证（行政许可），有关控股及高管人员情况，以及拟委派人员名单及资格证。 3、报价应为包干价，包含服务费、利润、税金等，服务期应为确定关系之日起1个自然年，维保服务结束后，验收合格、收到发票、付款申请后，30日内单独付款。电梯的磨损零部件进行更换服务支付方式为完成工作且验收合格，收到发票、付款申请后，30日内单独付款。 4、报价有效期应为6个月。 5、服务地点：贵州省黔西南州兴义市瑞金南路58号、云南省曲靖市罗平县罗雄镇鲁西换流站。 |  |  |  |  | 卖方响应（卖方填写并提供以下信息）： 1、满足规格型号、技术规范要求。 2、提供营业执照（统一社会代码证）、特许经营许可证、《电梯常用零配件更换服务报价表》，附后；公司基本情况：股东1：XXX(占比xx%)、股东2：XXX(占比xx%)；高管1：XXX、高管2：XXX（注：应与工商注册信息一致）。服务人员清单及资格证复印件。 3、本公司报价包含服务费、利润、税金等，服务期XX个月。 4、报价有效期为XX个月（满足买方要求）。
注： 1、原则上应用此表开展报价。如本表不能充分说明内容在说明原因后，可另附其他报价文件。 2、税额=不含税单价×税率； 3、含税单价=不含税单价+税额； 4、不含税报价合计=数量×不含税单价； 5、含税报价合计=数量×含税单价。