广西电力线路器材厂有限责任公司

2024年-2026年

空调故障维修、维护保养技术服务项目

广西电力线路器材厂有限责任公司

2024年5月8日

- 1、项目名称

广西电力线路器材厂有限责任公司2024年-2026年（三年）空调故障维修、维护保养技术服务项目

- 2、项目概况

- 我公司正常在使用的空调共有163台，部分空调使用一段时间后需进行清洗保养，偶有故障发生，为保证空调正常运行，计划采购办公设备维保服务。本次采购报价金额为暂估价款，累计结算金额在不超暂估报价金额上限范围内据实结算。

- 项目需求内容

- 1.空调清洗：包括室内机和室外机的深度清洗。

- 2.制冷剂补充及检测,确保制冷剂正常。

- 3.电路检测与维修，排查电路故障。

4.空调拆装。

- 4、技术要求

- 1.维修人员应具备相关专业资质和技能，熟悉各类空调设备的结构和原理。

- 2.维修人员应遵守安全操作规程，确保服务过程安全可靠，进行维修工作时尽量不影响他人工作，工作完成后现场收拾干净整洁。

- 3.维修所用配件应为原厂正品或符合相关质量标准的配件。

- 4.维护保养应按照规定的周期和项目进行，确保空调设备处于良好运行状态。

5.对空调设备进行检查、维修，需填写检查维修记录，并由使用部门管理人员签字确认。

6.响应时间：维修人员需24小时内进行响应，并上门维修。

- 7.技术服务的方式为：上门服务，服务地址：广西宾阳县黎塘镇永安东路224-4号、广西南宁市西乡塘区高新三路1-1号。

- 5、验收标准

- 设备正常运转无异响异味或致使无法正常工作的其他故障

6、 空调清单

| 序号 | 空调名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格力空调 | KFR-35GW/(35559)Aa-3 | 台 | 4 |
| 2 | 格力挂壁式空调 | KFR-35GW/(35592)NHAa-3 | 套 | 2 |
| 3 | 格力空调 | KFR-35GW/(35559)NAa-3 | 台 | 1 |
| 4 | 格力空调 | KFR-50GW/(50556)Ha-3 | 台 | 1 |
| 5 | 格力空调 | KFR-26GW/（26583） | 台 | 1 |
| 6 | 格力柜式空调 | KFR-50LW/(50591） | 台 | 2 |
| 7 | 格力空调 | KFR-50GW/(50556)Ha-3 | 台 | 1 |
| 8 | 格力空调 | Q力KFR-32GW(32570)Aa-3 | 台 | 1 |
| 9 | 空调 | / | 台 | 1 |
| 10 | 格力空调 | KF-26GW | 台 | 1 |
| 11 | 空调机 | / | 台 | 1 |
| 12 | 格力空调 | kfr-35gw/k | 台 | 1 |
| 13 | 格力空调 | / | 台 | 1 |
| 14 | 格力空调 | KFR-72LW | 台 | 2 |
| 15 | 格力空调 | KFR--35GW | 台 | 1 |
| 16 | 空调 | / | 台 | 1 |
| 17 | 格力空调 | Q力KF-35GW/(35370)Aa-3 | 台 | 1 |
| 18 | 美的空调 | KFR-26GW/DY-G(R3) | 台 | 2 |
| 19 | 格力空调 | KFR-35GW/（35592） | 台 | 2 |
| 20 | 格力柜式空调 | KFR-50LW/（50591） | 台 | 1 |
| 21 | 志高空调 | KF-35GW/M81A | 台 | 1 |
| 22 | 格力空调 | KFR-50LW/（50532）FNhAa-A3 | 台 | 2 |
| 23 | 格力空调 | KFR-35GW/（35559）Aa-3 | 套 | 8 |
| 24 | 格力空凋 | 悦雅KFR-72LW(72591)NhAb-3 | 台 | 1 |
| 25 | 格力空凋 | 冷静宝KRF-35G(35574)FNhAa-3 | 台 | 6 |
| 26 | 格力空调 | 俊越KFR-35GW/(35559)FNhAb-A3 | 台 | 13 |
| 27 | 格力空凋 | 悦雅KFR-50LW/(50591)FNhAa-A3 | 台 | 2 |
| 28 | 格力空调 | 新清风单冷KF-120L/(12368S)NhAC-3 | 台 | 1 |
| 29 | 格力空凋 | 悦风二代KFR-35G/(35564)NhAa-3 | 台 | 1 |
| 30 | 格力空调 | 冷静宝KFR-35G/(35574)FNhAa-A3 | 台 | 4 |
| 31 | 格力空凋 | 悦雅KFR-26GW/(26591)FNhAa-A3 | 台 | 1 |
| 32 | 格力空凋 | 悦雅KFR-50L/(50591)FNhAa-A3 | 台 | 1 |
| 33 | 格力空调 | KFR-120LW/NhAc-3 | 台 | 1 |
| 34 | 格力空调 | KFR-72LW/NhAa-3 | 台 | 1 |
| 35 | 格力空调 | KFR-50LW/NhAa-3 | 台 | 3 |
| 36 | 格力空调 | KFR-35GW/NhAa-3 | 台 | 2 |
| 37 | 格力空调 | KFR-35GW/Aa-3 | 台 | 4 |
| 38 | 空调 | KFR-51LW | 台 | 1 |
| 39 | 格力空调 | KFR-35GW/（35559）FNAa-A3 | 套 | 6 |
| 40 | 格力空调 | KFR-50GW/（50356）NhAd-3 | 套 | 2 |
| 41 | 格力空调 | KFR-50LW/(50591)FNhAa-A3 | 套 | 1 |
| 42 | 格力挂壁式大一匹空调机 | 格力KFR-26GW/(26556)Ga-3 | 台 | 2 |
| 43 | 格力柜式大2匹空调机 | 格力KFR-50LW/(50532)NHAa-3 | 台 | 1 |
| 44 | 格力挂式空调 | 格力KFR-35GW/(35569)AaC-N2 | 台 | 1 |
| 45 | 空调 | 格力KFR-72LW/(72579)FNBa-A3 | 台 | 1 |
| 46 | 空调 | 格力KFR-26GW/(26559)FNAa-A3 | 台 | 1 |
| 47 | 格力空调 | KFR-35GW/K(35589)AaC-N2 | 台 | 3 |
| 48 | 格力空调 | KFR-50LW/(50598)FNhAC-B3 | 台 | 1 |
| 49 | 格力空调 | KFR-72LW/72569Ba-3 | 台 | 1 |
| 50 | 格力空调 | KFR-50GW(50557)FNhAa-B3 | 台 | 1 |
| 51 | 格力空调 | KFR-35GW/(35565)FNhAa-B1 | 台 | 1 |
| 52 | 格力空调 | KFR-72LW/(72598)FNhAC-B3 | 台 | 3 |
| 53 | 格力空调 | KFR-35GW/(35592)FNhAa-C3 | 台 | 1 |
| 54 | 格力空调 | KFR-35GW/(35549)FNhAa-A3 | 台 | 1 |
| 55 | 格力空调 | KFR-35GW/(35574)FNhAa-A3 | 台 | 15 |
| 56 | 格力空调 | KFR-120LW/(12568S)NhAC-3 | 台 | 1 |
| 57 | 格力空调 | KFR-72LW/(72591)NhAb-3 | 台 | 3 |
| 58 | 格力空调 | KFR-26GW/(26574)FNhAa-A3 | 台 | 6 |
| 59 | 格力空调 | Q力KF-32GW/(32370)Aa-3 | 台 | 3 |
| 60 | 格力空调 | KFR-72LW/(72581)FNhAa-A1 | 台 | 1 |
| 61 | 格力空调 | KFR-72LW/(72581)FNhAa-A1 | 台 | 1 |
| 62 | 格力空调 | KFR-72LW/(72581)FNhAa-A1 | 台 | 1 |
| 63 | 格力空调 | KFR-72LW/(72581)FNhAa-A1 | 台 | 1 |
| 64 | 美的风管机空调 | 5P | 台 | 1 |
| 65 | 美的风管机空调 | 5P | 台 | 1 |
| 66 | 美的风管机空调 | 5P | 台 | 1 |
| 67 | 美的风管机空调 | 5P | 台 | 1 |
| 68 | 美的风管机空调 | 5P | 台 | 1 |
| 69 | 美的风管机空调 | 5P | 台 | 1 |
| 70 | 美的风管机空调 | 5P | 台 | 1 |
| 71 | 美的风管机空调 | 5P | 台 | 1 |
| 72 | 美的风管机空调 | 5P | 台 | 1 |
| 73 | 美的风管机空调 | 5P | 台 | 1 |
| 74 | 美的风管机空调 | 3P | 台 | 1 |
| 75 | 美的风管机空调 | 3P | 台 | 1 |
| 76 | 美的风管机空调 | 3P | 台 | 1 |
| 77 | 美的风管机空调 | 2P | 台 | 1 |
| 78 | 美的风管机空调 | 大1.5P | 台 | 1 |
| 79 | 美的风管机空调 | 大1.5P | 台 | 1 |
| 80 | 美的风管机空调 | 大1.5P | 台 | 1 |
| 81 | 美的风管机空调 | 大1.5P | 台 | 1 |
| 82 | 美的风管机空调 | 大1.5P | 台 | 1 |
| 83 | 美的风管机空调 | 大1.5P | 台 | 1 |
| 84 | 美的风管机空调 | 大1.5P | 台 | 1 |
| 85 | 美的风管机空调 | 大1.5P | 台 | 1 |
| 86 | 美的空调 | KFR-35GW/BP2DN8Y-DA200(B2) | 台 | 1 |
| 合计 |  |  |  | 163 |

7、采购方式

零星采购

8、项目类别

服务

9、资质要求

| 4.1 | 有合法有效的企业法人营业执照 |
| --- | --- |
| 4.2 | 没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组或接管。 |
| 4.3 | 在经营活动中无重大违法记录，在中国南方电网有限责任公司或超高压输电公司没有处于限制投标资格的处罚。 |
| 4.4 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价。 |

10、供应商需提供证明文件

报价单位需提供盖章版（单位行政印章）清晰扫描版报价文件，报价文件包括但不限于：供方调查表、相关资质文件（彩色复印件）、报价表、空调维修项目报价表。

11、项目采购清单

| 标包 | 标的名称 | 服务地点 | 最高限价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西电力线路器材厂有限责任公司2024年-2026年（三年）空调故障维修、维护保养技术服务项目 | 广西宾阳县黎塘镇永安东路224-4号 | 20000.00 |  |

- 12、发票要求：

- 报价单位提供真实有效的13%增值专用税发票。

13、报价文件格式要求

报价单位需提供盖章版（单位行政印章）清晰扫描版报价文件，报价文件包括但不限于：报价表、供方调查表、相关资质文件（彩色复印件）、空调维修项目报价表。

格式要求如下：

###### 《报价文件格式》:

###### 报价表

###### （包含但不限于以下内容报价）

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 广西电力线路器材厂有限责任公司2024-2026年（三年）空调故障维修、维护保养技术服务项目 |  |  |
| 合计 | 大写： 小写： |  |  |

注：

- 本次报价为空调维护项目总报价，最高不超过20000.00元。

2、报价为综合报价，包括设备配件材料费、维修人工服务费、调试费及13﹪增值税费等，结算方式为验收合格并收到发票后付款。

3、技术服务的方式为上门服务，服务地址以通知为准，服务地址：广西宾阳县黎塘镇永安东路224-4号、广西南宁市西乡塘区高新三路1-1号。

联系人：                  联系电话：

###### 单位：(盖公章）

年    月     日

广西电力线路器材厂有限责任公司

供  方  调  查  表

GQC/CL-015                                                   №：

| 企业名称 | （盖印） |  |  |  | 联系地址 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  | 座机 |  |  | 传真 |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |  | 邮箱地址 |  |  | 邮编 |  |  |
| 企业性质 |  | 企业类型 |  |  | 营业执照号 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  | 法人代表 |  |  | 职工人数 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 银行帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 何时取得IS09000认证 |  |  |  |  | 计量认证等级 |  |  |  |  |  |
| 主导产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取得何种生产许可证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 获得产品质量认证及荣誉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 生 产 能 力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量保证状况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                     日期：   年  月   日

###### 相关资质文件（彩色复印件）

###### 包括但不限于：企业法人营业执照（三证合一）等资质文件。

空调维修项目报价表：

| 空调维修项目报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机型 | 维修项目 | 单位 | 预估维修次数 | 预估单价 | 预估维修金额 | 维修报价单价 |
| 1 | 1-1.5P空调 | 冷凝器更换 | 套 | 1 | 1950 | 1950 |  |
| 2 |  | 摇控器 | 个 | 2 | 40 | 80 |  |
| 3 |  | 更换电容 | 套 | 2 | 100 | 200 |  |
| 4 |  | 内风轮 | 套 | 2 | 160 | 320 |  |
| 5 |  | 外风叶 | 套 | 2 | 180 | 360 |  |
| 6 |  | 更换排水软管 | 米 | 3 | 40 | 120 |  |
| 7 |  | 维修电路板 | 个 | 3 | 150 | 450 |  |
| 8 |  | 更换保温棉加氟 | 套 | 3 | 200 | 600 |  |
| 9 |  | 高空作业费 | 项 | 5 | 100 | 500 |  |
| 10 |  | 加雪种 | 项 | 6 | 120 | 720 |  |
| 11 |  | 内外机简单清洗 | 项 | 12 | 80 | 960 |  |
| 12 |  | 内外机深度清洗 | 项 | 12 | 200 | 2400 |  |
| 13 |  | 拆除空调 | 台 | 6 | 150 | 900 |  |
| 14 |  | 安装空调 | 台 | 5 | 150 | 750 |  |
| 16 | 2P空调 | 摇控器 | 个 | 2 | 40 | 80 |  |
| 17 |  | 更换电容 | 套 | 1 | 160 | 160 |  |
| 18 |  | 内风轮 | 套 | 2 | 160 | 320 |  |
| 19 |  | 外风叶 | 套 | 2 | 200 | 400 |  |
| 20 |  | 更换排水软管 | 米 | 2 | 40 | 80 |  |
| 21 |  | 维修电路板 | 个 | 2 | 180 | 360 |  |
| 22 |  | 更换保温棉加氟 | 套 | 2 | 200 | 400 |  |
| 23 |  | 高空作业费 | 项 | 2 | 100 | 200 |  |
| 24 |  | 加雪种 | 项 | 2 | 200 | 400 |  |
| 25 |  | 内外机简单清洗 | 项 | 2 | 100 | 200 |  |
| 26 |  | 内外机深度清洗 | 项 | 2 | 250 | 500 |  |
| 27 |  | 拆除空调 | 台 | 2 | 150 | 300 |  |
| 28 |  | 安装空调 | 台 | 2 | 150 | 300 |  |
| 34 | 3P空调 | 更换排水软管 | 米 | 1 | 40 | 40 |  |
| 35 |  | 维修电路板 | 个 | 1 | 190 | 190 |  |
| 36 |  | 更换保温棉加氟 | 套 | 2 | 200 | 400 |  |
| 37 |  | 高空作业费 | 项 | 2 | 100 | 200 |  |
| 38 |  | 加雪种 | 项 | 2 | 250 | 500 |  |
| 39 |  | 内外机简单清洗 | 项 | 2 | 120 | 240 |  |
| 40 |  | 内外机深度清洗 | 项 | 2 | 310 | 620 |  |
| 41 |  | 拆除空调 | 台 | 2 | 200 | 400 |  |
| 42 |  | 安装空调 | 台 | 2 | 200 | 400 |  |
| 48 | 5P空调 | 更换排水软管 | 米 | 1 | 40 | 40 |  |
| 49 |  | 维修电路板 | 个 | 2 | 200 | 400 |  |
| 50 |  | 更换保温棉加氟 | 套 | 2 | 200 | 400 |  |
| 51 |  | 高空作业费 | 项 | 1 | 100 | 100 |  |
| 52 |  | 加雪种 | 项 | 2 | 380 | 760 |  |
| 53 |  | 内外机简单清洗 | 项 | 2 | 120 | 240 |  |
| 54 |  | 内外机深度清洗 | 项 | 2 | 310 | 620 |  |
| 55 |  | 拆除空调 | 台 | 1 | 200 | 200 |  |
| 56 |  | 安装空调 | 台 | 1 | 200 | 200 |  |
| 合计20000.00元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：维修项目不在报价表内的，由甲乙双方协商，最终由甲方按照市场价格确定。 |  |  |  |  |  |  |  |