货物采购服务需求

| 序号 | 商品名称 | 品牌规格型号 | 单位 | 预估数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空开 | ABB 300A 单P、2P、3P | 个 | 13 |
| 2 | 空开 | ABB 125A 4P | 个 | 15 |
| 3 | 空开 | ABB 300A 4P | 个 | 13 |
| 4 | 单相电表 | ABB | 个 | 10 |
| 5 | 三相电表 | ABB | 个 | 10 |
| 6 | 配电箱（大） | 600*700*200不锈钢材质 | 个 | 10 |
| 7 | 配电箱（中） | 500*600*250不锈钢材质 | 个 | 10 |
| 8 | 配电箱（小） | 300*400*250不锈钢材质 | 个 | 15 |
| 9 | 漏电保护器 | ABB 100A 4P | 个 | 20 |
| 10 | 漏电保护器 | ABB 63A 4P | 个 | 20 |
| 11 | 漏电保护器 | ABB 100A 2P | 个 | 20 |
| 12 | 漏电保护器 | ABB 63A 2P | 个 | 20 |

注：本次项目为框架采购项目，上表预估数量为采购方根据生产业务进行预估，采购方不保证预估数量的准确性，最终采购方按实际下达的订单和成交价结算费用并支付。

供货时间：2024年5月31日前完成供货。

供货要求：提供的货物需符合采购文件规定的技术要求，满足国家及行业的相关标准和要求，具备生产合格证书。

供货地点：云南省昆明市，具体详细地址以采购方下达的订单为准。

提供文件要求：报价人提供报价时，费用需包含：运输费、送货费、税费等完成该项工作所需的全部费用，除此之外，采购方不再单独支付其它费用。报价时提供售后服务承诺及质量保障措施，并提供至少1年的质保服务，在质保期内，提供7*24小时热线支持服务和免费上门服务，并指定专人负责上门更换或维修设备。并保证提供的货物是全新的、符合国家质量标准、具有生产厂家质量保证书（或合格证明）。

价款支付：报价人按照要求在规定时间内完成货物的供货及安装，并经采购方验收合格后，开具符合国家税务规定及采购方财务要求的发票，采购方自收到发票后30日内一次性支付项目价款。