频率计主要技术要求：

- 显示市电频率，误差±0.001HZ；

- 显示市电电压，误差±0.2% ；

- 可设置电压、频率越限告警并生成告警SOE；

- 可生成频率-时间波形、电压-时间波形；

- 显示实时时间；

- 采用彩色触摸大屏实时显示；

- 支持串行接口：RS485，支持MODBUS协议，可通过串口进行程序更换和实时数据查看。

下图为彩色液晶屏的主要显示界面：