## 超高压输电公司南宁局零星采购文件
南宁局2024年“基于多向切换概念的断路器操作箱一体化检测平台研制”职创项目服务采购文件
零星采购名称 | 南宁局2024年“基于多向切换概念的断路器操作箱一体化检测平台研制”职创项目服务采购
采购内容 | 基于多向切换概念的断路器操作箱一体化检测平台的加工服务
商务要求 | 1.服务要求：根据采购方提供的技术要求和技术路线，加工一套断路器操作箱一体化检测平台。 2.服务地址：广西南宁市汇春路三号 3.服务期限要求：2024-12-01 4.服务人员要求：有资质的技术人员 5.发票要求（如有）：增值税专用发票。 6.结算及支付条件：调试服务完成后1个月 7.服务方式要求：技术人员完成加工服务后将成品送至广西南宁市汇春路三号 8.售后服务：质保期1年 9.其它：无
技术要求 | 1.技术服务内容（含工作量）：加工一套断路器操作箱一体化检测平台，该平台的主要功能如下：将操作箱插件通过接口连接至该平台，根据内置的输出输入回路切换功能以及操作箱插件原理图，通过选择插件型号来程序化完成各个断路器操作箱插件中继电器特性的校验，该平台应能适配不同厂家不同型号断路器操作箱插件。 2.涉及服务的相关仪器设备型号规格：无 3.技术服务质量要求及验收标准：加工的断路器操作箱一体化检测平台达到职工创新验收的预期结果。 4.其它：无
报价须知 | ①在经营活动中无重大违法记录，在中国南方电网有限责任公司或超高压输电公司没有处于限制投标资格的处罚。②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价。
备注 | 请投标方将采购文件盖章扫描上传

## 超高压输电公司南宁局零星采购报价单
超高压输电公司南宁局零星采购报价单
报价单位：（盖公章）
法定代表人（或授权代表）签字： |  |  | 联系电话： |  |  | 日期： XX年XX月XX日
序号 | 采购标的名称 | 项目总价 （单位：元） | 不含税价格 （单位：元） | 发票税率 | 项目响应情况说明
1 |  |  |  |  | 完全响应技术服务/无法响应技术服务
以下分项报价内容按照采购文件中分项报价项报价：
序号 | 分项采购内容 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
在满足商务和技术要求的前提下，不含税最低价者中标。
合计
承诺：我公司承诺所提供的产品或服务不涉及知识产权纠纷，若出现任何知识产权问题，由供应商承担全部责任。 | [5 empty] | 分项报价为含税
注： 1、报价表中必须明确税率、税项及项目响应情况说明，如果税项和税率适用错误或未按要求填写，视为无效报价。 2、报价文件须加盖公章和法定代表人（或授权代表）签字，如由授权代表签字，须附有效的法定代表人授权委托书。 3、不含税价格=项目总造价/（1+税率），均需精确到小数点后两位。 4、被询价方为执行本项目所发生的一切费用均已包含在总价中。 5、如在采购和履约过程中出现失信行为，将处以一定时间内停止报价处罚。 6、发票应按照报价单开具符合规定税项和税率的全额增值税专用发票。 7、将需要报价的项目需求内容的分项报价列入分项报价清单进行报价，投标总报价与分享报价的合价不一致时，以投标总报价为准，修正各分项报价金额使之等于总价。 8、若单价和总价有差异，以单价为准。 9、该表为南宁局报价固定格式，请勿更改。