## 超高压输电公司南宁局零星采购文件（服务类）
南宁局平果实训部2024年至2025年三栋危旧楼位移倾斜沉降监测零星采购项目服务服务采购文件
零星采购名称 | 超高压输电公司南宁局平果实训部2024年至2025年三栋危旧楼位移倾斜沉降监测零星采购项目
采购内容 | 遇以下情况对平果实训部三栋危楼开展监测：①遇强台风、地震等自然灾害开展一次1-3栋危旧楼沉降、水平位移、倾斜监测；②特级保供电任务期间开展1-3栋危旧楼沉降、水平位移、倾斜监测；③遇国家、政府重大政治活动或地方政府要求下开展1-3栋危旧楼沉降、水平位移、倾斜监测,监测后出具一份监测成果报告。
商务要求 | 1.服务要求：①投标方必须承诺赴南宁局平果实训部1-3栋危旧楼进行监测工作；②遇以下情况对平果实训部三栋危楼开展监测：遇强台风、地震等自然灾害开展一次1-3栋危旧楼沉降、水平位移、倾斜监测；特级保供电任务期间开展1-3栋危旧楼沉降、水平位移、倾斜监测；遇国家、政府重大政治活动或地方政府要求下开展1-3栋危旧楼沉降、水平位移、倾斜监测,监测后出具一份监测成果报告；③监测单位提交年度监测成果报告（一式三份）包含以下资料：观测点位布置图及基准点位布置图、沉降观测成果表、水平位移观测成果表、观测点时间-荷载-沉降量曲线图、倾斜观测成果表及倾斜趋势图、建筑物沉降是否趋于稳定判断 2.服务地址：平果市上马头街219号（平果实训部大院） 3.服务期限要求：服务周期为2024年至2025年。①监测周期暂定为2年（若监测期间内该三栋危楼建筑物拆除，则终止监测服务）；②提出监测需求后48小时内响应； 4.服务人员要求：无 5.发票要求（如有）：增值税专用发票 6.结算及支付条件：按年度据实结算的方式进行结算。服务商提交结算材料：请款函、监测成果报告、发票后，30日内支付费用。 7.服务方式要求：上门服务 8.售后服务：无 9.其它：无
技术要求 | 1.技术服务内容（含工作量）：对南宁局平果实训部大院内1-3栋危旧楼进行建筑物沉降监测、建筑物水平位移监测、建筑物倾斜监测、建筑物裂缝监测。 2.涉及服务的相关仪器设备型号规格：电子水准仪- 型号规格DiNi，铟瓦标-尺型规格号2m，全站仪-型号规格RTS-822RR8X，游标卡尺- 型号规格（0-150）mm 3.技术服务质量要求及验收标准：监测每年年底验收，南宁局根据监测内容（监测成果、监测记录）等组织验收，监测报告资料不齐全的，验收不通过，投标方应按照南宁局验收情况进行整改，直至验收合格为止。 4.其它：信息保密要求：投标方应确保涉及南宁局的文件、照片、站点位置不会以任何方式外泄给任何组织和个人。
报价须知 | ①在经营活动中无重大违法记录，在中国南方电网有限责任公司或超高压输电公司没有处于限制投标资格的处罚。②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价。
备注 | 请投标方将采购文件盖章扫描上传

## 超高压输电公司南宁局零星采购报价单（据实结算）
超高压输电公司南宁局零星采购报价单
报价单位：（盖公章）
法定代表人（或授权代表）签字： |  |  | 联系电话： |  |  | 日期： XX年XX月XX日
序号 | 采购标的名称 | 项目单价 （单位：元/次） | 项目单价不含税价格 （单位：元） | 发票税率 | 项目响应情况说明 |  | 备注
1 | 超高压输电公司南宁局平果实训部2024年至2025年三栋危旧楼位移倾斜沉降监测服务 |  |  |  | 完全响应技术服务/无法响应技术服务 |  | 1、在满足商务和技术要求的前提下，不含税最低价者中标。 2、据实结算
承诺：我公司承诺所提供的产品或服务不涉及知识产权纠纷，若出现任何知识产权问题，由供应商承担全部责任。
注： 1、报价表中必须明确税率、税项及项目响应情况说明，如果税项和税率适用错误或未按要求填写，视为无效报价。 2、报价文件须加盖公章和法定代表人（或授权代表）签字，如由授权代表签字，须附有效的法定代表人授权委托书。 3、不含税价格=项目总造价/（1+税率），均需精确到小数点后两位。 4、被询价方为执行本项目所发生的一切费用均已包含在总价中。 5、如在采购和履约过程中出现失信行为，将处以一定时间内停止报价处罚。 6、发票应按照报价单开具符合规定税项和税率的全额增值税专用发票。 7、将需要报价的项目需求内容的分项报价列入分项报价清单进行报价，投标总报价与分享报价的合价不一致时，以投标总报价为准，修正各分项报价金额使之等于总价。 8、若单价和总价有差异，以单价为准。 9、该表为南宁局报价固定格式，请勿更改。