深蓄#2主变压器疑似放电样品成分分析要求

成分分析测试要求：

1.成分定量分析需参考直读光谱仪或者电子探针结果;

2.元素分布特点需参考扫描电镜-能谱仪结果。

其它要求：

1.报价机构需具备国家CMA检验检测机构资质认定证书；

2.出具的分析报告中需对比每个样品的疑似电击区域和标准区域，并给出样品是否存在放电的结论。